{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12009742","140.946","103.841","320","23.807","100","1.096","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13285602","155.942","103.495","320","34.624","100","4.469","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7753332.5","89.738","-","-","-","-",7.6148,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9130486","105.677","-","-","-","-",6.8649,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17709054","204.966","-","-","-","-","1.05","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2235946.5","93164.43","-","-","-","-","0.914","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1135076.75","13.138","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9797.863","0.113","128.593","320","80.564","100","55.451","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673890.188","7.8","126.807","300","4.57","100","1.89","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1520640","17.6","2.33","200","4.95","200","1.33","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.81","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7736117","90.999","170.783","320","35.257","100","1.148","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9512300","110.915","-","-","-","-",3.1426,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2644845.25","30.878","106.47","200","17.673","50","6.596","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2770055","32.325","107.81","200","19.803","50","5.406","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2682256","31.303","112.91","200","17.041","50","6.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1097080.88","12.7","112.131","200","21.564","35","5.182","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1368596.88","15.84","114.205","200","22.213","35","3.768","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1090118","12.62","110.083","200","13.854","35","1.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3077392","35.62","110.779","200","18.161","35","0.72","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1983150.25","22.953","175.671","200","20.475","50","4.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1176056.125","13.612","183.263","200","11.596","50","3.198","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1410777.25","16.328","175.895","200","7.049","50","3.9","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1817277.12","21.033","13.1","200","5.09","35","2.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","1.16","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","802705.239","9.507","10.79","50","0.418","35","17.851","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21762168.721","261.587","28.867","50","0.11","35","0.832","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6100.568","0.072","2.873","50","1.923","35","62.071","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","11.25","0","15.187","50","14.59","35","75.087","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1776288.96","74012.04","2.971","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36626584.32","423.919","19.698","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","370923.84","4.293","0.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-123189.12","-1.426","1.57","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-30352.32","-0.351","1.99","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47182366.08","546.092","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167616","1.94",53.86,"120",1.15,"850",1.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4845039","56.158","566.362","320","540.839","100","80.331","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1216.623","320","757.966","100","106.083","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3463401.75","42.17","-","-","-","-",8.092,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1036281.6","11.994","13.18","50","0.9","35","0.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","890.71","0.01","-","-","-","-",0.0517,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","16395.365","0.19","-","-","-","-",0.7082,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30.086","0","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","131063.544","5460.981","69.36","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56240224.275","666.926","36.351","100","20.248","50","2.837","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53434404.675","633.951","36.057","100","22.197","50","5.309","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","348573","4.034","256.068","550","8.154","280","3.013","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347166.719","4.018","262.536","550","4.85","400","4.369","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","796608","9.22","251.45","550","4.11","400","1.33","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","672829.625","7.787","155.341","200","7.761","200","0.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1026530.625","11.881","62.526","200","8.15","200","9.69","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267581.875","3.097","17.853","-","31.165","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1064041.25","12.315","55.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744988.25","8.623","32.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3863710","44.719","77.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4007506.75","46.383","60.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6812238.5","78.845","58.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1300084.875","15.047","43.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2235886","25.878","35.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1365369","15.803","66.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1624851.125","18.806","58.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3213230","133884.719","-","-","1.184","50","8.048","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3949469","45.711","34.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1682189.125","19.47","45.322","100","11.104","50","0.997","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385481.75","4.462","26.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378186","27.525","-","-","43.934","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12963077","150.036","41.489","100","3.776","50","6.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","566383","6.555","28.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2926379.25","33.87","27.677","100","13.934","50","6.109","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2983839.5","34.535","51.254","100","1.325","50","6.336","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1190730","13.782","-","-","0.938","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3741233","43.301","17.057","50","1.505","35","1.594","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1455396.25","16.845","39.525","100","1.1","50","0.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","428820.969","4.963","99.178","300","1.023","100","5.94","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7601172","87.976","38.88","100","0.41","50","0.119","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8653302","100.154","47.702","100","1.046","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9148032","105.88","82.53","200","82.23","200","7.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1201.83","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","587042.12","6.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3304465.75","38.25","87.99","300","0.42","200","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10862197","125.71","60.53","120","1.66","100","4.68","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7278042.5","84.24","66.66","100","0","50","3.29","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185955.19","2.15","133.41","300","0.01","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1350605.25","15.63","52.48","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1240335.88","14.35","172.675","200","56.92","50","6.222","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1438199.25","16.65","159.841","200","47.317","50","3.678","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3440893.25","39.82","76.876","80","27.188","30","0.826","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2970146","34.38","76.655","80","27.55","30","0.832","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2716989","31.45","77.002","80","25.99","30","2.037","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2252.97","0.03","0.066","80","10.542","30","11.727","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3831591.5","44.347","17.97","100","1.25","50","4.338","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2786958","32.874",4.1401,"100",0.8245,"50",7.4108,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1835140.25","21.24","75.725","250","27.727","80","1.188","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2546014.5","29.468","40.637","250","2.829","80","16.11","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2390455","27.667","259.865","250","18.856","80","45.266","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42928256","496.855","31.723","100","20.393","50","0.579","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8315669","96.246","242.23","320","75.43","100","4.62","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3154583.75","36.511","-","-","-","-",4.654,"20","正常"]