{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12104504","142.095","100.53","320","31.658","100","0.93","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12530120","147.091","109.302","320","37.277","100","4.577","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6630022.5","76.736","-","-","-","-",7.3984,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9097926","105.3","-","-","-","-",7.0166,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16449392","190.386","-","-","-","-","0.556","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2369731.5","98738.805","-","-","-","-","0.754","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","566406.062","6.556","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11355.294","0.131","128.22","320","84.024","100","60.574","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675768.438","7.821","124.911","300","4.546","100","1.986","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1178496","13.64","2.75","200","4.17","200","0.24","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","30.7","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7933528.5","93.772","202.744","320","33.874","100","1.219","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9623849","111.387","-","-","-","-",2.8725,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2562953.75","29.925","106.386","200","15.726","50","6.46","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2711064.25","31.637","111.312","200","22.841","50","5.349","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2684731.5","31.336","110.456","200","21.97","50","6.434","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1106862","12.81","113.593","200","27.966","35","5.293","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1284661.5","14.87","116.65","200","22.205","35","3.563","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1085162","12.56","110.175","200","17.146","35","1.613","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3099535.5","35.87","106.993","200","25.886","35","0.694","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1950086.375","22.57","168.045","200","23.917","50","4.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1183208.25","13.694","172.113","200","13.499","50","3.228","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1442824.75","16.699","157.697","200","11.743","50","3.973","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1579746.24","18.284","13.91","200","6.11","35","2.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","761253.365","8.994","13.617","50","1.231","35","17.297","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","549750.417","6.372","37.348","50","1.148","35","17.739","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5360.793","0.064","0","50","3.281","35","58.544","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","12.553","0","99.46","50","18.204","35","81.221","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39020935.68","1625872.32","21.269","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36500112","422.455","19.696","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-135561.6","-1.569","1.61","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","915.84","0.011","1.92","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46243535.04","535.226","18.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167616","1.94",53.62,"120",1.23,"850",1.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16959116","196.286","70.738","320","48.004","100","8.063","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","646.672","320","241.989","100","81.665","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7518982","87.025","-","-","-","-",8.78,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","872121.6","10.094","18.58","50","6","35","3.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","33165.07","0.384","-","-","-","-",2.2256,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","25098.557","0.29","-","-","-","-",0.7422,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","47728.402","0.552","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","159815.28","6658.97","9.27","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52023232.717","615.537","35.94","100","18.777","50","2.071","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50235231.598","594.701","37.006","100","19.837","50","4.286","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","345583","4","255.596","550","8.167","280","2.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348909.75","4.038","262.963","550","4.859","400","3.846","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","794016","9.19","252.03","550","4.13","400","3.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","722879.812","8.367","159.665","200","6.033","200","0.702","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1173263.75","13.579","67.924","200","5.817","200","9.844","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270620.719","3.132","17.614","-","33.712","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1115072.125","12.906","54.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740808.562","8.574","32.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3869001.75","44.78","76.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4029448.25","46.637","60.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6837031","79.132","59.652","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1377125.5","15.939","44.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2142415","24.796","36.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1367792.875","15.831","65.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1627369.75","18.835","57.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3220500","134187.484","-","-","1.168","50","8.045","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3957125","45.8","33.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1693070.375","19.596","43.732","100","8.12","50","1.01","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393340.875","4.553","26.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2382144","27.571","-","-","45.176","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13000027","150.463","41.27","100","4.792","50","6.376","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","601283.438","6.959","28.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2971780.25","34.396","29.246","100","14.786","50","6.809","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2971234.25","34.389","53.944","100","1.405","50","6.582","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1185590","13.722","-","-","0.702","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","2287994.5","39.722","18.33","50","1.748","35","1.844","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1461026.375","16.91","40.542","100","1.06","50","0.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","421350.938","4.877","96.588","300","0.984","100","5.794","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7626056","88.264","40.648","100","0.527","50","0.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8708670","100.795","49.825","100","1.216","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8932896","103.39","95.73","200","82.09","200","6.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1223.71","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","592512.5","6.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3231705","37.4","82.48","300","0.59","200","2.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10986760","127.16","61","120","1.44","100","4.82","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7281103","84.27","61.68","100","0","50","3.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","207925.67","2.41","101.99","300","0.01","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1357735.88","15.71","53.17","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1402752.63","16.24","128.979","200","43.923","50","4.347","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1378695.63","15.96","155.186","200","43.495","50","4.188","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3337863.75","38.63","74.888","80","27.826","30","0.813","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2963216","34.3","74.838","80","28.162","30","0.777","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2781400","32.19","75.858","80","26.831","30","1.905","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","881.14","0.01","0.07","80","7.888","30","10.566","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3829068","44.318","17.153","100","1.266","50","4.277","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2702673.5","31.875",5.5663,"100",0.7965,"50",7.4813,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1800394","20.838","74.874","250","27.686","80","1.065","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2562657.25","29.66","61.639","250","4.73","80","34.515","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2386368.25","27.62","286.675","250","25.394","80","42.482","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42046076","486.644","31.731","100","21.763","50","0.541","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8223209.5","95.176","247.1","320","71.19","100","4.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3014587.5","34.891","-","-","-","-",4.869,"20","正常"]