{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3284.87","2.779","25","28.614","250","6.907","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","274.97","101.706","500","46.77","500","74.85","500","0.703","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.958","0.077","15","3.295","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.421","10","25.903","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.675","0.049","8","23.072","50","4.475","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.268","10","37.914","80","6.891","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.007","10","14.25","80","5.37","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.943","0.043","10","15.052","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","167.875","1.918","10","7.348","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.234","10","12.783","80","-","-","0.114","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1408.235","0.016","1.5","5.618","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7484.998","0.167","10","12.536","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3684.1","0.026","10","47.843","80","13.568","15","0.17","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","360.979","1.258","10","45.115","80","5.652","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","126.14","1.34","10","21.173","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","139.97","0.075","10","36.009","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","126.14","0.23","10","2.64","80","0.57","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","87.26","0.018","10","10.371","80","9.13","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.601","15","14.421","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.053","0.012","10","3.655","80","3.332","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","133.661","0.049","10","4.829","70","0.94","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9464.05","0.194","8.629","19.355","69.431","8.295","27.416","0.175","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","748.824","9.529","500","144.096","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","533.701","0.851","10","9.128","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.958","0.096","10","20.29","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.008","0.51","10","13.951","80","5.587","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1236.31","0.175","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.026","10","7.696","80","10.834","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","34.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","789.005","0.034","8","13.91","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","402.62","0.614","10","32.64","80","3.83","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","747.36","0.272","10","43.647","80","2.084","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.052","10","1.8","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.019","10","14.064","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.158","10","5.06","80","1.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.968","0.183","10","15.381","80","2.053","20","0.196","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.975","2.291","15","15.238","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.864","0.639","15","33.899","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","408.62","44.4","500","56.89","500","87.32","500","6.778","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.792","15","2.622","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.48","4.393","10","50.26","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1665.79","0.262","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2877.98","4.136","10","12.784","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.384","0.085","15","30.374","80","11.197","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.81","6.017","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","1.578","15","31.194","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","2.899","15","26.95","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","33.696","0.073","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","39.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","240.74","27.358","500","22.63","500","39.119","500","1.081","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.458","10","9.479","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.85","0.727","10","18.027","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","4.32","0.171","15","6.426","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.503","0.245","10","21.859","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","0.197","10","17.28","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","278.71","0.142","10","13.9","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","125.885","0.02","10","4.144","80","1.476","20","0.015","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9509.18","0.347","10","20.061","80","5.77","15","0.138","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19339.78","6.197","1000","351.644","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172014.359","0.131","5","6.821","40","7.529","15","0.16","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","176249.984","4.831","50","25.641","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.013","10","8.63","80","1.477","20","0.083","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","557.28","0.071","5","9.54","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.91","0.13","10","8.279","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99393.7","0.026","2","8.26","40","4.95","15","0.124","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117988.8","12.44","50","84.3","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","85.882","0.025","10","11.062","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","398.3","0.058","10","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","467.088","0.264","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.955","10","34.808","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.06","2.987","10","46.88","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1130","0.482","8","10.21","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1042.157","0.024","10","19.144","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.036","10","11.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.173","0.038","10","1.257","80","6.6","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.11","1.712","10","23.344","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.184","0.004","10","4.141","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1561.25","0.005","30","21.057","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.607","0.027","8","8.588","60","7.628","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","95.9","0.018","10","7.05","80","3.37","10","0.044","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.526","0.406","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1799.06","1.484","10","38.814","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","210.816","1.508","15","30.067","80","2.372","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","193.19","0.443","15","10.613","80","2.318","20","0.267","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","201","1.302","10","10.941","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","1.123","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","87","0.009","10","2.233","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","929.75","0.111","10","10.681","80","1.492","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.099","0.796","10","7.165","80","4.204","20","0.17","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","349.67","0.809","8","17.07","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","58.346","0.284","10","12.692","80","-","-","0.071","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","275","0.086","45","27.265","500","28.03","70","5.69","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1510.877","0.134","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","43.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.022","10","17.91","80","2.631","15","0.09","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","179.71","0.571","15","32.62","60","2.382","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","15.958","2.458","15","9.403","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","24.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.747","0.034","10","12.503","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9420.483","6.013","16","47.989","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","53.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","802.66","0.07","10","27.151","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","347.77","0.901","8","27.27","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","415.67","0.033","10","7.112","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","127.01","0.028","10","32.67","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","765.5","0.263","10","27.68","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","733","0.127","10","21.89","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","359.251","3.747","10","55.016","80","6.895","15","-","-","停机"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","24.19","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13468.7","0.005","8","29.807","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12097.73","0.14","8","27.76","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","212.54","0.02","10","2.363","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","212.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","175.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","86.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","158.903","0.093","8","10.326","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.126","10","9.431","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","36.28","0.244","10","9.146","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.138","15","6.67","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","157.075","2.074","10","14.989","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","149.47","0.064","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","185.674","0.073","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.094","10","38.4","80","-","-","0.124","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","303.26","0.07","10","7.212","80","1.34","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","528.854","0.073","8","7.02","50","-","-","0.038","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","292.032","40.56","500","106.17","500","65.29","500","18.82","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.021","10","18.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.169","0.011","10","8.258","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.379","2.567","10","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","62.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","330.871","0.013","10","5.299","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4266.401","0.012","2","7.687","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","258.58","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","135.389","0.337","10","12.989","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.77","0.153","10","7.248","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.68","0.041","10","8.16","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","683.42","7.764","10","46.783","80","10.589","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.933","0.048","10","6.624","80","0.139","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.527","0.011","10","5.028","80","0.161","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","7.519","1.394","15","9.88","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","96.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3276.29","0.028","8","16.583","50","9.332","15","0.118","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.792","1000","219.368","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","529.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","80.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","918.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","92.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","35.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","802.224","0.048","10","16.652","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1548.67","4.072","10","37.496","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.834","0.042","8","7.981","50","-","-","0.051","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.27","2.324","15","22.83","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","21.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","943.68","0.025","15","21.874","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.113","10","23.659","80","1.541","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1539.134","0.455","8","11.704","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","151.334","0.074","5","6.907","50","2.87","12","0.068","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","37.411","1.526","10","23.933","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","0.099","10","6.479","80","14.064","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","3.007","10","31.98","80","5.183","15","0.064","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.341","0.188","10","4.135","80","0.04","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.1","100","3.54","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","148.04","0.135","15","22.506","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","50.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","59.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8290.08","0.192","10","17.894","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","84.67","0.022","10","8.439","80","1.009","15","0.025","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","265.25","0.178","10","33.8","80","-","-","-","-","正常"]