{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3105.785","0.019","25","80.066","250","6.189","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","351.65","40.079","500","67.2","500","60.537","500","3.637","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.48","0.01","15","4.047","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","123.492","0.228","10","36.021","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.033","8","24.622","50","3.7","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","0.99","10","40.171","80","3.286","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","203.9","0.006","10","21.05","80","3.82","15","0.035","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.378","0.048","10","25.779","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","150.854","0.021","10","45.508","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.054","10","12.744","80","-","-","0.127","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1199.71","0.027","1.5","5.443","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5395.978","0.508","10","28.202","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2661.98","0.024","10","41.141","80","10.61","15","0.391","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","368.755","0.589","10","40.692","80","2.576","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","180.58","0.98","10","16.343","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","73.44","0.072","10","12.303","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","525.31","5.08","10","23.97","80","5.92","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.041","10","13.758","80","12.384","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.824","15","36.07","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.656","0.028","10","3.965","80","6.657","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","333.245","0.14","10","5.922","70","1.898","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18079.68","0.59","8.629","14.871","69.431","12.35","27.416","0.121","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","13329.72","1.951","500","122.059","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","600.895","0.1","10","11.945","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.315","0.055","10","24.85","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.157","0.146","10","24.675","80","3.034","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1300.04","0.09","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.037","10","7.808","80","10.685","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1057.536","0.033","8","16.05","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","626.4","0.017","10","37.33","80","6.64","15","0.048","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","843.26","0.712","10","54.57","80","2.98","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","338.577","2.032","10","24.874","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","48.38","0.059","10","27.965","60","-","-","0.043","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.041","10","5.48","80","1.44","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.509","0.479","10","18.026","80","2.033","20","0.223","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.046","0.07","15","10.968","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","80.006","0.619","15","27.247","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","363.82","91.25","500","39.28","500","35.62","500","9.777","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.262","0.215","15","9.806","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","72.96","1.281","10","60.01","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1797.98","0.034","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","86.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2776.03","7.173","10","9.207","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.768","0.378","15","28.028","80","7.315","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.058","0.115","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","81","1.752","15","29.454","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","183.17","2.425","15","26.49","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","58.406","0.07","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","204.71","0.884","500","36.65","500","20.809","500","6.914","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","7.78","3.62","10","11.579","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.04","1.543","10","16.639","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.515","15","9.607","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","269.593","0.37","10","13.288","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.076","0.257","10","21.007","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.467","10","16.104","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","303.885","0.137","10","11.568","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.045","0.32","10","2.423","80","6.413","20","0.122","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14147.14","0.117","10","34.371","80","6.17","15","0.148","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27162.43","18.066","1000","364.149","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168355.766","0.044","5","5.206","40","7.519","15","0.182","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164021.328","9.659","50","65.934","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.005","10","8.9","80","3.006","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","704.16","0.076","5","16.8","50","-","-","0.202","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","486.43","1.345","10","10.83","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96118.27","0.026","2","7.17","40","8.55","15","0.236","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103489.2","17.76","50","124.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","87.35","0.659","10","17.948","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","470.88","0.195","10","26.47","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","569.088","0.208","10","20.55","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.749","10","18.059","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","681.7","1.26","10","66.3","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1187","0.802","8","14.172","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","593.827","0.028","10","20.351","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.08","10","22.61","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","235.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.645","0.024","10","1.089","80","7.533","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","47.02","0.756","10","15.402","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.061","0.005","10","1.998","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2442.53","0.009","30","20.496","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.192","0.008","8","5.854","60","2.219","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.256","10","7.52","80","4.73","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.323","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2106.27","0.659","10","33.244","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","214.186","0.054","15","29.545","80","4.595","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","225.331","1.713","15","11.64","80","7.85","20","0.57","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","221","2.086","10","11.412","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","1.137","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","21.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.008","10","2.368","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1107.043","0.157","10","18.744","80","2.09","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.048","0.124","10","13.549","80","3.623","20","0.103","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","170.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","432","1.01","8","18.48","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","165.075","0.032","10","38.884","80","-","-","0.116","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","257","1.818","45","27.324","500","33.82","70","5.09","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1349.57","0.093","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.023","10","22.97","80","3.161","15","0.1","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","496.8","3.418","15","36.89","60","3.361","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.737","3.989","15","13.383","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","38.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.025","10","8.427","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9205.086","3.392","16","37.625","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","86.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","667.87","0.074","10","27.174","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","288.91","3.146","8","35.804","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","523.238","0.023","10","8.188","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","308.45","1.033","10","36.94","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","964.22","1.848","10","27.95","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","853","0.315","10","22.39","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","774.23","7.258","10","50.348","80","9.046","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","179.71","0.255","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10168.722","0.014","8","37.24","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10805.18","0.12","8","26.64","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.95","0.028","10","1.867","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","161.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","221.623","0.158","8","6.422","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.135","4.694","10","42.49","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","20.14","0.009","10","14.602","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.084","15","8.242","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","52.618","1.697","10","15.443","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","51.84","0.031","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","362.621","0.074","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.041","10","44.29","80","-","-","0.146","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","577.238","0.071","8","7.249","50","-","-","0.046","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","213.322","33.78","500","100.02","500","70.99","500","20.22","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.032","10","13.74","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.271","2.086","10","16.827","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","112.406","3.931","10","10.513","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","976.86","0.011","10","9.58","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4375.228","0.012","2","15.75","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","263.174","0.235","10","21.894","80","-","-","0.008","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.358","0.291","10","21.283","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","55.152","0.129","10","18.465","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1145.66","4.152","10","58.168","80","8.295","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.15","0.013","10","2.765","80","0.097","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.156","0.826","10","7.31","80","2.435","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.199","2.734","15","13.466","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2986.85","0.017","8","24.895","50","7.242","15","0.037","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","82.062","1000","322.984","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","922.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1082.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","161.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1113.264","0.147","10","19.477","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1854.71","0.048","10","15.254","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.491","0.056","8","19.08","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.278","0.485","15","7.392","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","20.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","700.8","0.015","15","10.43","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","639.36","0.074","10","16.258","80","3.411","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1573.714","0.328","8","14.226","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","118.226","0.069","5","10.249","50","6.065","12","0.122","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.896","0.041","10","22.696","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","0.663","10","10.205","80","13.1","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","551.23","3.164","10","47.11","80","4.402","15","0.054","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.818","0.008","10","4.738","80","2.316","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","9.5","100","3.24","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.31","0.234","15","30.326","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","158.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8354.02","0.156","10","19.184","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","81.57","0.042","10","10.264","80","1.847","15","0.032","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.61","10","12.33","80","-","-","-","-","正常"]