{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,53,0],[47,1,53,1],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[56,0,59,0],[56,1,59,1],[60,0,89,0],[60,1,89,1],[90,0,107,0],[90,1,107,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,113,0],[110,1,113,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-09-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11864908","139.293","97.559","320","27.387","100","0.625","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","457840.594","5.299","0","320","0.292","100","0.06","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6853442","79.322","-","-","-","-",6.6071,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2015980.75","23.333","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2252375","93848.969","-","-","-","-","2.124","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19879312","230.085","-","-","-","-","0.567","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15319.609","0.177","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","746879.562","8.707","151.435","320","112.364","100","52.522","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683163.375","7.907","82.218","300","5.945","100","1.958","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11610432","134.38","2.28","200","2.83","200","2.34","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","527128.438","6.23","20.343","320","0.016","100","8.432","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12282651","143.715","197.594","320","36.408","100","1.844","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11233.095","0.13","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6712409.5","77.69","-","-","-","-",4.9631,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2751540.25","32.113","118.216","200","22.17","50","6.622","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2745834","32.138","114.834","200","25.015","50","5.635","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3271504.5","38.156","109.933","200","19.064","50","6.897","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1135784.25","13.15","111.349","200","16.092","35","1.749","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1444080.25","16.71","111.759","200","16.898","35","3.92","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1121804.25","12.98","115.668","200","13.087","35","1.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2989085.5","34.6","115.917","200","15.85","35","0.576","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1892572.5","21.905","143.154","200","15.796","50","4.124","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1277548.375","14.786","150.026","200","23.967","50","2.906","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1525596.375","17.657","155.325","200","18.031","50","3.348","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2272233.6","26.299",23.2,"200",15.63,"35",1.63,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3308758.75","38.296","1.025","50","10.224","35","1.239","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","14606132.052","171.509","25.814","50","0.418","35","0.969","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","423752.22","5.538","25.26","50","2.583","35","18.324","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11851.394","0.14","12.002","50","3.798","35","69.486","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17551.49","0.208","46.559","50","0.142","35","1.531","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","241.92","10.08","2.009","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.354","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1117272.96","12.931","1.99","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-414555.84","-4.798","1.01","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48957851.52","566.642","20.22","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","2829513.6","32.749","3.29","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132192","1.53"," \n51.39","120",0.64,"850",2.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","520771.312","6.027","461.884","320","852.653","100","7.053","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3612278.75","41.809","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7328321.5","84.818","217.605","320","29.8","100","1.575","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2106919","24.386","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","750643.2","8.688","17.07","50","1.79","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","3#有机废气排放口（B3)","-","-","-","-","-","-","0","120","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","20#有机废气排放口（B20）","-","-","-","-","-","-","0","120","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","162224.203","1.878","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","25757.676","0.298","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4417.918","0.051","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","138879.936","5786.664","13.31","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51912248.619","612.582","35.488","100","25.608","50","1.45","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50358707.591","594.404","38.864","100","23.9","50","2.491","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","407798","4.72","261.392","550","4.468","280","2.891","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373112","4.318","210.845","550","0.862","400","1.388","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","565920","6.55","246.98","550","1.68","400","0.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","515171.469","5.963","149.088","200","1.506","200","1.436","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1115438.25","12.91","64.46","200","3.222","200","7.298","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","269729.812","3.122","18.577","-","16.949","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1021186.25","11.819","50.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","810304.75","9.378","28.414","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3951260.75","45.732","65.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3820753","44.222","61.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4040078","46.76","58.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7732730","89.499","51.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2009712","23.261","45.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2140336.5","24.772","36.169","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1267901.125","14.675","62.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1305210.5","15.107","61.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3500660.75","145860.859","-","-","0.836","50","5.128","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3970170.5","45.951","31.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1847895.75","21.388","40.32","100","3.285","50","0.493","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382784.844","4.43","22.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2371615","27.449","-","-","30.182","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11942965","138.229","22.083","100","7.676","50","7.664","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","558550.312","6.465","27.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3074173.25","35.581","23.119","100","12.531","50","8.256","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1656066.5","19.167","33.316","100","0.678","50","6.5","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","930052.312","10.764","-","-","109.869","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1517146.375","17.56","44.035","100","0.887","50","0.262","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7976354.5","92.319","30.506","100","0.624","50","0.073","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9013348","104.321","44.748","100","0.849","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8625081","99.83","78.96","200","43.74","200","8.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2641590","30.57","118.17","200","57.43","200","11.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1333340","15.43","59.67","200","56.89","200","16.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1075290","12.44","57.55","200","44.98","200","16.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3281980.25","37.98","39.79","100","27.13","35","1.96","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1197377.5","13.85","62.84","300","1.19","100","5.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1458.14","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","882033.06","10.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3371729.5","39.02","96.43","300","1.56","200","2.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1678856.5","19.43","57.87","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1004745","11.62","71.21","120","49.85","100","20.68","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7164878","82.93","61","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20766500","240.35","22.32","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","256914.34","2.97","52.86","300","0.02","100","1.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6344660","73.43","29.97","100","0","50","1.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1208831.12","13.99","60.19","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1536600","17.78","91.62","200","40.1","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1658100","19.19","97.42","200","42.57","200","1.88","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1285959.13","14.88","150.301","200","35.333","50","6.683","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1160680.13","13.43","160.18","200","44.43","50","4.633","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3761469","43.53","73.435","80","9.339","30","0.679","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","53371.43","0.62","175.346","80","3.43","30","15.077","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3112493.25","36.03","76.099","80","27.213","30","2.383","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3415257.75","39.53","71.433","80","21.267","30","1.101","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3722300.5","43.082","21.894","100","0.67","50","3.68","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2356492.75","27.797",3.2978,"100",0.3182,"50",5.446,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2541933","29.42","71.125","250","4.165","80","13.846","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1980502.875","22.922","76.568","250","25.162","80","3.059","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2401155.5","27.791","5.365","250","8.128","80","10.341","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47807264","553.325","33.631","100","21.815","50","0.836","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8551100","98.971","257.41","320","2.89","100","4.24","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3952836.75","45.75","-","-","-","-",9.792,"20","正常"]