{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11694222","135.35","54.567","320","44.199","100","0.614","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13160569","156.472","125.954","320","29.019","100","0.424","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7342946.5","84.988","-","-","-","-",6.9197,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9463891","109.536","-","-","-","-",6.7069,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2649329","110388.711","-","-","-","-","1.974","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20401534","236.129","-","-","-","-","0.734","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2202068.75","25.487","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","705038.125","8.16","134.858","320","139.856","100","28.819","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669023.125","7.743","113.922","300","10.841","100","2.134","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","251424","2.91","30.14","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","416359.312","4.869","21.332","320","0.002","100","9.298","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10975770","128.434","127.366","320","40.165","100","1.615","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","367969.656","4.259","-","-","-","-",5.2024,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7172649","83.017","-","-","-","-",4.8428,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2711622.5","32.014","68.816","200","18.169","50","6.989","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2797012.25","32.992","63.508","200","21.053","50","5.714","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2949488.75","35.037","73.254","200","19.922","50","7.228","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1110540.75","12.85","109.605","200","22.951","35","2.444","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1097257.13","13.25","112.055","200","22.312","35","3.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1070995.75","12.4","116.145","200","14.234","35","1.506","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2758834","31.93","113.672","200","9.877","35","0.608","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2027277.625","23.464","133.032","200","19.969","50","4.134","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1293816.25","14.975","117.311","200","11.589","50","3.001","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1550034","17.94","125.239","200","11.175","50","4.053","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1929355.2","22.33","15.11","200","2.22","35","1.67","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","2.28","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1870861.125","21.654","1.186","50","18.562","35","4.05","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27772206.452","327.356","22.896","50","0.086","35","0.614","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2683.712","0.032","30.003","50","3.17","35","48.169","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7901.159","0.097","91.291","50","1.549","35","84.063","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","300.5","0.004","23.597","50","11.511","35","49.515","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38771628.48","1615484.52","20.846","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22088799.36","255.657","17.51","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39250915.2","454.293","19.74","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-341366.4","-3.951","1.61","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32978793.6","381.699","12.84","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49206830.4","569.524","19.93","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","76032","0.88"," \n45.12","120",0.84,"850",3.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15400177","178.243","132.428","320","13.454","100","3.577","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","10175.446","320","236.703","100","72.829","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5855578.5","67.773","-","-","-","-",7.8438,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","583632","6.755","9.85","50","2","35","0.25","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","278692.562","3.226","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5725.237","0.066","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29447.137","0.341","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153665.4","6402.725","10.93","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62826168.398","741.682","36.406","100","25.656","50","2.063","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60071751.816","709.372","40.714","100","26.503","50","5.104","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","419814","4.859","165.996","550","3.845","280","3.054","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366885.938","4.246","153.102","550","0.449","400","0.488","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514944","5.96","167.89","550","1.26","400","2.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","72922.125","0.844","23.782","550","158.08","400","1.688","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","413133.812","4.782","148.808","200","6.338","200","1.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1045239.625","12.098","69.07","200","9.049","200","7.795","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","291318.812","3.372","18.675","-","32.556","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","982359.875","11.898","51.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","717635.5","8.667","33.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3795053.75","45.834","62.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3347000.5","42.26","58.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3687575.75","42.831","58.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5495934","66.376","44.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1398394.875","17.656","42.359","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1640301","20.711","31.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1354660.875","15.679","66.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1702159","19.701","62.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3627188.75","151132.859","-","-","1.104","50","4.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3961407.75","45.85","33.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1584490.375","18.339","38.644","100","13.276","50","0.458","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380193.906","4.4","20.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2347249.5","27.167","-","-","36.02","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12964596","150.053","35.668","100","8.074","50","8.395","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","514668.688","5.957","23.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3005751.25","34.789","28.409","100","16.55","50","6.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1071230.375","12.398","50.239","100","0.518","50","5.986","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","926345.25","10.722","-","-","2.704","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","1252212","14.493","6.232","50","1.629","35","1.213","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1515396.5","17.539","46.196","100","0.846","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7305387","92.24","27.503","100","0.621","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8839280","111.607","43.989","100","1.241","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5969807.5","69.09","95.91","200","41.13","200","8.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2215860","25.64","153.68","200","60.68","200","12.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1296050","15","59.66","200","43.73","200","13.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1051470","12.16","51.32","200","36.73","200","12.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3080030.25","35.64","39.7","100","2.46","35","1.3","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1450478","16.78","52.28","300","0.77","100","4.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1219.13","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","728682.62","8.43","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3304843.5","38.25","86.52","300","1.17","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1951105.12","22.58","75.68","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10551589","122.12","65.59","120","0.63","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7146328.5","82.65","56.55","100","0","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21118600","244.42","27.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","271406.22","3.14","54.97","300","0.99","100","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4699270","54.38","29.78","100","0","50","2.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1306477.62","15.12","74.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1470980","17.02","105.28","200","48.4","200","5.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1203080","13.92","125.44","200","58.46","200","4.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1515274.75","17.54","88.633","200","37.869","50","6.59","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1247827.75","14.44","125.809","200","39.549","50","6.428","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3608466.25","41.76","57.546","80","14.053","30","0.597","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","110780.26","1.28","134.319","80","1.995","30","4.846","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3210753","37.16","53.984","80","26.542","30","2.515","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3286140","38.03","60.483","80","27.72","30","1.459","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3602189.75","41.692","23.948","100","0.995","50","3.106","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1882538.25","22.195",4.0451,"100",5.2293,"50",5.1836,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2564851.75","29.686","34.629","250","4.629","80","9.548","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1979050.375","22.906","61.63","250","26.995","80","3.009","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2363131.75","27.351","5.746","250","109.505","80","16.308","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46607632","539.44","33.832","100","21.169","50","0.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8321833,"-",112.284,"320",7.428,"100",3.61,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3389441.25","39.23","-","-","-","-",9.851,"20","正常"]