{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2689.389","9.71","25","22.539","250","15.912","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","337.51","49.269","500","53","500","97.041","500","2.133","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.016","15","2.531","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","2.831","0.145","10","34.917","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","0","0.054","8","16.274","50","6.128","15","0.01","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.47","10","49.613","80","2.992","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","21.6","0.047","10","20.23","80","3.86","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.016","10","21.548","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.469","0.029","10","32.619","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","14.03","80","-","-","0.1","1","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","217.572","0.012","1.5","4.315","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1299.918","1.104","10","26.978","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.027","10","26.806","80","8.87","15","0.217","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.045","10","35.85","80","2.2","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.88","10","35.697","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0.86","0.071","10","17.962","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","180.58","0.01","10","2.02","80","0.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.374","10","10.738","80","13.028","20","0.007","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.888","15","42.813","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","3.608","80","2.444","20","0.008","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","60.048","0.013","10","4.591","70","1.194","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15495.4","0.153","8.629","17.53","69.431","7.665","27.416","0.407","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","10840.512","9.818","500","185.145","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.015","10","9.739","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.287","10","25.65","80","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.022","10","11.983","80","3.613","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","0","0.557","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","0","0.129","10","8.363","80","13.035","20","0.058","1","停机"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","381.37","0.127","8","17.93","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","8.6","80","3.58","15","0.051","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","384.48","0.292","10","20.66","80","2.323","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","166","0.9","10","26.393","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","39.74","0.365","10","33.3","60","-","-","0.046","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.041","10","4.95","80","1.55","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.595","10","10.361","80","2.863","20","0.17","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.071","15","11.092","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","8.986","0.145","15","20.497","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","415.35","69.51","500","35.04","500","42.67","500","9.971","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.036","15","2.353","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.163","10","62.158","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","0","0.052","8","4.7","50","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2434.75","1.482","10","12.575","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.037","15","21.044","80","5.55","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.23","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","2.445","15","21.599","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","3.46","4.095","15","37.04","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.074","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.69","12.826","500","20.8","500","16.898","500","3.931","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.254","10","11.65","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.088","10","16.127","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","4.322","15","1.209","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","33.891","0.314","10","9.527","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","96.238","0.229","10","17.341","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.059","10","13.94","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","16.22","0.132","10","13.737","80","-","-","0.012","1","停机"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0.086","0.201","10","2.729","80","7.578","20","0.163","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.046","10","43.3","80","7.97","15","0.215","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1755.65","31.275","1000","186.361","1000","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137236.453","0.075","5","8.234","40","8.387","15","0.17","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145693.844","9.801","50","47.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","8","80","2.04","20","0.062","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","622.94","0.073","5","20.69","50","-","-","0.184","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","0","0.091","10","7.282","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","142532.35","0.03","2","8.8","40","6.13","15","0.188","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85994.4","11.94","50","105.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","114.024","0.175","10","17.24","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.743","10","23.584","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","95.9","0.127","10","39.44","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","25","0.083","8","15.534","50","-","-","-","-","停机"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","2","0.089","10","16.7","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.049","10","0.759","80","8.534","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","2.328","10","22.507","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.008","10","2.969","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","895.1","0.022","30","18.906","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.012","8","8.066","60","0.007","15","0.006","0.5","停机"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.166","10","10.96","80","3.03","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.072","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1015.21","0.031","10","48.071","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","0.346","0.012","15","28.5","80","4.85","20","-","-","停机"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","144.547","2.545","15","9.865","80","6.481","20","0.49","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","155","1.133","10","6.516","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.819","15","11.5","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.061","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","1","0.003","10","2.642","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.329","10","12","80","2.844","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","6.264","0.046","10","7.353","80","0.274","20","0.061","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","42.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.09","8","8.49","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.085","10","11.632","80","-","-","0.061","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","8","1.795","45","26.81","500","24.43","70","4.23","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","393.12","0.185","8","17.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.161","10","20.7","80","4.219","15","5.27","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","50.11","1.054","15","34.94","60","0.966","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","5.017","15","19.835","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.6","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.012","10","10.5","80","-","-","0.003","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","2943.83","5.318","16","49.808","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","61.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.584","10","31.472","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","7.32","0.056","8","24.752","50","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0.086","0.016","10","15.313","80","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","121.82","5.556","10","41.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","2527.2","2.075","10","31.07","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","743.299","5.148","10","33.015","80","11.582","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10064.043","0.024","8","32.931","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9208.51","0.19","8","28.02","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.037","10","1.915","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","0.466","8","8.112","50","-","-","-","-","停机"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.019","6.191","10","33.954","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.009","10","10.503","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.045","15","7.299","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.022","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","11.4","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.023","10","48.7","80","-","-","0.116","0.5","停机"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1109.38","0.174","10","6.832","80","2.53","15","0.026","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0.346","0.837","8","7.107","50","-","-","0.049","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","149.472","26.95","500","272.54","500","56.64","500","23.52","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0.86","0.024","10","15.32","80","-","-","-","-","停机"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","3.082","10","14.578","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","6.031","10","19.781","80","-","-","-","-","停机"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","0","0.01","10","9.409","90","-","-","0.023","0.5","停机"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","664.774","0.139","2","12.506","40","-","-","0.298","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","0","0.115","10","4.789","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0.691","0.24","10","13.861","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.135","10","16.922","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","476.06","4.815","10","56.44","80","7.965","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.02","0.156","10","8.372","80","0.243","20","0.013","1","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","4.572","10","8.803","80","1.212","20","0.008","1","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.976","15","12.554","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","27.29","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","121.82","0.013","8","21.632","50","10","15","0.03","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.157","1000","217.6","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","47.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","56.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","69.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","5.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","170.294","1.115","10","24.846","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","503.28","1.36","10","24.742","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.699","0.038","8","3.178","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.46","15","6.478","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.003","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1.44","0.014","15","12.482","110","-","-","-","-","停机"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.093","10","20.771","80","1.285","15","0.018","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","421.572","0.066","8","3.597","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","140.799","0.072","5","11.522","50","4.615","12","0.105","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.649","10","15.511","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","0","1.017","10","10.793","80","13.367","20","0.01","0.5","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","193.54","2.609","10","30.03","80","3.922","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.09","10","5.42","80","2.041","20","-","-","停机"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.62","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","3.47","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.045","15","9.428","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6798.82","0.087","10","16.997","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.041","10","16.1","80","0.587","15","0.02","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","59.62","0.613","10","18.53","80","-","-","-","-","停机"]