{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11913834","139.603","130.026","320","19.345","100","0.693","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13465463","158.084","106.115","320","40.714","100","0.426","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6037790","69.882","-","-","-","-",6.8971,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9207237","106.565","-","-","-","-",5.9331,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2369037.5","98709.883","-","-","-","-","1.39","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22039342","255.085","-","-","-","-","1.109","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","113416.273","1.313","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","736163.625","8.52","160.182","320","57.002","100","137.226","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690162.938","7.988","106.242","300","5.684","100","1.853","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","108864","1.26","30.54","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","420138.781","4.913","18.793","320","0","100","8.299","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11924561","139.588","190.166","320","44.56","100","1.153","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","101449.922","1.174","-","-","-","-",5.7741,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6342301","73.406","-","-","-","-",4.8811,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3636633.75","42.387","92.63","200","22.15","50","6.718","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3373480.25","39.392","93.32","200","19.98","50","5.801","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3658194.25","42.728","97.434","200","18.564","50","7.412","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1159211.75","13.42","115.644","200","27.253","35","3.091","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1183795","13.7","113.625","200","14.986","35","3.747","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1138939.25","13.18","117.7","200","18.74","35","1.535","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2638767.75","30.54","117.898","200","14.259","35","0.683","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2026037.25","23.45","164.021","200","22.654","50","3.597","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1290932.875","14.941","131.78","200","7.104","50","2.792","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1515872","17.545","149.46","200","13.537","50","3.251","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2579748.48","29.858","50.67","200","5.16","35","17.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1599695.125","18.515","0.417","50","15.846","35","1.734","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","878610.507","10.375","7.872","50","0.031","35","20.094","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1267.592","0.015","18.162","50","3.771","35","41.783","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6805.584","0.08","17.855","50","17.626","35","382.283","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","28.763","50","13.212","35","82.333","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2704.32","112.68","2.777","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.617","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.8","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-525320.64","-6.08","1.25","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","6875202.24","79.574","1.91","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49375725.12","571.478","19.99","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","80352","0.93",53.99,"120",12.69,"850",3.77,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16086459","186.186","223.895","320","9.135","100","4.155","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","4961.555","320","50.322","100","9.711","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5994393.5","69.38","-","-","-","-",8.7813,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","448416","5.19","62.4","50","21.32","35","7.06","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","43497.371","0.503","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12333.504","0.143","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5008.157","0.058","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","181303.44","7554.31","165.2","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46618947.612","550.355","36.344","100","23.983","50","1.459","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44510777.378","525.619","37.854","100","23.09","50","3.414","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","401950","4.652","261.456","550","4.758","280","3.243","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","374208.656","4.331","249.502","550","1.233","400","0.398","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","587520","6.8","237.16","550","1.78","400","8.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","219631.156","2.542","1528.73","550","69.974","400","39.334","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","402175.594","4.655","171.968","200","3.405","200","1.358","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1116249.875","12.92","58.425","200","5.488","200","7.382","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","287419.062","3.327","20.526","-","22.52","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1067955.75","12.361","57.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","687585.438","7.958","36.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4008334.25","46.393","75.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3725380.25","43.118","68.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3839617.25","44.44","68.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6111902.5","70.74","51.703","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1652676.875","19.128","48.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1757985.375","20.347","31.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1385388.75","16.035","69.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1750607.625","20.262","68.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3664508.25","152687.844","-","-","0.923","50","3.455","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4013044.5","46.447","34.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1474412.75","17.065","46.598","100","9.256","50","0.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382887.281","4.432","22.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2389117.75","27.652","-","-","31.826","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12939083","149.758","38.466","100","10.887","50","8.528","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","471219.219","5.454","33.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3126218","36.183","30.855","100","13.37","50","7.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","377510.031","4.369","64.057","100","0.638","50","5.743","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","877229.938","10.153","-","-","2.568","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1499110","17.351","46.795","100","0.864","50","0.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8288216.5","95.928","34.273","100","0.508","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10547218","122.074","50.29","100","1.355","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6071022","70.27","94.79","200","48.96","200","8.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2318770","26.83","137.81","200","45.32","200","14.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1413310","16.35","59.65","200","43.66","200","17.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1042660","12.06","52.15","200","36.55","200","15.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3361191","38.9","39.74","100","19.94","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1398945.75","16.89","63.34","300","0.54","100","5.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1663.79","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","815102.19","9.43","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3185822","36.87","89.96","300","1","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1938728.62","22.43","87.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10744787","124.36","78.31","120","6.91","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7287361.5","84.34","58.05","100","0.02","50","2.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20796300","240.69","34.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","202560.16","2.34","49.48","300","0.12","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5870890","70.9","38.23","100","0","50","3.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1323282","15.32","82.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1525250","17.65","109.04","200","27.83","200","2.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1315280","15.22","131.25","200","31.53","200","1.82","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1553932.75","17.99","142.697","200","42.322","50","5.687","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1265755.5","14.65","172.569","200","47.597","50","3.929","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3724617.5","43.11","73.871","80","15.011","30","0.729","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","114419.27","1.33","137.979","80","8.054","30","5.271","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3207682.5","37.13","76.517","80","26.89","30","2.138","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3046170.5","35.26","74.757","80","26.964","30","1.456","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3355838.75","38.841","21.839","100","0.793","50","3.537","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2375412.25","28.019",3.6907,"100",5.6896,"50",5.2228,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2543008.25","29.433","9.425","250","0.124","80","18.811","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2028969.625","23.483","75.671","250","24.738","80","3.088","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2455557.75","28.421","0.119","250","17.841","80","11.852","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43488708","503.342","34.626","100","21.953","50","0.598","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8366839","96.838","224.54","320","20.31","100","3.74","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3385245.25","39.181","-","-","-","-",9.675,"20","正常"]