{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10342675","121.234","133.494","320","34.429","100","1.894","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13847366","162.552","116.368","320","44.452","100","0.249","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6355277.5","74.181","-","-","-","-",6.4362,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9149156","105.893","-","-","-","-",6.4561,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2709838","112909.914","-","-","-","-","2.628","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20897832","241.873","-","-","-","-","0.569","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","263549.719","3.05","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","733142.812","8.485","26.405","320","7.602","100","58.064","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672898.375","7.788","104.601","300","5.486","100","1.867","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.05","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","377826.312","4.422","26.711","320","0","100","11.527","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12441300","145.729","200.596","320","48.16","100","1.657","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","239197.719","2.768","-","-","-","-",5.4182,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6726733.5","77.856","-","-","-","-",4.8473,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3355886.75","39.162","113.172","200","25.036","50","6.931","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3382653","39.563","113.391","200","17.088","50","6.095","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3676043","42.871","109.145","200","14.93","50","7.682","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1162068.25","13.45","116.397","200","20.064","35","3.478","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1196955.38","13.85","115.356","200","16.955","35","3.273","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1136310.38","13.15","113.503","200","16.782","35","1.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2742861","31.75","119.204","200","12.231","35","0.756","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1996836.625","23.112","147.293","200","19.214","50","4.088","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1224829.25","14.176","126.991","200","9.141","50","3.049","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505189.125","17.421","147.641","200","13.49","50","3.651","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2984947.2","34.548","11.25","200","7.38","35","1.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","1.04","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1977319.625","22.886","0.368","50","15.076","35","2.756","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","715270.875","8.498","55.716","50","2.901","35","16.661","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","35.128","50","0.522","35","40.664","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10930.174","0.131","5.012","50","15.585","35","246.063","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3787.243","0.044","82.487","50","0.851","35","9.128","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11657278.08","485719.92","8.787","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.228","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.05","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-444234.24","-5.142","1.17","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3762434.88","43.547","1.8","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49952704.32","578.156","19.99","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","74304","0.86",47.94,"120",1.58,"850",3.47,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16509864","191.086","238.733","320","30.752","100","4.635","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","531.161","100","115.214","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6250990","72.349","-","-","-","-",8.0583,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","733536","8.49","15","50","3.94","35",0.13,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","16915.248","0.196","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12709.042","0.147","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3785.042","0.044","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143432.376","5976.349","6.06","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57645669.613","680.965","37.995","100","25.626","50","1.948","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56899270.268","673.167","36.805","100","25.041","50","4.75","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410421","4.75","261.706","550","3.972","280","3.097","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367260.188","4.251","249.084","550","1.185","400","0.486","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","571104","6.61","245.14","550","1.84","400","3.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","351128.5","4.064","2194.8","550","60.37","400","6.634","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","435977.375","5.046","157.181","200","6.395","200","1.372","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1066087.5","12.339","54.443","200","9.309","200","7.779","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","288487.094","3.339","20.07","-","21.861","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1024429.625","11.857","52.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","671375.688","7.77","31.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3949194.5","45.708","67.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3640903","42.14","61.285","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3773984.25","43.68","63.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5929942","68.634","47.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1557103.375","18.022","44.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1707549.5","19.763","31.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1367990.875","15.833","68.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1686174.25","19.516","65.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3631284","151303.484","-","-","0.917","50","4.216","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3974545.75","46.002","34.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1657102.125","19.179","40.224","100","13.414","50","0.471","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","376530.219","4.358","18.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2369768.5","27.428","-","-","30.077","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12826494","148.455","37.936","100","10.274","50","8.326","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","474189.094","5.488","26.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3013925.5","34.883","28.615","100","13.35","50","6.231","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","914277.75","10.582","51.556","100","0.596","50","5.84","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","925277","10.709","-","-","2.212","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1492388.625","17.273","47.041","100","0.848","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8048920","93.159","30.037","100","0.602","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11019010","127.535","44.496","100","1.313","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5991663","69.35","88.29","200","54.88","200","8.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2374310","27.48","129.75","200","58.58","200","10.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1356730","15.7","59.64","200","53.46","200","15.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1032210","11.94","50.42","200","45.21","200","14.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3239979.75","37.49","39.76","100","23.97","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1247397.62","14.43","30.73","300","0.96","100","4.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1358.78","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","588640.62","6.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3174885.25","36.75","83.85","300","1.17","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1687924.5","19.53","57.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10344153","119.72","69.25","120","8.97","100","2.06","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7213371.5","83.49","55.78","100","0","50","2.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20889300","241.77","28.07","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136148.27","1.58","22.32","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6263730","72.49","36.55","100","0","50","2.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1336023","15.46","75.41","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1509030","17.46","98.68","200","39.12","200","2.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1319040","15.26","116.63","200","43.16","200","1.94","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1688044","19.54","135.856","200","35.457","50","5.03","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1272732.75","14.73","145.965","200","47.592","50","3.525","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3652283.25","42.27","76.562","80","23.215","30","0.688","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1913373","22.15","268.613","80","0.247","30","7.836","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3193982","36.97","76.618","80","26.291","30","2.006","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3249376.25","37.61","75.211","80","27.358","30","1.48","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3053007.75","35.336","24.161","100","0.864","50","3.176","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2581111","30.427",4.7939,"100",0.5465,"50",5.3111,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2519331","29.159","5.308","250","0.832","80","21.808","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1973864.875","22.846","74.714","250","22.637","80","3.632","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2407353","27.863","0.288","250","20.79","80","12.464","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45621504","528.027","34.75","100","22.109","50","0.751","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8294689","96.003","249.12","320","12.24","100","3.3","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3128489","36.209","-","-","-","-",9.399,"20","正常"]