{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3368.275","7.322","25","39.896","250","19.403","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","251.15","48.79","500","2.68","500","94.646","500","0.942","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.112","0.009","15","3.088","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","131.077","0.142","10","34.577","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.027","8","13.634","50","4.008","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","292.9","2.88","10","32.203","80","4.364","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.043","10","19.15","80","3.87","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.014","10","28.945","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.392","0.016","10","34.784","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","14.03","80","-","-","0.1","1","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1638.876","0.012","1.5","7.424","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5828.869","0.401","10","18.654","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4879.01","0.027","10","43.045","80","6.996","15","0.356","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","367.718","0.022","10","60.105","80","2.868","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.21","10","32.659","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","303.26","0.511","10","39.065","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","160.7","0.03","10","1.94","80","0.05","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.339","10","15.167","80","14.113","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.758","15","37.517","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","3.828","80","3.559","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","67.824","0.007","10","5.199","70","0.941","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11276.91","0.088","8.629","22.425","69.431","13.141","27.416","0.226","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14174.544","9.835","500","134.953","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","150.837","0.053","10","10.326","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.153","10","25.77","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.032","10","13.138","80","2.683","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","695.66","0.027","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.599","10","8.755","80","11.702","20","0.043","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1197.59","0.102","8","25.92","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","8.6","80","3.58","15","0.059","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","698.98","0.468","10","57.46","80","2.79","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","285.314","1.303","10","33.57","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","76.03","3.349","10","33.3","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.039","10","5.7","80","1.56","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","40.867","0.224","10","14.59","80","1.72","20","0.123","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.017","15","17.926","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","84.499","0.345","15","26.081","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","339.45","104.07","500","54.58","500","49.13","500","12.301","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.985","0.041","15","3.246","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.68","3.309","10","46.705","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1542.24","0.041","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","66.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2484.86","1.115","10","7.583","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.246","0.131","15","37.732","80","12.833","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.218","0.109","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","1.241","15","14.136","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","171.07","3.417","15","32.49","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.395","0.074","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","41.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","215.39","6.305","500","16.48","500","38.697","500","3.824","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.054","10","10.262","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.76","1.354","10","21.115","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","280.306","0.331","10","22.428","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","204.36","0.263","10","23.335","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.3","10","16.881","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","278.441","0.13","10","13.48","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","205.891","0.139","10","2.748","80","6.909","20","0.202","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11795.33","0.148","10","34.938","80","5.77","15","0.229","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28134.43","46.791","1000","127.364","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147937.625","0.228","5","7.167","40","10.123","15","0.113","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148373.125","11.728","50","63.348","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.027","10","13.31","80","2.015","20","0.133","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","638.5","0.072","5","19.66","50","-","-","0.189","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","254.02","0.259","10","7.166","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62453.38","0.031","2","7.89","40","10.66","15","0.26","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81362.64","18.08","50","141.77","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.798","0.044","10","20.643","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","452.74","0.248","10","44.13","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","466.752","0.169","10","26.13","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.458","10","14.686","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","577.15","0.148","10","47.3","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1099","0.872","8","19.343","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","4","0.037","10","15.88","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.07","10","1.991","80","9.069","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","140.34","1.063","10","65.144","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.029","10","3.21","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2279.23","0.017","30","18.873","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","59.464","0.107","8","8.063","60","2.163","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.301","10","14.76","80","2.94","10","0.022","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","18.922","0.106","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1785.64","0.03","10","30.952","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","138.413","0.118","15","30.885","80","3.509","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","281.837","2.425","15","10.168","80","8.395","20","0.382","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","234","2.716","10","17.836","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.516","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.229","10","2.761","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","827.885","0.294","10","14.474","80","6.732","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.893","0.113","10","12.431","80","2.333","20","0.078","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","311.9","0.23","8","17.04","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.353","0.076","10","23.844","80","-","-","0.08","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","-","0","45","0","500","0","70","0","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1547.42","0.215","8","24","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.023","10","18.51","80","3.816","15","0.091","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","388.8","2.513","15","32.6","60","1.045","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.875","2.152","15","14.686","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.81","0.025","10","9.474","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8172.711","2.009","16","40.224","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","35.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","689.47","1.124","10","30.096","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","181.55","0.077","8","24.53","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0.432","0.01","10","15.1","80","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.318","10","41.83","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","927.94","1.142","10","39.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","852","0.11","10","19.37","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1097.194","0.499","10","29.041","80","10.882","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10096.91","0.029","8","38.388","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10920.96","0.09","8","23.99","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.023","10","2.055","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","86.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","204.118","0.05","8","9.314","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.775","3.978","10","23.751","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.44","0.015","10","9.042","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.052","15","6.061","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","198.374","1.838","10","12.926","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","49.25","0.03","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.07","10","8.8","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","1.15","10","52.53","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1103.33","0.09","10","6.897","80","2.47","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","398.736","0.075","8","7.099","50","-","-","0.038","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","270.864","18.93","500","246.58","500","63.55","500","20.52","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.012","10","22.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","3.082","10","14.578","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.827","1.845","10","21.677","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","192.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","147.444","0.044","10","11.362","90","-","-","0.053","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2671.408","0.096","2","14.915","40","-","-","0.086","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","243.475","0.693","10","22.509","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.766","2.07","10","22.243","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","1.536","0.127","10","17.327","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1256.26","4.54","10","55.318","80","7.507","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","172.664","0.009","10","5.429","80","0.149","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","66.235","0.269","10","7.831","80","0.746","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.326","1.107","15","11.805","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","31.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3227.9","0.014","8","22.158","50","10.22","15","0.045","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.671","1000","523.263","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","492.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","761.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","45.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","879.034","4.293","10","9.407","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1390.08","2.571","10","33.136","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.682","0.032","8","1.576","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.531","15","8.144","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","46.552","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","934.08","0.013","15","9.984","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","383.62","0.073","10","19.18","80","3.91","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1519.867","0.263","8","3.493","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","104.412","0.073","5","11.127","50","4.671","12","0.107","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.841","10","20.407","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","0.031","10","6.836","80","13.897","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","101.95","2.248","10","25.13","80","3.654","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.116","10","4.742","80","2.396","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","3.47","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","60.7","5.448","15","28.465","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8354.02","0.14","10","18.46","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.082","10","15.224","80","0.708","15","0.032","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.35","0.316","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]