{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12473427","146.096","142.732","320","20.63","100","0.723","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13402831","158.401","131.445","320","38.372","100","0.294","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7281954.5","84.282","-","-","-","-",6.6694,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8699094","100.684","-","-","-","-",6.2939,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2447675","101986.461","-","-","-","-","0.625","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21225618","245.667","-","-","-","-","0.86","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1439314.5","16.659","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","763848.125","8.841","499.295","320","406.509","100","90.045","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681950.812","7.893","96.375","300","2.278","100","1.689","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11112768","128.62","3.28","200","2.77","200","4.84","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.9","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","360253.625","4.213","26.988","320","0","100","11.235","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12179314","142.531","109.338","320","43.378","100","0.996","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","244761.781","2.833","-","-","-","-",5.5644,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6172013","71.435","-","-","-","-",4.9162,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2935017.75","34.22","68.402","200","16.126","50","6.843","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3060115.75","35.701","67.676","200","19.027","50","5.868","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2758404","32.085","135.86","200","9.761","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1128507.88","13.06","109.649","200","22.586","35","4.085","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1180761.25","13.67","103.618","200","21.018","35","3.692","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1142571.88","13.22","113.628","200","16.397","35","1.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3073310.75","35.57","113.447","200","8.013","35","1.556","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2023868.25","23.424","138.806","200","10.627","50","4.585","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1233722.625","14.279","126.396","200","6.543","50","2.866","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1575100.375","18.23","128.757","200","7.241","50","3.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3446962.56","39.895","13.49","200","6.77","35","5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","1.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","243210.344","2.815","0.459","50","15.85","35","3.097","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","34926143.895","414.206","21.975","50","0.209","35","0.441","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10123.719","0.121","26.414","50","1.453","35","45.711","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7738.832","0.092","23.769","50","6.653","35","149.949","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.629","0","86.831","50","1.934","35","73.796","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10252751.04","427197.96","9.122","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9908585.28","114.683","7.24","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-514693.44","-5.957","1.54","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44849203.2","519.088","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","15117736.32","174.974","10.62","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138240","1.6",48.32,"120",1.13,"850",1.56,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16363517","189.393","122.329","320","30.982","100","5.988","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","2057.207","320","492.69","100","35.094","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5908749","68.388","-","-","-","-",8.3399,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1114041.6","12.894","30.32","50","2.5","35",0.6,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","491600.469","5.69","-","-","-","-",1.73,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","118367.32","1.37","-","-","-","-",0.5374,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3278.037","0.038","-","-","-","-",0.5273,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","192979.272","8040.803","14.72","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55447034.85","656.284","34.912","100","24.098","50","2.057","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53242935.894","629.662","37.986","100","24.445","50","1.876","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409617","4.741","165.61","550","3.017","280","3.044","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360272.406","4.17","165.838","550","6.052","400","6.974","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","574560","6.65","105.43","550","0.43","400","3.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","598518.938","6.927","3477","550","52.83","400","0.885","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","365362.094","4.229","160.61","200","3.356","200","1.433","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1134582.5","13.132","55.424","200","4.419","200","7.754","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275410.625","3.188","20.393","-","16.396","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1017521.875","11.777","62.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","714733.25","8.272","30.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3874041","44.838","81.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4110276.25","47.573","56.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4449463.5","51.498","63.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6310717","73.041","50.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1918892.125","22.209","48.084","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1798104.75","20.811","30.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1375610.375","15.921","65.219","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1646396.625","19.056","66.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3533728.75","147238.688","-","-","0.963","50","3.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3972516.5","45.978","33.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1494662.625","17.299","40.309","100","7.273","50","0.516","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","383775.094","4.442","18.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2360511.5","27.321","-","-","31.316","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12750392","147.574","39.034","100","9.528","50","8.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","542388.75","6.278","29.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3037424","35.155","29.148","100","14.518","50","6.506","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1439868.125","16.665","64.364","100","0.546","50","6.582","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","972108.062","11.251","-","-","1.354","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1483566.125","17.171","44.884","100","1.388","50","0.286","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8096911","93.714","32.335","100","0.59","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10773408","124.692","44.689","100","1.516","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6623627.5","76.66","72.58","200","65.9","200","8.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2400450","27.78","143.42","200","64.85","200","17.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1489540","17.24","59.63","200","57.71","200","15.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1106830","12.81","46.59","200","45.68","200","16.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4613917.5","53.4","58.23","100","11.79","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1206435.75","13.96","31.63","300","1.16","100","5.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1491.46","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","666980.56","7.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3281665.75","37.98","93.36","300","1.09","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1769796.12","20.48","69.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10772926","124.68","62.14","120","3","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7343451.5","84.99","58.75","100","0","50","2.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18954700","219.38","29.58","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163065.08","1.89","54.77","300","0.4","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5261050","60.89","44.04","100","0","50","0.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","914923.81","10.59","198.53","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","143171","1.65","229.36","200","89.5","200","20.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","145945","1.68","349.6","200","122.02","200","19.19","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1745087.25","20.2","83.289","200","25.8","50","5.23","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1263757.25","14.63","124.681","200","38.314","50","4.589","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3834148.75","44.38","54.866","80","20.235","30","0.8","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3923301.25","45.41","106.853","80","0","30","4.666","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3234915","37.44","60.721","80","27.39","30","2.423","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3184103.25","36.85","57.882","80","27.892","30","2.017","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3782046.25","43.774","21.392","100","0.801","50","3.074","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2781606.5","32.794",2.4008,"100",1.5106,"50",10.8776,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2577761.5","29.835","54.119","250","2.205","80","11.336","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1976521.875","22.876","59.7","250","24.31","80","5.391","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2426527.5","28.085","3.249","250","8.474","80","10.01","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47192612","546.211","34.048","100","21.248","50","0.904","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8208003","95","120.83","320","3.26","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3590594","41.558","-","-","-","-",10.543,"20","正常"]