{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2656.275","6.118","25","37.034","250","22.166","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","290.53","49.183","500","45.55","500","87.027","500","1.272","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.812","0.05","15","2.875","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","63.778","2.586","10","54.009","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.02","8","19.036","50","4.127","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","238.46","1.49","10","48.795","80","4.237","15","0.038","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.016","10","20.32","80","3.63","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.387","0.081","10","41.289","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","165.197","0.051","10","40.638","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.142","10","12.48","80","-","-","0.133","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1313.943","0.012","1.5","4.782","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5496.046","0.354","10","21.087","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5789.66","0.065","10","63.27","80","11.805","15","0.364","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","370.138","0.502","10","56.871","80","2.684","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","111.46","0.12","10","33.423","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","137.38","0.122","10","30.023","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","673.92","0.01","10","4.23","80","0.17","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","0.861","10","19.102","80","14.54","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.691","15","43.681","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.003","10","3.347","80","2.266","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.034","0.013","10","5.971","70","1.015","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9729.33","0.027","8.629","22.303","69.431","14.493","27.416","0.099","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7236.288","11.921","500","151.344","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","533.615","0.04","10","11.837","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.287","10","27.61","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.05","10","13.297","80","2.631","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","615.85","0.128","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.016","10","7.942","80","10.821","20","0.034","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","942.97","0.285","8","22.68","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","389.66","0.016","10","36.54","80","5.71","15","0.103","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","694.66","0.045","10","66.85","80","2.24","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","268.801","0.834","10","39.563","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","24.19","0.919","10","12.059","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.029","10","5.21","80","1.84","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","56.333","0.783","10","19.168","80","3.785","20","0.157","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.136","0.006","15","17.147","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.454","1.005","15","32.889","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","362.13","131.69","500","80.18","500","61.06","500","8.24","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.656","0.134","15","3.009","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","73.92","4.208","10","49.431","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1628.64","0.023","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2730.24","3.372","10","10.122","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.974","0.05","15","24.203","80","8.618","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.982","0.131","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.133","15","24.393","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","169.34","4.011","15","35.95","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.704","0.074","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","53.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.27","0.108","500","17.56","500","13.064","500","4.751","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.983","10","13.193","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.69","3.075","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.904","15","1.162","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","274.193","0.216","10","13.601","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.516","0.239","10","21.893","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.279","10","17.666","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","149.064","0.125","10","13.33","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.075","0.148","10","5.954","80","7.774","20","0.342","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10296.29","0.184","10","38.094","80","8.5","15","0.188","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28489.54","25.789","1000","337.689","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137157.094","0.141","5","8.363","40","10.516","15","0.159","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143912.797","9.716","50","63.836","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.018","10","12.74","80","2.748","20","0.069","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","577.15","0.077","5","15.04","50","-","-","0.21","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","190.08","0.662","10","7.106","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65396.16","0.029","2","10.42","40","9.62","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","64971.84","19.66","50","138.06","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","152.237","0.794","10","5.942","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","493.34","1.125","10","27.81","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","524.904","0.201","10","22.41","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","38.02","0.568","10","17.676","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","395.71","0.254","10","45.04","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1241","0.556","8","15.125","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","658.886","0.019","10","10.086","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.024","10","18.72","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","14.515","0.05","10","1.98","80","7.105","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.5","2.547","10","36.839","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.355","0.028","10","2.858","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2263.68","0.006","30","18.384","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","62.132","0.013","8","6.001","60","4.149","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.03","10","12.86","80","4.19","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.073","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1962.44","0.056","10","36.075","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","227.232","0.15","15","32.297","80","3.961","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","304.128","5.367","15","12.399","80","11.858","20","0.682","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","278","1.326","10","11.007","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.461","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","21.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.014","10","1.905","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1069.891","0.145","10","13.026","80","1.604","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.072","0.25","10","13.908","80","1.562","20","0.073","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","356.83","0.53","8","14.96","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","77.242","0.029","10","26.989","80","-","-","0.14","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","183","0.06","45","24.74","500","12.88","70","2.31","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1454.11","0.152","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","440.64","2.129","15","37.67","60","0.626","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.366","1.465","15","14.676","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","20.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.291","0.023","10","6.194","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9809.772","1.538","16","34.907","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","91.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","653.18","0.081","10","20.566","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","247.11","0.115","8","24.902","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","513.389","0.03","10","12.754","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","30.24","0.025","10","37.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","978.05","1.347","10","25.93","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","776","0.04","10","19.79","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1003.882","0.019","10","34.835","80","8.163","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12228.156","0.01","8","36.344","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11260.51","0.11","8","24.85","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","253.15","0.018","10","1.808","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","253.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","160.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","213.359","0.148","8","12.008","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.324","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.21","0.178","10","12.639","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","22.15","0.029","15","9.314","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","204.336","1.823","10","16.073","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","72.58","0.037","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","94.262","0.07","10","7","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.112","10","30.01","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1309.82","0.073","10","6.964","80","1.68","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","429.667","0.074","8","7.349","50","-","-","0.029","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","404.438","37.07","500","126.31","500","56.62","500","20.99","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.251","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.09","0.128","10","13.532","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.454","0.988","10","14.041","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","165.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","335.327","0.012","10","8.894","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3372.244","0.278","2","11.022","40","-","-","0.089","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","339.638","0.286","10","19.169","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.384","1.505","10","22.72","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","22.392","0.134","10","18.719","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1097.28","7.01","10","63.144","80","10.29","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.681","0.014","10","6.09","80","0.053","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.611","1.69","10","7.174","80","1.024","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.346","2.693","15","11.411","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","91.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","95.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2815.78","0.014","8","22.34","50","8.906","15","0.09","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.487","1000","302.791","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","754.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","997.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","128.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1213.056","1.044","10","18.271","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1565.65","0.206","10","22.336","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","100.656","0.323","8","9.385","50","-","-","0.01","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.902","15","14.669","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","50.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1107.84","0.024","15","17.864","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","406.08","0.073","10","17.37","80","2.982","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1177.468","1.114","8","16.084","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.496","0.079","5","13.509","50","4.003","12","0.073","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.714","0.922","10","22.938","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.928","10","10.104","80","12.124","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","64.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108.86","1.36","10","34.89","80","2.352","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.825","0.045","10","4.927","80","2.046","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7","100","2.91","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.56","0.944","15","23.715","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","161.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.125","8","7.8","60","2.13","15","0.007","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8320.32","0.09","10","16.78","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","96.08","0.071","10","14.128","80","0.679","15","0.032","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","232.42","0.946","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]