{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2451.324","3.651","25","33.543","250","19.355","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","227.51","38.91","500","76.59","500","64.024","500","1.833","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.011","0.02","15","3.366","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","151.254","1.204","10","54.937","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.02","8","25.286","50","3.328","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.95","1.91","10","49.175","80","4.52","15","0.04","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","225.5","0.023","10","19.29","80","3.59","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.03","0.106","10","33.805","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","138.24","0.035","10","42.147","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.239","10","12.773","80","-","-","0.126","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2249.581","0.012","1.5","6.233","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4445.368","0.397","10","19.882","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6410.02","0.056","10","61.649","80","11.397","15","0.344","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","183.859","0.241","10","58.403","80","2.414","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","218.59","0.07","10","11.196","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","273.02","0.273","10","34.626","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","640.22","0.01","10","3.65","80","0.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","0.879","10","19.322","80","14.685","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.67","15","50.066","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.438","0.005","10","3.675","80","2.388","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.293","0.009","10","6.401","70","1.038","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7644.73","0.023","8.629","23.084","69.431","12.822","27.416","0.08","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7235.04","7.04","500","129.864","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","542.661","0.025","10","9.165","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.779","10","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.069","0.116","10","13.793","80","2.896","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","791.36","0.024","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.015","10","11.696","80","8.708","20","0.036","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","998.611","0.185","8","20.65","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","430.27","0.009","10","31.27","80","5.49","15","0.065","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","798.34","0.119","10","67.37","80","2.197","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.297","0.343","10","41.421","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","60.48","0.714","10","23.976","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.018","10","4.05","80","1.83","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","55.642","0.078","10","14.06","80","2.838","20","0.191","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.262","0.062","15","13.636","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.552","0.921","15","20.736","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","381.52","130.27","500","67.31","500","52.5","500","10.154","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.147","0.136","15","2.802","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","3.608","10","54.177","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1411.78","0.031","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2693.09","3.649","10","8.557","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.992","0.023","15","14.706","80","9.138","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","11.578","0.541","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.02","15","18.714","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","205.63","3.959","15","34.16","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","57.197","0.075","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","59.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.5","7.475","500","29.99","500","13.667","500","7.098","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.873","10","9.464","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.88","0.262","10","11.866","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.904","15","1.162","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.122","0.252","10","12.04","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.052","0.243","10","21.214","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36","0.389","10","18.504","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","65.248","0.128","10","13.02","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","69.034","0.867","10","5.845","80","5.947","20","0.237","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12556.51","0.168","10","43.705","80","8.06","15","0.208","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27120.96","17.08","1000","345.556","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130134.688","0.134","5","8.037","40","10.129","15","0.191","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139394.484","8.879","50","59.689","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.029","10","6.14","80","1.626","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","578.88","0.069","5","14.83","50","-","-","0.199","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","373.25","0.622","10","7.121","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80443.58","0.033","2","10.86","40","10.69","15","0.262","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91362.96","24.5","50","142.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.251","0.044","10","9.123","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","506.3","0.112","10","32.97","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","522.336","0.221","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.496","10","23.972","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","463.1","0.07","10","45.01","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","898","0.204","8","24.04","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.026","10","9.363","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.124","10","19.35","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.57","0.045","10","1.705","80","7.624","20","0.002","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.3","0.709","10","29.969","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.027","10","19.468","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2154.82","0.006","30","19.341","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","76.788","0.009","8","6.306","60","3.855","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","165.89","0.04","10","9.38","80","3.96","10","0.033","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.426","0.179","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1862.94","0.038","10","34.01","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","240.192","0.046","15","31.798","80","3.703","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","293.76","5.899","15","20.914","80","11.572","20","0.796","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","317","1.058","10","8.186","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.345","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.009","10","1.845","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1130.803","0.473","10","17.533","80","1.054","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.653","1.861","10","22.525","80","4.664","20","0.072","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","358.56","0.36","8","12.46","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","55.663","0.032","10","20.929","80","-","-","0.13","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","179","0.076","45","25.055","500","4.2","70","2.06","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1730.59","0.141","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.039","10","8.71","80","3.057","15","0.051","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","932.26","2.12","15","34.67","60","0.507","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.831","2.048","15","17.058","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","22.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.17","0.028","10","3.648","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10591.857","6.095","16","42.191","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","96.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","610.85","0.162","10","26.913","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","234.07","0.12","8","26.741","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","531.187","0.035","10","11.182","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.067","10","39.12","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","927.07","1.548","10","27.97","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","797","0.051","10","17.26","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1042.243","0.09","10","43.053","80","7.322","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12488.196","0.015","8","31.291","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11124.86","0.12","8","25.27","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.035","10","1.795","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","150.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","162.153","0.582","8","10.807","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.87","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.89","0.48","10","13.734","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.86","0.023","15","8.332","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","144.806","1.999","10","13.628","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","22.46","0.038","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","199.152","0.073","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.735","10","33.43","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","730.94","0.113","10","7.223","80","1.5","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","537.581","0.096","8","7.258","50","-","-","0.021","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","344.045","22.64","500","115.27","500","62.72","500","20.19","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.245","10","9.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0.074","0.614","10","15.826","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.798","0.313","10","16.13","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","143.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","333.224","0.014","10","8.46","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4188.726","0.035","2","8.352","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","331.517","1.114","10","17.314","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.038","1.648","10","18.705","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","19.032","0.132","10","16.942","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1123.2","5.364","10","60.618","80","7.711","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","19.232","0.053","10","6.163","80","0.077","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.773","1.339","10","7.075","80","1.927","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","5.722","2.383","15","9.557","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","120.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","94.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2770.85","0.017","8","23.281","50","8.15","15","0.097","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.074","1000","170.204","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","706.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","970.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","136.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","89.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1228.608","2.085","10","19.517","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1523.66","0.226","10","24.715","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.768","0.121","8","6.393","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.428","2.713","15","15.401","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","62.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","864.48","0.026","15","19.225","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","534.82","0.074","10","16.757","80","2.193","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2011.353","0.194","8","14.104","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","136.682","0.074","5","11.138","50","3.877","12","0.091","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.725","0.478","10","23.193","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","0.276","10","9.095","80","12.366","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","33.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.93","1.269","10","19.45","80","2.548","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.035","10","4.806","80","2.331","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.118","10","6.5","100","3.2","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","76.2","0.426","15","25.981","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","119.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.187","8","5.7","60","2.68","15","0.005","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8354.88","0.15","10","17.07","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.021","10","7.724","80","0.553","15","0.036","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.11","0.899","10","18.13","80","-","-","-","-","正常"]