{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10527050","123.493","144.984","320","20.936","100","0.485","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13098975","153.759","100.594","320","24.119","100","0.593","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7448609.5","86.211","-","-","-","-",6.486,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8860438","102.551","-","-","-","-",6.621,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2726310.25","113596.273","-","-","-","-","0.849","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20808042","240.834","-","-","-","-","0.59","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","407915.188","4.722","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","740048.438","8.657","528.734","320","781.458","100","111.243","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","645699","7.473","102.889","300","3.349","100","1.956","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9481536","109.74","3.88","200","5.47","200","3.84","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.91","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","363120.688","4.253","29.085","320","0.005","100","12.414","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11891319","139.263","113.075","320","40.913","100","0.863","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","372499.625","4.311","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6400695.5","74.082","-","-","-","-",4.915,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2807321.75","32.806","68.364","200","18.534","50","6.956","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3041937","35.513","70.564","200","15.39","50","5.943","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4216977","49.156","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1121219.75","12.98","97.003","200","23.2","35","4.018","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1194977.88","13.83","91.309","200","26.048","35","3.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1164511","13.48","99.055","200","17.579","35","1.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2908360","35.13","91.823","200","19.014","35","1.137","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1822357.5","21.092","129.536","200","4.377","50","4.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1217430","14.091","134.661","200","4.864","50","2.971","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1523170","17.629","137.227","200","7.003","50","3.614","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3384780.48","39.176","11.93","200","3.09","35","0.31","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1973948.25","22.847","1.683","50","17.842","35","3.455","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","41012669.649","484.363","26.93","50","0.112","35","0.372","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38941274.699","464.67","26.112","50","0.23","35","0.493","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8927.467","0.108","100.264","50","8.189","35","91.914","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.06","0","5.417","50","8.063","35","49.327","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36453767.04","1518906.96","19.443","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39059254.08","452.075","19","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-431438.4","-4.994","2.41","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44940225.6","520.142","19.92","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42819166.08","495.592","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132192","1.53",51.68,"120",1.21,"850",1.59,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15596566","189.603","91.335","320","26.677","100","7.141","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","986.949","320","292.31","100","31.28","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6275403.5","72.919","-","-","-","-",8.282,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","997401.6","11.544","23.9","50","5.85","35","0.76","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","356712.25","4.129","-","-","-","-",2.449,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","42191.457","0.488","-","-","-","-",0.555,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","65517.711","0.758","-","-","-","-",0.585,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","141638.904","5901.621","11.69","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59457984.889","715.589","34.383","100","25.278","50","1.796","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58614553.533","692.409","40.35","100","25.599","50","2.968","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404971","4.687","171.163","550","3.135","280","3.983","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371844.75","4.304","138.298","550","0.379","400","0.493","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","614304","7.11","185.78","550","1.39","400","6.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","427362.844","4.946","1425.67","550","51.955","400","0.8","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","459339.906","5.316","159.341","200","3.399","200","1.446","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1104065.625","12.778","49.796","200","4.172","200","7.415","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282014.5","3.264","19.506","-","19.97","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1056028.625","12.223","53.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","652965.438","8.244","28.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3844594.5","44.498","79.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4118657","47.67","55.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3781323.75","43.765","55.023","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6520303.5","75.466","47.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1935655.75","22.403","43.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1895712","21.941","25.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1370682.375","15.864","63.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1633442.125","18.906","60.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3589388.75","149557.875","-","-","0.772","50","4.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3957010.5","45.799","32.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1625671.5","18.816","40.288","100","6.732","50","0.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389671.875","4.51","16.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2369535.75","27.425","-","-","24.523","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13064506","151.21","34.884","100","6.848","50","8.273","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","527726.062","6.108","29.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2977413.25","34.461","24.783","100","14.977","50","6.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1528097.125","17.686","60.855","100","0.492","50","6.796","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","969620.75","11.222","-","-","1.058","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1501534.125","17.379","44.489","100","1.308","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8088813.5","93.62","29.814","100","0.689","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10947625","126.709","41.436","100","1.572","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5281164.5","61.12","97.74","200","40.55","200","6.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2333760","27.01","135.56","200","81.59","200","19.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1238420","14.33","59.7","200","61.92","200","16.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1094570","12.66","47.13","200","49.53","200","19.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4125541.5","47.74","59.63","100","16.37","35","1.3","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1074167.12","12.43","25.41","300","1.18","100","4.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1409.46","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","673079.94","7.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3181361","36.82","92.76","300","1.52","200","2.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1964829.5","22.74","74.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10529519","121.86","59.93","120","2.7","100","2.04","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7338078.5","84.93","61.98","100","0.42","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18861800","218.3","30.3","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","152935.95","1.77","29.83","300","0.64","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4523520","52.35","41.75","100","0","50","0.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1196615.12","13.85","16.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","124671","1.44","233.82","200","123.34","200","26.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","146142","1.69","352.6","200","163.75","200","21.44","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1758696.5","20.36","68.181","200","24.558","50","5.898","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1287127.13","14.9","121.129","200","40.958","50","4.997","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3824231.25","44.26","55.684","80","26.628","30","0.804","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1921883.75","22.24","701.867","80","2.083","30","17.616","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3129981.25","36.23","60.861","80","25.506","30","2.205","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3302382","38.22","58.724","80","25.916","30","1.749","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3788633","43.85","20.802","100","0.855","50","3.05","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2554531.75","30.069",2.58,"100",1.332,"50",12.006,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2537206.25","29.366","34.067","250","2.516","80","10.863","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995688.875","23.098","50.755","250","17.834","80","6.057","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2398019","27.755","3.913","250","22.037","80","10.194","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47057240","544.644","35.304","100","22.306","50","0.781","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8101744","93.77","111.12","320","53.77","100","4.17","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6821445.5","78.952","-","-","-","-",0.353,"20","正常"]