{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2225.408","6.727","25","32.388","250","19.66","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","352.14","69.82","500","46.72","500","56.988","500","1.163","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.335","0.01","15","2.878","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","130.501","0.458","10","46.624","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.066","8","17.002","50","3.997","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","120.96","1.96","10","51.874","80","3.848","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","208.22","0.07","10","18.92","80","4.26","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.918","0.155","10","30.583","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","182.218","0.031","10","42.668","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.109","10","12.79","80","-","-","0.139","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1484.712","0.017","1.5","6.788","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5726.95","0.559","10","26.73","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4487.62","0.109","10","45.449","80","9.258","15","0.293","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","413.683","0.161","10","55.141","80","2.388","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.46","10","42.792","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","177.98","0.074","10","15.357","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","629.86","0.01","10","4.71","80","0.03","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","141.7","0.263","10","18.385","80","14.698","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.68","15","62.59","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","55.21","0.007","10","3.884","80","2.938","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.379","0.005","10","6.038","70","1.046","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10018.51","0.047","8.629","21.406","69.431","11.114","27.416","0.118","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7234.944","9.75","500","140.264","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","487.296","0.042","10","8.996","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.01","0.189","10","26.544","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.184","0.052","10","15.283","80","3.003","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","936.27","0.029","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.031","10","13.24","80","9.861","20","0.051","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","30.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1128.211","0.17","8","20.04","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","533.09","0.007","10","32","80","7.19","15","0.055","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","755.14","0.059","10","52.3","80","2.208","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.667","0.446","10","39.074","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","102.82","0.103","10","17.598","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.017","10","5.62","80","0.46","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.509","0.097","10","13.774","80","1.788","20","0.178","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.978","1.06","15","13.815","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.91","0.795","15","23.821","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","432.76","110.27","500","43.48","500","41.59","500","8.068","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.769","0.529","15","3.158","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","4.778","10","53.5","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1683.94","0.021","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","70.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2708.64","4.398","10","9.032","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","61.085","0.005","15","16.498","80","11.165","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.124","15","18.3","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.571","3.428","15","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","38","0.821","15","37.323","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","120.1","3.919","15","26.94","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","55.296","0.081","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","57.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.54","1.324","500","25.99","500","17.825","500","3.014","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.272","10","18.639","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.33","0.412","10","13.048","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","138.24","1.3","15","9.427","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.637","0.254","10","6.099","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","248.788","0.24","10","17.441","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","38","0.106","10","15.523","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","316.905","0.133","10","13.133","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","126.23","0.792","10","6.374","80","7.934","20","0.212","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9169.63","0.422","10","41.424","80","8.28","15","0.231","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23810.11","12.64","1000","342.983","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134030.234","0.164","5","8.07","40","8.963","15","0.195","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146785.906","8.779","50","64.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.018","10","12.85","80","2.082","20","0.109","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","667.87","0.068","5","19.73","50","-","-","0.226","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.87","1.585","10","8.091","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","7.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67388.54","0.027","2","7.97","40","8.9","15","0.25","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76654.08","23.48","50","147.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","205.286","0.027","10","7.053","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","455.33","0.156","10","29.34","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","503.472","0.212","10","21.62","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.811","10","27.768","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","446.69","0.124","10","47.79","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1139","0.534","8","6.545","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","708.912","0.039","10","9.997","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.039","10","16.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.648","0.174","10","4.924","80","9.25","20","0.002","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.94","0.907","10","22.661","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.294","0.003","10","2.174","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2248.13","0.023","30","22.399","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.976","0.034","8","6.397","60","2.867","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.084","10","10.49","80","2.43","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.182","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1929.05","0.098","10","36.852","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","196.906","0.255","15","33.181","80","3.682","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","316.31","5.505","15","36.529","80","11.431","20","0.851","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","235","1.331","10","10.109","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.27","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","20.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.012","10","1.88","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","655.949","0.631","10","16.894","80","1.937","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","105.84","1.014","10","8.118","80","2.516","20","0.099","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","314.5","0.03","8","26.14","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","69.929","0.491","10","24.308","80","-","-","0.171","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","152","0.131","45","26.244","500","0.54","70","1.28","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1452.38","0.072","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.029","10","23.85","80","5.615","15","0.07","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","216.86","2.39","15","35.32","60","0.924","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","42.484","1.553","15","14.235","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","20.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.045","0.028","10","5.172","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9899.816","4.957","16","45.578","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","95.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","661.82","0.073","10","34.676","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","182.1","0.083","8","24.156","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","28.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","397.872","0.028","10","11.023","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","248.83","1.501","10","41.17","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1005.7","1.692","10","30.11","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","751","0.027","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","835.402","0.392","10","46.605","80","6.827","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10609.038","0.024","8","29.596","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11118.82","0.16","8","29.49","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","119.23","0.015","10","1.847","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","29.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","141.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","49.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","190.626","0.099","8","10.646","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.078","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.74","0.144","10","14.135","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.25","0.486","15","13.089","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","177.034","2.074","10","16.371","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.078","8","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","364.435","0.071","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.936","10","42.54","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","741.31","0.068","10","6.904","80","1.62","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","1.642","0.248","8","6.941","50","-","-","0.03","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","274.32","41.89","500","96.7","500","80.22","500","22.93","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.291","10","12.88","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.37","0.436","10","17.171","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.688","2.656","10","25.595","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","105.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","247.168","0.011","10","7.24","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4884.593","0.03","2","6.927","40","-","-","0.064","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","85.882","0.058","10","9.591","80","-","-","0.007","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.704","0.501","10","14.474","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.544","0.133","10","18.164","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1112.83","4.442","10","47.562","80","6.523","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","178.519","0.292","10","6.437","80","0.02","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.945","0.213","10","7.761","80","0.042","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.353","2.102","15","12.429","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","108.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","146.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3492.29","0.02","8","18.78","50","7.319","15","0.07","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.707","1000","356.17","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","781.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","975.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","129.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","111.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1393.373","1.315","10","17.421","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1598.76","0.03","10","24.454","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.352","0.061","8","11.913","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.171","0.533","15","18.039","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","63.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","353.28","0.024","15","17.656","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","392.26","0.077","10","25.251","80","1.383","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1400.144","0.266","8","12.412","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","118.19","0.171","5","11.033","50","4.299","12","0.114","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.008","0.546","10","23.957","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.103","10","9.249","80","11.368","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","3.594","10","32.66","80","4.801","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.064","10","4.994","80","2.268","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.112","10","7.6","100","3.22","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","67.87","0.536","15","26.119","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","97.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","109.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.872","0.795","8","9.8","60","3.76","15","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8259.84","0.24","10","20.17","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","350","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.05","10","11.188","80","0.433","15","0.035","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.98","0.37","10","21.48","80","-","-","-","-","正常"]