{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2179.623","12.244","25","42.53","250","19.733","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","328.9","38.565","500","54.29","500","29.019","500","2.64","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.91","0.006","15","3.491","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","152.895","0.305","10","38.96","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.798","0.391","8","18.826","50","7.269","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.95","2.01","10","60.396","80","5.012","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","199.58","0.03","10","19.65","80","3.65","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.841","0.01","10","23.764","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","168.394","0.098","10","38.344","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.065","10","12.421","80","-","-","0.127","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1436.498","0.075","1.5","6.992","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6023.5","0.411","10","18.934","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5400","0.027","10","40.357","80","8.846","15","0.154","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","373.594","5.59","10","50.913","80","8.317","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","14.69","0.97","10","43.154","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","228.1","0.079","10","17.289","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1.73","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.043","10","18.49","80","16.942","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.622","15","60.972","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.115","0.059","10","2.149","80","5.366","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","398.563","0.068","10","6.421","70","1.109","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21049.85","0.093","8.629","20.213","69.431","20.79","27.416","0.106","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6709.8","15.594","500","268.576","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","488.514","0.104","10","12.417","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.144","0.154","10","2.654","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.26","0.12","10","15.111","80","2.033","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1184.9","0.043","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","224","0.382","10","12.402","80","10.416","20","0.061","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1019.952","0.039","8","21.3","50","-","-","0.181","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","714.53","0.137","10","25.938","80","8.831","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1054.94","0.115","10","49.93","80","2.299","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","360.223","0.054","10","23.571","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","114.05","1.975","10","7.583","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.1","10","1.79","80","0.72","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.213","0.158","10","15.518","80","1.272","20","0.147","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.287","1.207","15","18.093","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.837","0.535","15","33.485","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","503.21","121.46","500","46.58","500","129.57","500","7.222","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.396","0.425","15","3.512","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","2.562","10","45.226","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2186.78","0.116","8","4.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2632.61","4.605","10","10.103","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.531","0.175","15","22.545","80","8.282","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","65.66","0.621","15","33","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","62.035","2.111","15","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","1.103","15","15.127","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","194.4","5.949","15","14.68","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.138","0.113","15","2.902","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221.74","0.039","500","20.39","500","18.108","500","2.805","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.152","10","19.352","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.13","2.029","10","14.997","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.173","15","27.79","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.476","0.01","10","8.362","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.508","0.238","10","22.214","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.706","10","25.957","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","246.712","0.061","10","11.194","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12174.62","0.498","10","30.66","80","7.48","15","0.092","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18061.358","22.112","1000","580.345","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155741.906","0.293","5","6.919","40","9.738","15","0.173","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149514.891","8.11","50","79.621","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.226","10","14.8","80","2.067","20","0.088","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","614.3","0.068","5","15.3","50","-","-","0.245","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","545.18","0.286","10","11.268","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89856.86","0.026","2","14.14","40","9.6","15","0.294","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","102182.16","12.35","50","103.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","243.043","0.024","10","16.975","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","346.46","0.008","10","23.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","520.536","0.234","10","24.03","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.737","10","34.779","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","601.34","0.386","10","43.25","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1059","0.066","8","12.29","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","608.515","0.026","10","23.272","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.153","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.166","0.142","10","3.119","80","8.065","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.03","1.015","10","21.308","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.072","0.002","10","1.691","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2115.94","0.019","30","19.447","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","103.728","0.147","8","7.213","60","0.23","15","0.015","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.069","10","7.89","80","0.86","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.722","0.285","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2138.08","0.414","10","33.725","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","191.462","0.091","15","26.681","80","5.571","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","174.701","5.146","15","12.222","80","10.871","20","0.41","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","147","2.289","10","21.822","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.166","15","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","5.674","10","13.428","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1082.246","0.586","10","30.455","80","3.403","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","141.152","0.042","10","2.61","80","0.14","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","367.2","0.85","8","38.5","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.854","0.935","10","36.489","80","-","-","0.168","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","226","0.057","45","29.498","500","26.04","70","4.92","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1646.78","0.194","8","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.152","10","20.54","80","1.996","15","0.063","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","500.26","1.685","15","41.92","60","0.987","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.112","2.39","15","12.403","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","15.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.029","10","6.494","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11339.83","6.119","16","30.002","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","60.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","714.53","0.072","10","26.82","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","290.49","0.147","8","20.688","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.608","0.077","10","14.117","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","90.72","0.291","10","4.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1057.54","1.377","10","35.71","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","843","0.027","10","22.99","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","899.078","0.339","10","52.432","80","5.944","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13695.224","0.051","8","45.443","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","663.55","0.12","8","17.96","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","182.3","0.004","10","1.788","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","172.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","201.505","0.454","8","10.273","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.278","10","12.809","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.75","0.18","10","15.589","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.16","0.084","15","13.435","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","203.645","1.904","10","15.359","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","75.17","0.072","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","255.485","0.068","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.642","10","9.32","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","627.26","0.55","10","10.69","80","2.18","15","0.056","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","532.138","1.672","8","9.522","50","-","-","0.102","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","373.075","66.9","500","103.32","500","96.25","500","20.48","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.013","10","12.76","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","72.996","6.002","10","13.565","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.714","5.672","10","22.785","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","503.099","0.025","10","12.284","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5383.254","0.013","2","4.637","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","387.504","0.157","10","19.301","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","116.208","2.258","10","24.673","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","54.48","0.135","10","16.257","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1384.13","3.705","10","66.258","80","5.274","15","0.03","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.672","0.117","10","6.429","80","0.03","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.307","0.012","10","7.323","80","4.676","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.135","9.057","15","8.487","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","187.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","150.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2922.05","0.017","8","16.27","50","4.848","15","0.026","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.311","1000","56.099","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","679.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","934.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","102.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","156.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","485.309","0.526","10","14.647","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1781.87","1.177","10","31.452","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","34.387","0.033","8","0.351","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.219","3.42","15","48.291","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","765.84","0.024","15","21.35","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","660.1","0.072","10","16.637","80","2.272","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1631.116","0.169","8","13.505","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.069","0.549","10","27.758","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.589","10","14.297","80","14.164","20","0.013","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","2.566","10","30.817","80","5.099","15","0.029","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.491","10","5.031","80","4.658","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","16.8","100","3.36","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.03","0.022","15","36.901","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","204.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","1.104","8","6.9","60","4.78","15","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8290.08","0.098","10","8.109","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.264","10","17.67","80","1.799","15","0.028","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","390.53","0.219","10","26.46","80","-","-","-","-","正常"]