{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12435149","145.548",189.8896,"320",27.1245,"100",1.1038,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15060119","176.394",199.4624,"320",28.9957,"100",5.2536,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8107971","93.842","-","-","-","-",6.0454,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8012046","92.732","-","-","-","-",4.9686,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2481296.5","103387.352","-","-","-","-","0.058","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21087718","244.071","-","-","-","-","0.846","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13980.509","0.162","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","358076.281","4.144","95.662","320","72.223","100","16.956","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","704225.938","8.151",143.9479,"300",6.7967,"100",2.2794,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","16464384","190.56",1.46,"200",0.04,"200",4.33,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","49248","0.57","0.92","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6102721","70.633",220.1244,"320",50.8755,"100",2.7019,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11140428","128.94",216.5336,"320",44.0435,"100",1.2901,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9551912","110.554","-","-","-","-",7.4698,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7102394.5","82.204","-","-","-","-",4.7644,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3220597","37.578","116.983","200","24.649","50","6.158","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3262468.5","38.178","108.67","200","7.179","50","6.703","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3351100","39.053","113.796","200","2.923","50","5.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1097227.13","12.7","107.113","200","18.713","35","1.548","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1265172.13","14.64","110.121","200","14.374","35","3.704","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1203575","13.93","114.984","200","5.448","35","1.681","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3153166.5","36.49","115.664","200","22.434","35","0.466","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1965840","22.753","162.023","200","26.232","50","4.59","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1223437","14.16","153.75","200","12.295","50","2.629","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444141.625","16.715","154.688","200","15.816","50","3.154","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3063441.6","35.456",29.43,"200",0.63,"35",5.05,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","6.84","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2138737.25","24.754","0","50","0","35","7.02","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1335.082","0.017","10.853","50","0.578","35","18.563","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","39514427.412","470.942",35.083,"50","0","35",0.567,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9626.969","0.114","0","50","5.941","35","54.314","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","45.446","50","10.803","35","75.396","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31685005.44","1320208.56",22.135,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","168.156","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30456276.48","352.503",20.87,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-282061.44","-3.265","55.99","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42896623.68","496.489",22.52,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-624317.76","-7.226","245.73","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",63.35,"120",1.49,"850",1.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","509702.531","5.899","1061.968","320","3162.005","100","8.774","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4467292","51.705","-","-","-","-",12.2824,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9050062","104.746",236.579,"320",13.892,"100",1.4475,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2470575.75","28.595","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","992649.6","11.489",13.27,"50",1.42,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","765956.125","8.865","-","-","-","-",2.0652,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","132612.406","1.535","-","-","-","-",0.204,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64963.375","0.752","-","-","-","-",0.7802,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","118900.68","4954.195","7.63","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55866317.911","660.008",34.689,"100",22.878,"50",2.442,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52696002.463","622.627",34.701,"100",24.157,"50",1.804,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389036","4.503","260.628","550","5.12","280","0.612","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","419734.781","4.858","244.49","550","1.052","400","0.487","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","626400","7.25","216.81","550","1.59","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","511736.656","6.769","229.699","550","14.384","400","0.903","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","570157.125","6.599","158.518","200","4.337","200","1.7","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","989772.812","11.462","68.526","200","3.799","200","11.229","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137176.453","1.588","23.387","-","15.618","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1076684.125","12.462","55.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","821611.75","9.509","33.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3886727.5","44.985","87.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4293046.5","49.688","88.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4770049.5","55.209","72.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6020184","69.678","49.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1448743.125","16.768","45.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2056759.375","23.805","37.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1296326","15.004","70.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1678436.75","19.426","66.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3337714.5","139071.406","-","-","0.793","50","17.013","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4111767","47.59","33.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1611103.375","18.647","40.181","100","8.301","50","0.447","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396934.312","4.594","22.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2227112","25.777","-","-","31.78","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13817278","159.922","32.196","100","5.628","50","5.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","395728.281","4.58","56.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2904472.75","33.616","22.94","100","12.79","50","8.87","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3255648","37.681","66.227","100","0.371","50","7.326","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","645012.875","7.465","-","-","1.814","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","394083.844","4.561","30.818","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4062972.25","47.025","21.689","50","0.946","35","0.184","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1738860.125","20.126","45.79","100","1.189","50","0.296","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8973273","103.857","30.394","100","0.735","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8776302","101.578","52.132","100","1.354","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9738570","112.71","73.76","200","67.32","200","15.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2387140","27.62","136.41","200","101.23","200","25.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1389660","16.08","59.69","200","64.31","200","19.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","645379","7.46","51.5","200","54.2","200","24.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4015788.25","48.49","49.58","100","26.34","35","1.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1354347.75","15.67","48.5","300","0.33","100","5.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2069.09","0.02","892.72","300","210.01","100","294.48","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","936871.56","10.84","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2715990.5","31.44","124.25","300","1.51","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1963945.75","22.73","65.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10629580","123.02","64.42","120","4.27","100","2.59","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7496452","86.76","60.16","100","0","50","3.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19542300","226.18","33.3","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143820.12","1.66","34.38","300","0.06","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7931660","91.8","38.14","100","0","50","2.31","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1289376.5","14.92","74.37","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","144145","1.66","275.48","200","185.33","200","40.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","143396","1.65","322.33","200","192.85","200","28.1","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1471212.25","17.03","127.181","200","43.52","50","4.349","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1243310.75","14.39","150.929","200","46.174","50","4.769","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4017182.75","46.49","77.868","80","21.643","30","1.417","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3248780.75","37.6","77.749","80","16.807","30","1.018","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","175931.72","2.04","11.14","80","0.857","30","17.17","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3179406","36.8","77.817","80","27.126","30","2.485","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1052245.375","12.179","0.032","100","0.108","50","3.157","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2465088.75","29.042",4.9077,"100",0.8026,"50",6.5167,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1794470.875","20.769","73.708","250","25.103","80","2.322","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1991069","23.045","76.637","250","21.466","80","2.29","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2512526.25","29.08","9.315","250","1.966","80","19.189","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45079932","521.758",34.9858,"100",23.7005,"50",0.7687,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8437007","97.651",217.205,"320",2.4846,"100",3.2621,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6993813","80.947","-","-","-","-",0.326,"20","正常"]