{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":119,"n_cols":12,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1]]}
["监测日期：2024-11-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12497190","146.295",163.1951,"320",20.0389,"100",1.0762,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14986956","175.394",201.8873,"320",39.8851,"100",8.04,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8396092","97.177","-","-","-","-",6.266,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8435531","97.633","-","-","-","-",5.5813,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2545375","106057.289","-","-","-","-","0.108","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21180922","245.15","-","-","-","-","0.891","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","880932.125","10.196","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","333160.562","3.856","87.266","320","60.074","100","16.276","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","709748.062","8.215",147.073,"300",3.7118,"100",2.289,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","16667424","192.91",1.62,"200","0","200",6.3,"30","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6607398","76.474",211.088,"320",51.5797,"100",2.7207,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10933635","126.547",117.7154,"320",36.5298,"100",1.0588,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9550219","110.535","-","-","-","-",7.3834,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6619484","76.614","-","-","-","-",4.7381,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3269601.5","38.158","117.587","200","24.345","50","6.27","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3118525","36.526","110.126","200","9.02","50","6.514","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3255652","37.957","108.356","200","3.346","50","5.746","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1096066","12.69","106.827","200","14.067","35","2.171","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1256258","14.54","112.088","200","11.91","35","3.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1137182","13.16","108.441","200","2.731","35","1.705","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3233500.25","37.42","112.296","200","26.523","35","0.471","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1927871.125","22.313","160.582","200","24.552","50","4.607","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1214597.25","14.058","142.787","200","8.533","50","2.616","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1455042.25","16.841","157.702","200","15.41","50","3.095","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2767262.4","32.028",13.59,"200",0.48,"35",4.25,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","0.8","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1705205","19.736","0","50","0","35","6.656","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1.244","0","17.18","50","0.947","35",18.081,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","35077829.223","418.296",30.941,"50",0.002,"35",0.588,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9001.533","0.107","0","50","1.294","35","41.326","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","16.285","50","2.521","35","74.712","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","267.84","11.16","268.872","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","91.195","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","58.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-229417.92","-2.655","26.24","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41546528.64","480.863",22.54,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-473808.96","-5.484","174.65","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184032","2.13",62.59,"120",1.22,"850",3.24,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","342100.375","3.96","7411.754","320","15614.536","100","18.868","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4010470.5","46.418","-","-","-","-",11.2612,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9149677","105.899",248.6019,"320",23.4749,"100",1.3974,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2374048.5","27.477","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","952473.6","11.024",8.07,"50",0.52,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1106.18","0.013","-","-","-","-",0.7615,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4988.658","0.058","-","-","-","-",0.4162,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","70.459","0.001","-","-","-","-",0.7983,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","115061.808","4794.242","3.22","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50691132.645","598.773",34.879,"100",24.378,"50",1.292,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46526048.421","549.678",37.595,"100",22.563,"50",1.709,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","391897","4.536","261.184","550","4.798","280","0.595","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","416005.781","4.815","243.853","550","1.071","400","0.518","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","615168","7.12","248.85","550","1.9","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","580967.375","6.724","156.734","550","9.8","400","0.758","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","593241.375","6.866","166.699","200","5.536","200","1.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","943012.625","10.914","57.4","200","4.953","200","9.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134768.062","1.56","24.37","-","17.605","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1135811.75","13.146","64.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","802632.938","9.29","35.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3780975.5","43.761","89.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4184882.75","48.436","87.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4743146.5","54.898","72.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5922308.5","68.545","48.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1430599","16.558","44.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2019574.625","23.375","35.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1305658","15.112","72.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1670932.875","19.34","68.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3349534","139563.906","-","-","0.882","50","15.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4097369.5","47.423","34.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1735642.25","20.088","40.266","100","9.018","50","0.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389146.781","4.504","21.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2223177","25.731","-","-","35.778","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13701451","158.582","31.038","100","5.829","50","6.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","407303.312","4.714","55.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2857724.5","33.076","22.396","100","13.047","50","8.103","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3259976.5","37.731","59.688","100","0.366","50","7.373","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","642754.062","7.439","-","-","2.17","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","395338.656","4.576","14.615","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4063972.75","47.037","21.305","50","1.127","35","0.151","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1728526.125","20.006","48.885","100","1.185","50","0.307","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8851879","102.452","29.512","100","0.759","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9316573","107.831","48.713","100","1.288","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11329427","131.13","86.98","200","53.94","200","12.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2496670","28.89","152.05","200","91.52","200","21.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1379080","15.96","59.66","200","60.4","200","17.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","640206","7.4","51.61","200","51.49","200","21.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4379507","50.68","49.64","100","24.54","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1275778.75","14.76","46.37","300","0.59","100","14.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1946.72","0.02","959.73","300","426.22","100","349.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","926087.62","10.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2545317","29.46","110.82","300","1.87","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1936183.37","22.4","66.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10849591","125.57","63.44","120","3.93","100","2.43","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7462245.5","86.37","57.98","100","0","50","3.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19897100","230.28","30.91","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","162552.17","1.88","38.27","300","0.11","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7934190","91.83","37.95","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1306170.5","15.12","71.98","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","141488","1.63","304.54","200","166.62","200","41.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","143121","1.65","384.24","200","184.1","200","43.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","349920.19","4.05","286.569","200","53.87","50","6.778","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","281391.34","3.26","361.337","200","63.044","50","7.114","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3870034.75","44.79","75.541","80","25.448","30","1.396","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3095856.75","35.83","77.108","80","19.454","30","0.972","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","1.879","80","1.278","30","6.913","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3090365.75","35.77","73.847","80","19.327","30","2.34","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","892761.375","10.333","0.048","100","0.956","50","3.004","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2942334.5","34.66",3.2842,"100",0.911,"50",6.8064,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1760113.125","20.372","75.069","250","17.967","80","1.815","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1967935.125","22.777","75.393","250","16.175","80","1.806","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2512770","29.083","9.441","250","1.983","80","20.943","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45324632","524.591",33.1289,"100",24.1455,"50",0.6828,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8347202","96.611",198.1704,"320","0","100",3.0858,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6684485.5","77.367","-","-","-","-",0.468,"20","正常"]