{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2699.027","11.04","25","26.261","250","15.731","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","319.38","13.641","500","26.93","500","20.314","500","0.314","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.005","0.005","15","2.434","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","109.516","0.432","10","44.8","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.85","0.124","8","20.611","50","7.579","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216","1.42","10","51.469","80","3.771","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216","0.045","10","20.88","80","3.71","15","0.014","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.054","10","47.368","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","213.062","0.324","10","37.528","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.044","10","12.152","80","-","-","0.073","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1279.254","0.023","1.5","6.234","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2042.86","0.532","10","19.992","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4288.03","0.032","10","38.185","80","9.354","15","0.09","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","395.885","1.868","10","29.955","80","4.382","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.49","10","22.382","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","296.35","0.075","10","20.602","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","3.271","10","53.02","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108","2.324","10","17.612","80","17.318","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.614","15","58.685","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","2.132","80","7.301","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","157.334","0.02","10","5.751","70","1.071","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20742.31","1.792","8.629","12.678","69.431","15.622","27.416","0.048","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6706.992","12.119","500","174.943","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","13.401","0.135","10","10.898","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.752","0.116","10","3.26","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.445","10","17.95","80","3.164","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1293.41","0.92","10","17.57","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.014","10","7.601","80","7.359","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","819.504","0.342","8","23.04","50","-","-","0.151","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","681.7","0.448","10","38.055","80","6.903","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1096.42","0.562","10","50.02","80","2.645","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","309.063","0.054","10","26.016","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","143.42","3.235","10","12.261","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","1166.4","0.102","10","1.62","80","0.74","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","57.11","0.142","10","8.386","80","1.488","20","0.185","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.586","0.869","15","10.675","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","2.246","0.213","15","34.873","80","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","617.22","116.31","500","38.53","500","120.37","500","7.493","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.461","0.482","15","4.334","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","61.44","0.522","10","53.873","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1753.92","0.049","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","81.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2543.62","6.17","10","8.138","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","63.072","0.044","15","32.867","80","7.053","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","0.836","15","37.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.397","2.073","15","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","0.898","15","16.55","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","168.48","6.551","15","22.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.421","0.075","15","2.673","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.58","1.698","500","19.97","500","33.319","500","1.257","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","5.875","10","18.297","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.086","10","14.774","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.437","15","35.815","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.539","0.38","10","8.918","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.909","0.223","10","22.41","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","0.488","10","21.993","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","286.015","0.28","10","11.762","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","197.165","0.048","10","9.535","80","3.386","20","0.064","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10748.16","1.05","10","38.235","80","7.88","15","0.18","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16391.022","21.094","1000","543.045","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134094.312","0.296","5","6.034","40","9.755","15","0.149","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146834.516","11.562","50","72.853","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.007","10","13.27","80","2.171","20","0.068","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","642.82","0.173","5","17.1","50","-","-","0.238","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","304.13","0.73","10","7.031","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87621.7","0.041","2","13.63","40","12.14","15","0.32","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100445.52","22.57","50","224.63","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","215.05","0.029","10","14.203","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","547.78","0.007","10","32.28","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","379.416","0.226","10","22.85","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","39.74","1.146","10","29.092","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","551.23","0.59","10","48.08","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1024","0.028","8","6.264","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","235.008","0.679","10","38.444","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","21","0.193","10","23.33","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.566","10","4.092","80","9.792","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.45","0.447","10","26.934","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.442","0.004","10","2.627","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2062.37","0.042","30","19.188","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.014","8","6.87","60","0.018","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","27","0.154","10","6.78","80","0.69","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.069","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1910.28","0.021","10","32.788","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","54.518","0.196","15","30.755","80","4.903","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","204.595","3.821","15","12.844","80","8.735","20","0.526","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","158","2.363","10","30.353","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.087","15","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","88","0.06","10","0.585","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","740.102","0.482","10","17.203","80","1.825","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.078","0.036","10","3.686","80","0.25","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","269.568","0.134","8","17.27","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","4.911","0.118","10","19.993","80","-","-","0.152","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","141","0.042","45","26.404","500","25.73","70","5.08","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1477.44","0.285","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.025","10","16.44","80","2.337","15","0.062","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","620.35","3.899","15","46.37","60","2.992","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.56","3.275","15","17.728","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.875","0.02","10","8.762","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10783.7","6.282","16","33.259","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","694.66","0.228","10","17.674","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.375","8","22.53","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","386.035","0.05","10","14.116","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.268","10","3.97","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1170.72","1.396","10","31.71","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","672","0.026","10","20.41","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","908.15","0.285","10","51.909","80","6.719","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12045.545","0.14","8","32.566","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","647.14","0.12","8","22.18","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.011","10","2.923","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","75.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","62.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","153.775","0.317","8","11.065","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.182","10","6.624","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.98","0.356","10","15.84","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.32","0.055","15","5.493","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","249.696","1.789","10","15.933","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","5.18","0.027","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.513","10","16.4","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.61","8.638","10","31.14","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","646.27","0.47","10","7.101","80","2.57","15","0.04","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","354.24","1.286","8","10.201","50","-","-","0.122","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","343.786","61.65","500","105.33","500","87.48","500","19.38","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.124","10","17.63","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.968","4.784","10","15.054","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.973","2.198","10","23.451","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","103.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","519.895","0.026","10","12.536","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4568.176","0.013","2","8.595","40","-","-","0.055","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","417.139","0.234","10","23.264","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.262","0.571","10","11.12","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.112","0.131","10","17.175","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1134.43","3.455","10","68.087","80","7.297","15","0.033","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.492","0.048","10","6.741","80","0.024","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.785","0.681","10","11.885","80","5.072","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","5.877","15","6.983","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","87.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4142.88","0.011","8","16.405","50","6.53","15","0.041","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.352","1000","50.832","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","490.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","823.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","169.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","75.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1137.802","3.025","10","33.422","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1347.3","0.255","10","32.529","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.974","0.03","8","4.624","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.382","15","41.705","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","19.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","765.84","0.035","15","18.235","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","576.29","0.069","10","20.573","80","2.503","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1475.37","1.215","8","14.933","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.488","1.543","10","22.821","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","0.593","10","14.917","80","13.943","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","1.23","10","24.951","80","3.658","15","0.03","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.274","0.996","10","4.481","80","9.538","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","13.8","100","2.9","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","93.26","0.069","15","34.208","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","140.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.079","8","1.3","60","6.87","15","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8322.91","0.055","10","21.399","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.202","10","16.705","80","1.516","15","0.026","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","340.42","0.214","10","24.49","80","-","-","-","-","正常"]