{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13293380","153.859","165.446","320","15.57","100","0.975","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14982286","175.287","154.585","320","28.575","100","1.719","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6173332.5","71.451","-","-","-","-",9.244,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7726448.5","89.426","-","-","-","-",5.123,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2477099","103212.461","-","-","-","-","0.644","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22738788","263.18","-","-","-","-","0.829","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","966314.375","11.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","207381.625","2.4","3.898","320","0.952","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664644.25","7.693","130.521","300","6.143","100","2.172","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","15640128","181.02","1.99","200","0.1","200","6.53","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.5","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6117548.5","70.805","138.131","320","42.974","100","2.403","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11763786","136.155","168.358","320","18.007","100","0.816","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9524778","110.24","-","-","-","-",5.435,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6734251","77.943","-","-","-","-",4.728,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3428290.25","39.985","117.093","200","18.649","50","6.077","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3262597.5","38.169","107.671","200","8.146","50","6.655","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3438625","40.876","95.43","200","7.84","50","7.182","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1142269.25","13.22","102.391","200","12.273","35","3.375","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1243355.5","14.39","109.837","200","8.57","35","3.443","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1305289.88","15.11","114.363","200","5.335","35","1.621","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3130466","37.81","113.623","200","27.067","35","0.442","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2021288.375","23.394","161.062","200","25.351","50","5.049","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1192301.125","13.8","158.48","200","12.986","50","2.804","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1506652.875","17.438","151.609","200","17.329","50","3.161","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3078051.84","35.626","22.87","200","1.82","35","2.75","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","13.51","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","730878.875","8.459","0","50","0","35","3.32","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37598.966","0.451","12.618","50","1.752","35","19.043","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38510141.422","459.957","26.208","50","0.01","35","0.464","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9102.708","0.108","11.7","50","1.057","35","50.354","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","113.217","50","2.946","35","68.93","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","691.2","28.8","157.989","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6325637.76","73.213","126.958","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","77.45","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-139259.52","-1.612","22.32","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43546602.24","504.012","18.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-396411.84","-4.588","593.51","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",58.01,"120",4.44,"850",3.54,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12609984","145.949","240.102","320","5.795","100","4.446","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4578375","52.99","-","-","-","-",9.548,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10521248","121.774","200.134","320","16.422","100","2.453","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7266378","84.102","-","-","-","-",10.218,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1157846.4","13.401","36.07","50","2.11","35","1.64","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","753745.188","8.724","-","-","-","-",1.493,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","290467.594","3.362","-","-","-","-",0.099,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2560.873","0.03","-","-","-","-",0.792,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","128992.8","5374.7","0.3","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44072734.245","521.501","35.668","100","24.586","50","1.055","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","40329073.2","478.834","36.494","100","19.375","50","1.636","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390607","4.521","256.71","550","5.421","280","0.628","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","408238.281","4.725","236.336","550","1.232","400","0.454","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","616896","7.14","245.96","550","1.97","400","1.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","431364.906","4.993","268.045","550","14.673","400","1.356","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","586125.875","6.784","171.96","200","5.353","200","1.416","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","987167.438","11.426","56.655","200","4.838","200","6.336","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132344.234","1.532","24.961","-","16.914","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1072157","12.409","63.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","690976.5","7.997","40.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3012922.25","34.872","87.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4218739.5","48.828","91.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4755689","55.043","70.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5748099.5","66.529","49.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1250892.5","14.478","43.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1837375.625","21.266","34.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1234505.125","14.288","77.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1695543.25","19.624","75.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3416048.25","142335.328","-","-","0.932","50","14.605","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4124487","47.737","38.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1569714","18.168","40.07","100","7.274","50","0.451","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","377487.969","4.369","28.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2282740.5","26.421","-","-","30.121","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12913734","149.464","36.404","100","3.075","50","6.401","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","308774.156","3.574","57.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2915317.5","33.742","26.044","100","10.27","50","7.359","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3259859.25","37.73","73.915","100","0.596","50","0.645","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","937699.562","10.853","-","-","1.801","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","54709.348","0.633","6.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4136834.75","47.88","25.537","50","1.323","35","0.436","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1778204.75","20.581","48.704","100","1.046","50","0.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9007648","104.255","32.311","100","0.567","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9137872","105.762","53.696","100","1.122","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11182417","129.43","79.91","200","46.56","200","6.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2780400","32.18","164.95","200","93.99","200","9.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1509460","17.47","59.71","200","57.21","200","15.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","581973","6.73","52.26","200","49.36","200","18.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4777577","58.12","55.98","100","22.53","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1501307.25","17.37","76.43","300","0.88","100","5.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2322.11","0.03","258.12","300","196.2","100","260.43","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","906205.44","10.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2941379.5","34.04","139.82","300","0.83","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1955968.87","22.63","77.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10652911","123.29","66.44","120","3.12","100","2.3","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6864577","79.45","58.09","100","0","50","2.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18697100","225.81","37.53","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","146993.75","1.7","46.74","300","0.02","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7430500","86","37.06","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1407642.5","16.29","71.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","218860","2.53","285.61","200","149.66","200","14.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","141604","1.63","394.42","200","176.61","200","17.41","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1493563.88","17.29","149.118","200","44.808","50","2.416","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1228538","14.22","125.341","200","43.744","50","1.965","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","35940.44","0.41","63.816","80","1.934","30","252.669","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3305319.75","38.26","77.629","80","19.564","30","1.213","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1134621.38","13.13","138.983","80","0.141","30","8.79","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1995729.5","23.1","74.653","80","25.25","30","3.09","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","899573.688","10.412","0.037","100","0","50","3.908","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2776883.75","32.76","0","100","0","50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1794842.25","20.774","68.247","250","20.64","80","2.355","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2003113.25","23.184","76.625","250","21.455","80","1.894","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2577092.25","29.828","3.203","250","4.063","80","10.443","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46275132","535.592","33.44","100","23.118","50","0.697","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8684415","100.514","260.88","320","1.49","100","4.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6890916.5","79.756","-","-","-","-",0.337,"20","正常"]