{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2120.599","15.565","25","75.376","250","21.327","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","310.36","63.926","500","25.25","500","55.736","500","2.922","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.753","0.011","15","2.152","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","13.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","74.426","2.301","10","47.837","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.984","0.004","8","16.313","50","6.458","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.95","1.62","10","56.03","80","4.494","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.012","10","12.39","80","1.32","15","0.015","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.072","0.182","10","27.657","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.33","0.027","10","45.397","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.092","10","9.776","80","-","-","0.097","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1645.234","0.023","1.5","4.719","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5912.953","0.505","10","29.334","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5227.2","0.028","10","47.607","80","10.348","15","0.136","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","408.154","1","10","42.492","80","1.784","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","0.82","10","17.604","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","216.86","0.089","10","18.994","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","281.66","0.2","10","59.54","80","11.55","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.096","10","19.92","80","17.663","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.657","15","58.666","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","64.627","0.18","10","2.984","80","7.002","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","106.186","0.01","10","7.597","70","0.99","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16887.08","0.474","8.629","11.899","69.431","11.688","27.416","0.088","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16566.024","14.693","500","165.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","471.442","0.036","10","13.288","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.054","0.141","10","3.741","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.019","10","7.725","80","2.694","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","827.194","1.316","10","17.473","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","1.335","10","9.381","80","8.677","20","0.043","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","999.734","0.054","8","23.11","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","570.24","0.284","10","8.716","80","1.985","15","0.035","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1026.43","0.007","10","59.37","80","2.389","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","405.437","0.324","10","16.632","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","134.78","3.369","10","129","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.087","10","7.24","80","0.19","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.051","0.194","10","12.873","80","1.227","20","0.073","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.078","0.289","15","21.899","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.528","3.026","15","20.736","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","570.96","133.92","500","58.72","500","142.48","500","5.173","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.178","0.016","15","4.474","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","79.44","0.487","10","45.114","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1662.34","0.761","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2229.12","6.442","10","8.208","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.173","0.023","15","20.582","80","6.429","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","0.925","15","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","62.122","1.838","15","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","84","1.065","15","27.368","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.93","6.561","15","18.63","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.605","0.076","15","4.366","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","51.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","77.09","2.121","500","22.85","500","29.195","500","2.18","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.08","10","22.375","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.23","1.318","10","11.114","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.871","15","26.267","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","226.794","0.375","10","13.046","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.773","0.264","10","20.671","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49","4.441","10","20.939","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","257.214","0.063","10","12.21","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.934","0.107","10","4.126","80","2.505","20","0.081","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10289.38","0.853","10","34.805","80","7.02","15","0.163","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18736.73","12.326","1000","568.186","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","94111.93","0.368","5","6.015","40","11.651","15","0.117","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131145.688","10.75","50","95.788","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.01","10","10.56","80","1.445","20","0.04","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","580.61","0.073","5","26.06","50","-","-","0.228","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","495.07","0.074","10","9.97","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98143.49","0.428","2","12.54","40","11.8","15","0.242","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109815.6","27.16","50","412.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","234.23","0.092","10","15.882","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","441.5","0.333","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","494.208","0.222","10","25.17","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.811","10","38.029","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.06","3.524","10","47.75","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1377","0.614","8","13.808","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","468.893","0.048","10","25.897","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.11","10","19.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.494","0.112","10","5.474","80","7.4","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","134.37","0.428","10","23.578","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.541","0.016","10","2.253","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2037.31","1.704","30","19.696","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","72.423","0.612","8","7.406","60","3.66","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","7","0.007","10","6.52","80","0.48","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.525","0.072","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1822.56","0.081","10","30.705","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","156.902","0.048","15","29.509","80","5.175","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","224.035","5.699","15","25.678","80","12.19","20","0.755","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","248","2.467","10","9.209","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.074","15","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.034","10","2.321","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1102.032","1.864","10","29.006","80","3.303","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","135.665","0.06","10","3.735","80","0.5","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","398.563","0.012","8","12.124","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","51.186","1.065","10","79.78","80","-","-","0.178","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","243","0.412","45","37.312","500","22.59","70","5.33","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1485.22","0.241","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.06","10","13.41","80","2.977","15","0.136","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","495.94","2.654","15","41.68","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.255","2.136","15","15.979","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","34.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.02","10","6.667","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10828.677","4.974","16","33.66","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","45.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","729.22","0.276","10","24.783","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","229.85","0.476","8","26.299","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","400.291","0.028","10","17.598","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","337.82","0.079","10","8.41","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1035.94","2.813","10","34.86","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","745","0.056","10","25.51","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","872.64","0.368","10","48.353","80","5.952","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16656.475","0.016","8","42.297","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","647.14","0.16","8","19.65","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","178.85","0.028","10","2.248","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","113.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","188.291","0.106","8","10.187","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","10.278","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","26.75","0.54","10","11.536","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.24","0.048","15","12.22","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","230.256","3.482","10","27.229","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","69.98","0.021","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","410.659","0.072","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.98","2.798","10","21.74","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","844.99","0.12","10","7.273","80","2.8","15","0.031","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","645.494","2.399","8","7.12","50","-","-","0.149","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","331.344","242.11","500","596.26","500","146.88","500","41.31","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.879","10","17.46","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.008","2.874","10","12.51","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.133","0.266","10","29.285","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","126.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","685.161","0.028","10","14.006","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2683.916","0.012","2","12.447","40","-","-","0.087","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","615.773","0.011","10","24.026","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.373","2.457","10","30.716","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.56","0.134","10","18.107","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","697.25","2.747","10","63.227","80","7.127","15","0.037","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.705","0.014","10","6.613","80","0.034","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.287","0.68","10","8.618","80","1.257","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.811","5.736","15","8.519","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","129.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","77.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3807.65","0.016","8","16.574","50","8.45","15","0.093","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.786","1000","179.078","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","840.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","890.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","88.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1582.675","0.845","10","38.3","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1489.6","0.093","10","23.006","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","97.978","0.046","8","0.297","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.027","7.381","15","40.138","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","603.36","0.017","15","15.72","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","490.75","0.09","10","32.476","80","2.794","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1544.915","0.299","8","15.004","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.539","1.632","10","26.052","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","1.843","10","11.819","80","10.922","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","0.743","10","33.746","80","1.314","15","0.098","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","30.43","0.063","10","2.392","80","2.97","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7","100","0.86","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.42","0.065","15","29.183","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","11.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","148.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8495.71","0.035","10","18.921","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.113","10","10.516","80","0.934","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","276.48","0.3","10","26.59","80","-","-","-","-","正常"]