{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2660.569","15.31","25","52.76","250","22.307","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","335.67","49.176","500","25.39","500","52.167","500","4.029","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.919","0.012","15","2.13","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","75.363","3.239","10","56.476","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.002","8","18.448","50","6.816","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","229.82","1.69","10","59.56","80","4.802","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","226.37","0.036","10","34.57","80","3.72","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","147.658","0.246","10","51.359","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.134","10","10.338","80","-","-","0.085","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1583.671","0.028","1.5","6.441","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5435.306","0.406","10","25.364","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6169.82","0.03","10","51.956","80","10.254","15","0.154","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","360.029","0.972","10","44.013","80","4.269","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.45","10","43.942","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","203.9","0.073","10","15.851","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","690.34","0.125","10","63.82","80","11.87","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","2.12","10","22.076","80","17.054","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.656","15","59.421","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.386","0.002","10","3.75","80","8.02","20","0.012","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","103.594","0.01","10","7.896","70","1.016","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19253.75","0.072","8.629","13.002","69.431","13.054","27.416","0.11","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16597.248","17.664","500","227.331","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","323.171","0.227","10","13.499","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.933","0.057","10","2.577","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.302","1.183","10","13.29","80","2.834","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1154.39","1.412","10","24.725","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.417","10","9.049","80","6.661","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","939.427","0.219","8","22.04","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.93","1.838","10","38.33","80","7.911","15","0.02","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1156.03","0.007","10","59.65","80","2.427","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","254.924","0.375","10","18.891","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","64.8","0.178","10","11.401","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.079","10","7.15","80","0.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.088","0.359","10","13.004","80","1.32","20","0.058","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.088","0.6","15","19.502","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.157","6.68","15","26.406","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","515.8","132.22","500","57.68","500","146.31","500","3.645","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.902","0.016","15","4.072","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","77.28","0.432","10","56.212","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1980.29","0.255","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2299.1","7.034","10","9.41","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.989","0.025","15","23.273","80","6.238","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.21","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.101","1.552","15","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.654","15","23.965","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","35.42","6.451","15","10.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","55.987","0.072","15","2.613","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","182.29","0.013","500","22.14","500","33.108","500","3.161","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.894","10","26.936","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.23","2.848","10","12.386","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.882","15","38.275","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.234","0.149","10","11.836","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.257","0.237","10","21.563","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","23","3.158","10","20.084","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.758","0.014","10","12.925","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","131.501","0.089","10","4.092","80","2.683","20","0.041","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12509.86","0.839","10","36.995","80","6.98","15","0.159","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20901.888","10.566","1000","553.236","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","81554.539","0.311","5","6.844","40","9.646","15","0.065","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","129180.781","13.299","50","85.482","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.006","10","9.19","80","1.784","20","0.011","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","588.38","0.073","5","24.6","50","-","-","0.235","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.87","0.07","10","7.578","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95872.9","0.033","2","12.91","40","12.28","15","0.252","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107220.48","28.4","50","284.3","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.52","0.113","10","9.233","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","329.18","0.116","10","33.39","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","354.264","0.21","10","25.05","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","0.594","10","18.151","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","547.78","0.357","10","46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1251","0.331","8","11.893","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","367.891","0.063","10","24.002","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.059","10","22.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.672","0.873","10","6.937","80","9.901","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.28","2.68","10","29.62","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.245","0.49","10","2.856","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1967.33","0.113","30","18.289","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.059","0.309","8","7.193","60","3.131","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","247","0.009","10","6","80","1.03","10","0.027","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.872","0.073","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1845.08","0.669","10","42.63","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","180.317","0.094","15","29.877","80","5.241","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","222.48","6.194","15","28.293","80","13.488","20","0.683","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","238","2.333","10","19.413","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.115","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.043","10","5.239","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1105.747","0.355","10","24.997","80","1.99","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.262","0.054","10","3.458","80","0.272","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","394.502","0.015","8","11.2","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.473","0.996","10","22.599","80","-","-","0.06","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","232","0.056","45","35.438","500","21.06","70","4.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1270.94","0.508","8","27.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","53.57","0.338","10","60.33","80","3.505","15","0.064","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","442.37","3.115","15","42.98","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.772","2.451","15","16.023","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","23.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.797","0.026","10","7.522","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11128.621","9.462","16","33.837","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","86.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","679.97","0.381","10","33.573","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","208.84","1.61","8","28.951","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","409.536","0.034","10","15.074","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","67.39","0.122","10","6.87","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1011.74","4.169","10","30.36","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","830","0.214","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","841.19","0.308","10","45.477","80","4.893","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.067","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15762.366","0.013","8","43.17","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","647.14","0.15","8","19.2","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.004","10","2.503","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","113.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","156.272","0.137","8","11.208","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.026","10","11.616","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.81","0.297","10","14.759","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.2","0.059","15","6.362","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.765","2.761","10","21.895","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","42.34","0.026","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","129.686","0.07","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","3.778","10","15.39","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","844.13","0.225","10","6.934","80","3.49","15","0.038","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","571.968","0.965","8","7.075","50","-","-","0.11","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","334.454","110.09","500","760.2","500","133.89","500","21.04","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.204","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.903","3.384","10","13.3","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","140.314","1.329","10","38.056","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","149.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","632.887","0.033","10","12.32","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3081.159","0.012","2","11.661","40","-","-","0.061","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","562.896","0.011","10","18.64","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.373","4.558","10","33.38","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","67.824","0.129","10","16.843","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","895.97","2.69","10","69.984","80","7.719","15","0.031","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.863","0.03","10","7.175","80","0.156","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.043","0.15","10","7.249","80","0.057","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.586","4.644","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","155.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","103.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3831.84","0.012","8","11.603","50","6.248","15","0.124","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.375","1000","152.796","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","779.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","966.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","140.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","466.56","6.274","10","16.835","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1341.73","0.308","10","23.28","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","98.064","0.059","8","0.701","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.709","15","39.359","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","440.4","0.021","15","14.938","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","128.74","0.082","10","41.725","80","2.347","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1198.281","0.414","8","15.652","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.774","1.224","10","23.229","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","372","1.413","10","10.152","80","10.904","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.06","0.694","10","32.537","80","1.009","15","0.074","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","1.644","80","3.383","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.1","100","3.03","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.04","0.088","15","33.799","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","85.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8446.46","0.045","10","16.752","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.053","10","11.04","80","0.524","15","0.025","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.05","0.329","10","23.89","80","-","-","-","-","正常"]