{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13015229","150.639","184.866","320","24.808","100","1.248","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15296082","177.038","173.035","320","17.789","100","1.401","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8327660","96.385","-","-","-","-",8.8927,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8554380","99.009","-","-","-","-",4.8478,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2812728.5","117197.008","-","-","-","-","0.073","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20273788","234.65","-","-","-","-","1.05","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","951731","11.015","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","413858.969","4.79","3.467","320","1.18","100","0.009","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670341.438","7.759","95.235","300","7.69","100","1.906","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9565344","110.71","5.47","200","0","200","2.08","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5669714","65.622","180.26","320","40.713","100","2.011","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12133415","140.433","170.018","320","43.333","100","1.178","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9366673","108.41","-","-","-","-",2.0067,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6898638","79.845","-","-","-","-",4.767,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3345478.75","39.042","94.18","200","15.723","50","6.272","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3350741.75","39.084","96.344","200","5.633","50","6.691","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3250400","37.891","93.639","200","13.57","50","6.376","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1132201.5","13.1","110.578","200","10.978","35","2.408","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1103017.25","13.93","110.802","200","6.714","35","4.731","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1263124.13","14.62","109.277","200","5.913","35","1.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2824043.75","37.35","113.114","200","27.317","35","0.409","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2126481","24.612","165.1","200","24.957","50","5.031","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1265943.875","14.652","154.017","200","9.827","50","2.546","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519257.5","17.584","165.379","200","10.446","50","2.684","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2655676.8","30.737",20.86,"200",12.29,"35",5.44,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","7.01","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2355127.5","27.258","0","50","0","35","5.618","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","369154.949","4.358","4.213","50","1.217","35","21.061","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2025198.787","23.445","25.224","50","0.503","35","6.574","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7656.98","0.091","138.271","50","12.737","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","49.69","50","3.365","35","80.516","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","46664.64","1944.36","699.182","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11056374.72","127.967","117.348","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","91.79","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-452407.68","-5.236","12.22","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45924209.28","531.53","19.43","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-468547.2","-5.423","721.12","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","81216","0.94",49.76,"120",1.57,"850",4.53,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12332959","142.743","35.984","320","19.154","100","6.65","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4328672","50.1","-","-","-","-",10.3219,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10164333","117.643","202.531","320","29.914","100","1.747","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6048490","70.006","-","-","-","-",9.507,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","572313.6","6.624","54.97","50","32.7","35","27.16","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","91898.109","1.064","-","-","-","-",0.6032,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14525.629","0.168","-","-","-","-",0.2141,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","7228.19","0.084","-","-","-","-",0.7529,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","223083.936","9295.164","24.891","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65154900.817","771.084","37.487","100","24.938","50","2.652","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59876615.723","707.019","36.957","100","24.634","50","3.119","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","368336","4.263","261.932","550","5.809","280","1.435","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","407678.75","4.718","249.516","550","1.264","400","0.421","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","623808","7.22","247.83","550","1.83","400","1.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","453085.281","5.244","132.063","550","9.693","400","1.038","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","588180.562","6.808","164.419","200","5.406","200","1.442","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1065732.75","12.335","54.777","200","5.692","200","6.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129799.938","1.502","20.889","-","15.752","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","88282.68","1.022","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","760179.938","8.798","35.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","66.342","0.001","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4426834.5","51.236","82.351","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2811088","32.536","52.373","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5052679","58.48","53.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1080330.625","12.504","48.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1623084.625","18.786","40.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1312077.625","15.186","71.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1901569.25","22.009","67.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3469818.25","144575.75","-","-","1.336","50","7.538","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4016275.75","46.485","33.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1508891.875","17.464","39.521","100","5.74","50","0.494","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388830.344","4.5","26.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2206583.5","25.539","-","-","34.013","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13048791","151.028","33.302","100","5.67","50","6.194","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","381958.062","4.421","56.149","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2755206.75","31.889","30.513","100","16.647","50","8.498","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2862222.75","33.128","71.603","100","0.664","50","0.498","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","930680.312","10.772","-","-","0.976","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","110474.531","1.279","3.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4160420.25","48.153","23.108","50","1.525","35","0.557","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1748143.125","20.233","49.985","100","1.474","50","0.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9145353","105.849","28.377","100","0.823","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8412994","97.373","56.129","100","1.371","50","0.066","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9154682","105.96","77.49","200","57.89","200","8.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2239180","25.91","138.04","200","40.45","200","5.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1424940","16.49","59.71","200","60.46","200","11.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1202800","13.92","50.95","200","51.51","200","12.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2957001.75","34.22","64.61","100","3.71","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1394122.62","16.13","66.06","300","0.34","100","5.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2259.22","0.03","1042.95","300","534.98","100","242.71","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","954035.38","11.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","327647.09","3.79","60.63","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1927275.25","22.3","67.32","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10844560","125.51","65.42","120","5.48","100","2.46","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7390069.5","85.53","59.22","100","0","50","2.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19371700","224.2","29.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204596.81","2.37","48.73","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7572460","87.64","32.73","100","0","50","2.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384689.12","16.03","70.63","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1258020","14.56","19.95","200","0.07","200","0.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1068050","12.36","79.22","200","0.03","200","0.88","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1492236.75","17.27","137.559","200","47.021","50","1.112","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1301928.75","15.07","143.638","200","46.664","50","4.244","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","28675.55","0.33","56.851","80","0.215","30","0.957","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3252926","37.65","75.881","80","23.173","30","1.398","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1212826.88","14.04","294.538","80","0.231","30","18.887","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3397013.25","39.32","76.687","80","16.223","30","2.424","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1068483","12.367","439.843","100","15.39","50","57.848","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2489124.75","29.312",6.119,"100",1.1371,"50",7.1332,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1759449.125","20.364","74.743","250","19.342","80","2.353","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1963895.875","22.73","76.158","250","15.424","80","1.826","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","334878.969","3.876","4.671","250","0.57","80","13.599","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","28026312","324.379",27.7577,"100",20.2083,"50",0.5794,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8682561","100.493","262.72","320","0.54","100","4.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6818309","78.916","-","-","-","-",0.146,"20","正常"]