{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2690.491","12.258","25","45.641","250","15.239","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","355.55","56.667","500","40.01","500","53.033","500","3.241","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.177","0.015","15","2.834","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","74.09","3.166","10","35.311","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.405","0.004","8","21.319","50","6.179","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","1.52","10","43.937","80","3.9","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.033","10","35.29","80","3.6","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.073","0.038","10","20.343","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.95","0.054","10","40.387","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.113","10","9.867","80","-","-","0.084","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1457.933","0.011","1.5","4.683","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5104.896","0.34","10","31.514","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5879.52","0.056","10","49.806","80","8.899","15","0.101","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","417.571","0.658","10","41.187","80","2.794","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","238.46","0.44","10","27.742","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","210.82","0.073","10","21.643","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","713","0.119","10","47.29","80","12.29","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","2.359","10","24.607","80","16.348","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.658","15","60.477","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","52.272","0.003","10","1.988","80","7.636","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.669","0.008","10","5.742","70","1.224","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17712.61","0.045","8.629","14.41","69.431","9.785","27.416","0.127","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16656.912","42.265","500","148.332","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","591.641","0.188","10","13.678","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.352","0.051","10","2.881","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.11","0.529","10","15.273","80","2.398","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1285.546","0.555","10","22.174","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.152","10","10.65","80","7.004","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","928.8","0.152","8","23.34","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","620.35","1.552","10","43.739","80","10.02","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1238.98","0.006","10","65.41","80","2.686","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","344.714","0.283","10","34.326","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","152.93","1.032","10","212.141","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.205","10","7.91","80","0.42","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.544","2.973","10","33.335","80","4.98","20","0.206","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.156","0.51","15","21.737","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.898","4.517","15","31.066","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","529.03","133.48","500","39.95","500","128.56","500","4.399","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.49","0.008","15","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","77.76","0.296","10","54.552","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1411.78","0.084","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","54.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2358.72","5.858","10","11.24","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.73","3.193","15","29.84","80","12.486","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.406","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.795","3.764","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","1.686","15","21.799","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","180.58","4.751","15","14.16","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","44.15","0.065","15","5.083","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","103.84","0.835","500","22.89","500","24.85","500","2.606","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.021","10","22.081","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.83","2.093","10","12.037","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.388","15","28.911","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","223.71","0.211","10","10.329","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.497","0.271","10","18.937","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","4.386","10","23.283","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","247.81","0.069","10","11.866","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.949","0.091","10","3.479","80","2.076","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11809.15","0.548","10","35.667","80","9.17","15","0.18","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17230.942","12.913","1000","483.752","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","128690.188","0.558","5","8.077","40","10.192","15","0.103","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156006.641","9.787","50","69.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.009","10","6.25","80","1.747","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","673.06","0.075","5","24.83","50","-","-","0.242","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","512.35","0.297","10","24.237","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88618.75","0.026","2","11.19","40","11.32","15","0.308","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104395.92","25.07","50","316.35","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","288.662","0.094","10","15.575","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","390.53","0.057","10","36.94","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","498.72","0.21","10","21.83","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","92.45","0.461","10","20.222","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","593.57","6.662","10","37.27","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1197","0.13","8","8.009","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","457.315","0.151","10","22.891","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.096","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.67","0.038","10","6.09","80","9.179","20","0.007","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","75.1","0.511","10","32.605","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.442","0.015","10","0.506","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2147.04","2.583","30","17.449","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","81.916","0.011","8","8.319","60","4.692","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.041","10","10.21","80","2.38","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.072","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1682.51","0.133","10","37.46","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","162.518","0.241","15","30.39","80","7.582","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","181.094","3.425","15","21.255","80","8.932","20","0.729","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","259","2.342","10","18.765","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.115","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.096","10","3.928","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1128.384","0.411","10","20.2","80","6.423","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","102.082","0.239","10","3.391","80","0.756","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","371.088","0.058","8","28.06","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","100.38","0.164","10","12.899","80","-","-","0.117","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","223","0.053","45","36.764","500","22.87","70","4.47","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1580.26","0.075","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","77.8","80","4.35","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","379.3","2.734","15","42.17","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.781","2.324","15","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","23.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.304","0.032","10","10.715","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10591.076","5.756","16","29.186","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","236.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","707.62","0.857","10","31.674","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","246.98","2.277","8","28.042","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","384.307","0.041","10","30.984","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","260.93","1.142","10","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","941.76","2.788","10","38.9","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","758","0.428","10","28.36","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","836.266","0.115","10","70.514","80","6.153","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16123.48","0.1","8","51.677","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","654.05","0.11","8","17.3","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","235.87","0.007","10","2.679","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","235.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","33.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","133.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","204.02","0.34","8","11.546","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.024","10","17.188","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.81","0.046","10","12.518","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.5","0.055","15","13.586","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.878","2.787","10","26.033","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","41.47","0.029","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","297.907","0.072","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","80.35","3.538","10","19.58","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","823.39","0.365","10","7.264","80","3.87","15","0.042","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","466.474","1.963","8","11.147","50","-","-","0.126","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","277.949","147.74","500","164.34","500","145.02","500","25.54","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.149","10","10.65","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","22.564","4.052","10","14.394","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.208","4.319","10","22.895","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","147.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","601.027","0.024","10","10.89","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3756.859","0.031","2","6.037","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","563.587","0.33","10","7.062","80","-","-","0.014","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.016","2.806","10","25.796","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.04","0.514","10","17.609","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","798.34","3.492","10","73.175","80","8.275","15","0.036","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","196.958","0.086","10","7.752","80","0.148","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.39","0.157","10","7.115","80","0.755","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.907","4.89","15","7.736","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","131.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","147.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3091.39","0.012","8","21.394","50","10.378","15","0.118","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.512","1000","272.005","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","741.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1034.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","128.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","145.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1322.438","5.279","10","23.45","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1299.86","0.073","10","19.368","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.405","0.074","8","0.587","50","-","-","0.018","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.432","6.673","15","23.806","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","575.52","0.021","15","15.656","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","571.1","0.128","10","30.805","80","2.984","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1576.433","3.607","8","23.922","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.502","2.092","10","25.715","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","1.976","10","10.916","80","10.622","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","181.44","1.051","10","25.78","80","2.5","15","0.04","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","31.703","0.013","10","1.378","80","2.675","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.111","10","6.9","100","3.5","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.52","0.626","15","37.336","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","98.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8566.56","0.213","10","17.312","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.032","10","33.073","80","0.839","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","287.71","0.203","10","29.12","80","-","-","-","-","正常"]