{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2601.128","3.742","25","37.931","250","20.596","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","355.21","70.869","500","73.2","500","57.701","500","0.71","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.082","0.012","15","2.461","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","135.929","0.33","10","40.85","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","216.173","0.03","8","13.906","50","2.942","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","210.82","1.33","10","51.807","80","4.203","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","140.83","0.033","10","32.77","80","3.67","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.537","0.059","10","14.63","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","149.904","0.039","10","51.807","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.321","10","9.829","80","-","-","0.098","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1597.72","0.012","1.5","2.508","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4092.573","0.55","10","28.06","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4929.98","0.068","10","49.598","80","13.955","15","0.121","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","405.994","0.962","10","39.152","80","4.14","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.76","10","29.442","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","330.91","0.073","10","23.533","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","457","0.126","10","43.6","80","10.02","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.587","10","22.424","80","14.682","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.651","15","54.232","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.115","0.003","10","3.097","80","6.12","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.064","0.032","10","5.632","70","1.217","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16620.78","0.109","8.629","17.262","69.431","9.948","27.416","0.116","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17238.48","42.975","500","118.379","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","558.948","0.295","10","21.727","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.059","10","2.589","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.64","0.242","10","15.292","80","2.284","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","884.131","0.495","10","26.683","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.009","10","8.838","80","7.737","20","0.01","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1042.675","0.04","8","20.38","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","362.88","2.398","10","40.105","80","10.665","15","0.02","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1661.47","0.006","10","58.98","80","2.848","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","399.072","0.409","10","35.914","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","80.35","1.11","10","7.448","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.133","10","7.82","80","0.58","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.214","0.882","10","15.264","80","2.196","20","0.177","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.744","0.896","15","22.371","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","80.611","1.179","15","26.209","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","659.32","144.86","500","82.97","500","144.47","500","20.819","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.149","0.014","15","3.889","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","61.44","1.174","10","49.772","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1791.94","0.132","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","263.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1878.34","3.492","10","11.93","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.138","4.146","15","16.082","80","8.405","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","0.395","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.642","1.264","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","38","1.019","15","15.607","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","106.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","171.07","4.819","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.99","0.042","15","1.889","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","110.41","2.424","500","23.02","500","34.311","500","2.851","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","5.862","10","30.78","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.05","1.813","10","12.745","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","121.82","1.082","15","61.822","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","207.52","0.007","10","10.477","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","220.054","0.26","10","20.343","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","10.681","10","26.028","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","260.886","0.026","10","13.241","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.925","0.069","10","4.281","80","1.958","20","0.054","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6379.78","1.117","10","34.292","80","11.34","15","0.055","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13834.809","13.091","1000","516.629","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","61833.188","0.393","5","10.446","40","12.494","15","0.078","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120037.258","9.998","50","98.738","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.007","10","14.21","80","1.884","20","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","733.54","0.075","5","21.56","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","544.32","0.416","10","25.545","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82799.71","0.028","2","11.02","40","12.88","15","0.289","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112578.48","21.55","50","241.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","83.117","0.057","10","10.202","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.98","0.085","10","41.51","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","421.824","0.223","10","22.16","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","89.86","0.448","10","29.995","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","240.19","3.064","10","31.94","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1124","0.029","8","8.782","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.173","0.046","10","27.898","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.045","10","25.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.542","0.019","10","4.097","80","8.069","20","0.006","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","118.83","1.012","10","23.796","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.666","0.02","10","0.65","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2039.9","12.702","30","16.812","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.622","0.014","8","7.826","60","4.234","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","12","0.009","10","9.1","80","1.35","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.099","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1578.678","0.18","10","24.818","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","202.09","0.07","15","32.609","80","3.813","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","386.381","4.642","15","22.553","80","11.111","20","0.671","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","168","1.842","10","2.746","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.248","15","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.07","10","3.502","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","695.347","0.684","10","11.658","80","1.959","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.381","0.065","10","2.383","80","0.346","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","356.746","0.097","8","33.196","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.639","0.03","10","11.389","80","-","-","0.116","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","223","0.558","45","36.611","500","29.54","70","4.39","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1613.95","0.49","8","29.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","1.021","10","62.57","80","4.495","15","0.036","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","298.94","1.561","15","44.97","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.557","2.175","15","13.106","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","23.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.872","0.024","10","6.036","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11326.088","8.894","16","31.328","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","34.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","623.81","0.407","10","21.418","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","203.91","3.217","8","31.192","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","29.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","352.771","0.075","10","40.817","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","275.62","0.517","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1001.38","2.142","10","28.73","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","662","0.251","10","26.98","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","647.309","0.374","10","55.15","80","6.48","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15406.4","0.061","8","46.52","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","657.5","0.11","8","19.08","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","192.67","0.011","10","2.813","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","192.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","90.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","258.751","0.389","8","9.947","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","6.313","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.98","0.244","10","25.518","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.21","0.326","15","12.051","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","263.347","1.326","10","32.683","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","14.69","0.021","8","33.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","225.59","0.081","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","82.94","1.107","10","16.71","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","819.07","0.186","10","7.071","80","2.18","15","0.027","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","482.112","5.058","8","10.395","50","-","-","0.162","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","279.158","144.93","500","150.91","500","144.35","500","21.19","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.02","10","5.99","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","10.717","0.502","10","12.366","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","108.432","4.929","10","17.161","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","392.081","0.076","10","9.258","90","-","-","0.003","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4250.394","0.088","2","1.692","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","583.027","0.448","10","6.267","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.659","1.992","10","15.29","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.632","0.59","10","17.995","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1008.29","5.486","10","69.078","80","9.33","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.404","0.179","10","8.174","80","0.126","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","13.726","0.065","10","7.177","80","0.326","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.261","5.311","15","8.102","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","181.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","74.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2373.41","0.014","8","20.523","50","6.043","15","0.086","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.13","1000","220.641","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","830.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","910.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","81.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","120.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","877.997","3.568","10","18.603","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1523.347","0.39","10","26.083","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.043","0.044","8","1.447","50","-","-","0.021","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","52.09","8.003","15","52.428","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","38.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","805.44","0.031","15","15.293","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","33.7","0.07","10","26.819","80","1.947","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1324.584","1.098","8","24.032","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.598","1.367","10","23.375","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","362","2.127","10","11.835","80","10.803","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","169.34","0.951","10","20.719","80","2.209","15","0.033","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","1.978","80","2.249","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","9.8","100","2.45","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.64","0.632","15","28.688","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","122.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8340.19","0.346","10","19.336","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.022","10","7.3","80","0.542","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.35","0.294","10","36.62","80","-","-","-","-","正常"]