{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13729108","158.902","177.46","320","18.568","100","1.282","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14983971","173.426","168.638","320","23.137","100","6.423","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9461830","109.512","-","-","-","-",9.14,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8511471","98.512","-","-","-","-",5.198,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2835540.25","118147.523","-","-","-","-","0.098","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","24880530","287.969","-","-","-","-","1.17","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1526645.875","17.67","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","257984.656","2.986","52.853","320","45.045","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","655214.438","7.584","123.804","300","9.716","100","2.254","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9324288","107.92","1.6","200","0.41","200","1.4","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","10.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9647248","111.658","187.453","320","34.45","100","1.871","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12332086","142.732","187.279","320","43.5","100","0.607","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9483863","109.767","-","-","-","-",2.906,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6787041.5","78.554","-","-","-","-",4.719,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3497830.25","41.203","99.302","200","14.721","50","6.06","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3391623.75","39.99","91.725","200","9.682","50","6.639","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3288706.5","38.342","93.029","200","10.475","50","6.488","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1122841.63","13.56","106.014","200","9.967","35","4.748","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1083622","12.54","110.864","200","4.929","35","5.377","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1239932.75","14.35","110.453","200","3.712","35","1.686","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3025604.25","35.02","109.629","200","5.4","35","0.368","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2016145.5","23.335","147.338","200","8.714","50","5.279","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1236156","14.307","149.868","200","16.49","50","2.479","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","633538.688","7.333","25.771","200","8.493","50","71.538","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2728935.36","31.585","25.44","200","5.17","35","3.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","8.94","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1485215","17.19","0","50","0","35","4.122","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","68263.839","0.802","12.566","50","1.636","35","20.545","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8683994.55","102.555","27.555","50","0.25","35","1.519","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","39149.195","0.465","7.842","50","10.05","35","39.576","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","118.88","50","21.746","35","78.378","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","372.038","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","16364177.28","189.4","44.864","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9267998.4","107.268","30.04","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10360811.52","119.917","231.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43510124.16","503.589","20.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11910862.08","137.857","214.38","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","217728","2.52",57.67,"120",1.18,"850",4.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11635183","140.833","215.836","320","8.342","100","6.842","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4388949.5","50.798","-","-","-","-",8.994,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8452377","103.051","258.512","320","43.132","100","1.672","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5748818.5","66.537","-","-","-","-",9.174,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","817516.8","9.462","30.55","50","18.36","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","317068.094","3.67","-","-","-","-",2.156,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","30009.35","0.347","-","-","-","-",1.406,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","47889.633","0.554","-","-","-","-",0.93,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139749.977","5822.916","13.14","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1274047.027","16.422","6.949","100","4.248","50","446.728","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60734353.718","717.165","36.954","100","25.046","50","2.498","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378119","4.376","253.04","550","5.843","280","0.596","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","411806.531","4.766","241.036","550","1.218","400","0.395","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","615168","7.12","247.74","550","1.85","400","1.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","432887.344","5.01","215.43","550","12.406","400","1.033","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","527324.938","6.103","149.307","200","9.221","200","1.572","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","987917.875","11.442","55.554","200","10.247","200","9.66","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132352.203","1.532","24.838","-","19.36","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","211764.266","2.451","0.026","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740495.25","8.57","31.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0.012","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4038429.25","46.741","82.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2806910.5","32.487","55.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5167099","59.804","52.887","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1199341.25","13.881","50.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1699701.125","19.672","39.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1276778.5","14.778","74.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1860774.5","21.537","69.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3456879.25","144036.656","-","-","1.106","50","7.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4266578.5","49.382","35.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1548538.125","17.923","42.639","100","16.987","50","0.499","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421859.875","4.883","27.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2213164.75","25.615","-","-","35.588","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12315939","142.546","49.475","100","7.385","50","7.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","406104.219","4.7","52.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2836215.25","32.826","22.779","100","16.653","50","7.884","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2917900.5","33.772","67.868","100","0.69","50","0.629","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1057676.625","12.242","-","-","2.572","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","127559.539","1.476","56.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4101417.5","47.47","22.656","50","2.137","35","0.823","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1774858.5","20.542","77.223","100","2.724","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9151464","105.92","28.467","100","0.237","50","0.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7534588.5","87.206","49.538","100","1.478","50","0.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8782140","101.65","86.66","200","31.65","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2431420","28.14","141.43","200","56.82","200","8.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1499750","17.35","59.63","200","47.87","200","7.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1163550","13.46","57.31","200","45.68","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2995391","34.66","47.11","100","10.25","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1345136.37","15.56","50.01","300","1.63","100","4.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2186.64","0.03","181.57","300","77.04","100","163.68","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","936637.88","10.84","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","138601.06","1.6","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2045069.25","23.66","77.26","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10641786","123.16","68.93","120","4.98","100","2.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7696758","89.08","59.63","100","2.61","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19580400","226.62","31.65","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","229817.59","2.66","65.99","300","0.27","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7722290","89.37","39.43","100","0","50","5.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1293441.38","14.97","67.25","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1353110","15.66","34.56","200","46.86","200","6.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1433720","16.59","79.26","200","45.66","200","3.03","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1548762","17.93","142.664","200","47.115","50","4.704","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","941635.06","10.9","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","240134.45","2.78","66.125","80","0.384","30","4.88","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3352569.25","38.8","75.202","80","26.35","30","1.672","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","72.421","80","0.275","30","9.357","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3374125","39.05","74.833","80","6.733","30","2.806","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3214536.5","37.205","20.721","100","0.781","50","4.536","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2489418","29.32",6.052,"100",0.508,"50",10.095,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1798302","20.814","80.383","250","20.783","80","2.741","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2063101","23.878","74.926","250","18.002","80","2.519","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2057401.25","23.812","73.353","250","22.713","80","1.402","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","28927882","335.284","33.482","100","23.302","50","0.513","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11389995","132.375","10.192","50","0","35","28.899","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38604332","510.639","10.239","50","2.301","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8690932","100.59","302.11","320","2.58","100","53.81","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6391590.5","73.977","-","-","-","-",0.436,"20","正常"]