{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1308.795","2.078","25","39.608","250","18.639","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","374.63","116.221","500","87.54","500","96.904","500","3.104","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.406","0.007","15","1.34","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","113.68","4.447","10","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.058","0.121","8","19.32","50","5.672","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","205.63","0.91","10","42.339","80","3.421","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.034","10","29.58","80","3.7","15","0.01","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.782","0.12","10","15.494","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","165.888","0.036","10","48.035","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.084","10","6.094","80","-","-","0.066","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","659.341","0.03","1.5","1.772","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1379.781","0.331","10","19.335","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4637.09","0.031","10","38.892","80","8.202","15","0.234","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","373.594","0.422","10","44.643","80","2.785","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","3.56","10","35.699","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","0.127","10","28.045","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","345","0.085","10","47.02","80","7.14","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","3.193","10","27.839","80","10.733","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.67","15","47.361","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","53.309","0.076","10","1.785","80","5.273","20","0.026","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","56.506","0.009","10","9.017","70","1.191","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14591.04","0.033","8.629","14.944","69.431","11.59","27.416","0.109","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","25918.368","9.876","500","113.031","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","473.792","1.071","10","20.991","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.96","0.883","10","3.805","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.144","0.37","10","17.824","80","2.33","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1149.206","1.263","10","24.753","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.053","10","8.949","80","9.929","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1043.539","0.039","8","23.87","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","284.26","0.123","10","20.858","80","4.474","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1426.46","0.007","10","56.65","80","2.525","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.966","0.35","10","38.916","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.06","3.643","10","68.173","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.115","10","8.63","80","0.56","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.157","0.384","10","16.174","80","1.499","20","0.225","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.431","0.486","15","19.294","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.971","0.342","15","35.243","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","519.13","167.24","500","171.26","500","183.65","500","21.14","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.972","0.282","15","2.39","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","65.52","0.19","10","37.461","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1632.1","0.067","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","60.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1960.42","3.871","10","10.75","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.325","0.97","15","26.43","80","5.711","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","29.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","5.18","0.129","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","82.771","0.128","15","40.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","0.9","15","17.257","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","6.073","15","16.54","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.421","0.123","15","4.158","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","161.92","0.713","500","18.36","500","23.033","500","1.895","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.962","10","28.201","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.98","1.752","10","14.277","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.443","15","17.898","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.299","0.061","10","10.835","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","272.105","0.272","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30","3.318","10","6.656","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","201","0.033","10","13.335","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.275","0.049","10","5.527","80","2.576","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10864.8","0.252","10","31.281","80","4.7","15","0.134","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17765.438","44.899","1000","495.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","78905","0.616","5","12.12","40","12.279","15","0.114","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120042.836","13.012","50","106.37","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.037","10","18.96","80","1.176","20","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","567.65","0.073","5","16.92","50","-","-","0.268","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","498.53","1.598","10","16.703","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73909.15","0.026","2","11.71","40","12.43","15","0.279","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103591.92","20.41","50","250.69","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","258.077","0.05","10","7.373","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","336.96","0.081","10","31.28","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","399.36","0.378","10","4.88","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","89.86","0.482","10","27.247","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","612.58","0.154","10","51.34","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1294","0.405","8","11.58","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","87.782","0.147","10","22.76","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","25","0.171","10","18.28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.699","0.022","10","7.741","80","13.88","20","0.068","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.37","0.975","10","18.012","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.27","0.025","10","1.41","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1954.37","1.675","30","20.754","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","117.654","0.009","8","6.146","60","5.361","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","9.48","80","0.9","10","0.025","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1830.484","0.5","10","29.741","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","15.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","113.962","0.034","15","29.812","80","2.293","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","432.778","1.801","15","9.407","80","6.392","20","0.536","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","42","2.498","10","19.554","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.127","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.272","10","2.922","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1118.102","0.179","10","19.022","80","1.965","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.547","0.081","10","3.635","80","0.3","20","0.024","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","163.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","433.901","0.062","8","24.541","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.921","0.086","10","18.56","80","-","-","0.187","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","5","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1140.48","0.239","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","122.69","1.413","10","13.1","80","6.467","15","0.03","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","397.44","2.246","15","37.1","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.555","1.688","15","16.241","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","31.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","40.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.984","0.025","10","9.874","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11598.495","6.35","16","27.347","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","37.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","526.18","0.335","10","32.012","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","202.56","1.956","8","31.438","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","47.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","430.618","0.073","10","31.069","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","1.73","4.02","10","29.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1063.58","1.939","10","16.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","863","0.023","10","25.67","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","576.979","0.205","10","48.831","80","4.875","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11942.701","0.245","8","35.849","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","647.14","0.11","8","18.75","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.01","10","4.057","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","65.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","164.489","0.247","8","9.988","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.059","10","2.826","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.98","0.627","10","32.632","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.107","15","4.125","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","314.582","1.739","10","24.888","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.052","8","19.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.272","0.085","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","52.7","0.535","10","24.2","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","308.45","0.071","10","7.087","80","2.04","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","394.33","1.176","8","7.103","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","199.498","68.8","500","251.61","500","120.02","500","23.99","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.224","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.714","5.499","10","13.457","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.997","7.876","10","25.158","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","189.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","234.211","0.077","10","8.6","90","-","-","0.084","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3216.316","0.013","2","10.398","40","-","-","0.134","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","583.891","0.624","10","15.682","80","-","-","0.014","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.427","1.326","10","27.468","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.376","0.275","10","17.191","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1423.87","3.31","10","53.359","80","6.719","15","0.032","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","50.396","0.016","10","6.773","80","0.224","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.955","0.495","10","7.568","80","1.645","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.028","3.503","15","8.831","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","118.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","166.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口",3665.09,0.03,"8",24.5444,"50",6.8595,"15",0.0941,"0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","5.185","1000","57.606","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","657.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","929.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","92.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","102.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","2054.506","2.994","10","28.909","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1286.239","1.691","15","30.673","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.126","0.448","8","3.153","50","-","-","0.034","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","54.048","1.149","15","29.008","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","48.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","467.52","0.018","15","18.189","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","525.31","0.073","10","22.51","80","1.892","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1912.306","2.592","8","19.872","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.723","1.399","10","21.506","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","1.359","10","13.282","80","9.83","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","157.25","1.223","10","30.713","80","4.263","15","0.051","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.641","0.011","10","1.832","80","1.33","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","11.1","100","2.46","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.177","15","8.933","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.97","1.193","8","8.5","60","7.68","15","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8232.19","0.037","10","18.97","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.022","10","11.446","80","0.358","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.05","0.266","10","27.27","80","-","-","-","-","正常"]