{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13325787","154.234","139.556","320","21.315","100","0.961","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14538034","168.264","129.721","320","27.336","100","7.438","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5732318","66.346","-","-","-","-",8.8856,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8429335","97.562","-","-","-","-",5.0207,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2829949.5","117914.562","-","-","-","-","0.18","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22415500","259.439","-","-","-","-","1.052","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13522.151","0.156","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","152944.266","1.77","11.083","320","13.761","100","0.554","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697777.688","8.076","121.037","300","8.455","100","2.187","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8316864","96.26","4.12","200","0.19","200","3.74","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.19","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11046395","127.852","89.576","320","23.333","100","1.87","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12483157","144.481","111.866","320","41.253","100","2.653","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9459980","109.49","-","-","-","-",2.5718,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7132024.5","82.547","-","-","-","-",4.7025,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3460471","40.514","80.851","200","13.636","50","6.437","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3326852.25","38.882","96.31","200","15.726","50","6.505","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3455491.75","40.266","94.496","200","6.869","50","7.337","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","995314.19","12.02","87.355","200","9.005","35","3.78","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1098231.38","12.71","90.754","200","3.745","35","5.357","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1159010.88","13.41","93.975","200","1.269","35","1.661","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3122153.25","36.14","90.476","200","6.361","35","0.412","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2238753.25","25.912","130.768","200","19.44","50","3.515","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","70.717","200","12.237","50","58.102","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1478700.625","17.115","122.151","200","18.256","50","2.041","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2590876.8","29.987",30.09,"200",11.99,"35",0.4,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","9.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1097358.125","12.701","0.01","50","0","35","8.453","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","393113.871","4.656","7.866","50","0.248","35","22.414","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","57847.588","0.705","35.185","50","3.283","35","40.043","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4552.627","0.054","48.948","50","9.437","35","45.715","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.379","0","24.94","50","4.978","35","80.347","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10786798.08","449449.92","117.817","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8909161.92","103.115","50.765","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31739463.36","367.355","19.75","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","17776203.84","205.743","149.98","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43250181.12","500.581","21.33","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33794642.88","391.142","53.26","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","218592","2.53",59.05,"120",1.66,"850",4.78,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10613834","128.186","120.744","320","3.708","100","6.665","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3754309","43.453","-","-","-","-",8.7769,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10306413","124.474","108.271","320","20.416","100","1.426","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5812386.5","67.273","-","-","-","-",8.6541,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","80092.8","0.927","16.22","50","15.19","35","5.57","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","21195.314","0.245","-","-","-","-",1.337,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13090.512","0.152","-","-","-","-",1.1503,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0.717","0","-","-","-","-",0.9104,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","224286.557","9345.273","29.49","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56722157.046","684.393","33.825","100","24.539","50","2.303","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","471872.836","6.372","2.894","100","8.337","50","18.363","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","361177","4.18","156.943","550","4.772","280","0.605","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","422474.938","4.89","151.528","550","0.544","400","0.374","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","620352","7.18","179.14","550","1.26","400","6.67","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","453529.094","5.249","150.171","550","11.195","400","0.92","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","522567.719","6.048","167.493","200","3.805","200","1.576","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","798321","9.247","67.129","200","4.442","200","6.812","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139950.938","1.62","23.268","-","22.995","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1141301.25","13.21","43.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","754418.562","8.732","33.911","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3232179","41.002","87.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4170505","48.27","87.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4086936.5","47.302","64.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5777848","66.873","55.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1533055.625","17.744","51.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1904947.875","22.048","39.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1195443.75","13.836","72.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1817068.875","21.031","67.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3407864","141994.312","-","-","1.283","50","15.107","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4220530","48.883","37.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1378075.5","15.95","40.329","100","6.258","50","0.499","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390685.625","4.522","32.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2211983.5","25.602","-","-","33.322","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12030822","139.246","47.889","100","6.546","50","8.037","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","405316.125","4.691","48.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2824756.5","32.694","26.078","100","12.564","50","7.711","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3321670.5","38.445","67.979","100","1.289","50","0.677","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061534.625","12.286","-","-","3.481","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","128438.203","1.486","43.508","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4043766.25","46.803","22.348","50","2.44","35","0.196","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1696378","19.634","47.196","100","1.258","50","0.322","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6732695.5","78.139","28.7","100","0.674","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7252119","83.937","51.065","100","1.182","50","0.064","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7249585","83.91","134.87","200","37.94","200","7.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2745650","31.77","170.5","200","64.2","200","17.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1455170","16.84","59.65","200","45.4","200","10.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","981048","11.35","54.82","200","39.27","200","11.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3562323.75","41.23","71.8","100","1.2","35","2.11","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1138363.12","13.17","98.43","300","3.36","100","264.4","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2035.35","0.02","263.22","300","418.81","100","350.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","809585","9.37","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","216463.72","2.51","326.52","300","96.21","200","41.81","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2072834.25","23.99","68.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10724672","124.12","73.35","120","3.06","100","2.29","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7344478","85.01","59.74","100","2.29","50","3.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21959500","254.16","32.77","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","180668.39","2.09","63.63","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7126460","82.48","40.91","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1298475.12","15.03","78.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1609590","18.62","25.42","200","46.83","200","7.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1359660","15.73","63.53","200","52.96","200","4.4","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1509444.13","17.47","110.588","200","46.859","50","4.377","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1447439","16.75","116.313","200","46.556","50","0.927","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","946841.63","10.96","41.013","80","0.006","30","4.573","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3175973.5","36.76","58.627","80","25.731","30","1.616","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1276045.63","14.77","239.677","80","1.483","30","8.455","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3173636.25","36.73","58.685","80","21.698","30","2.139","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3221257","37.283","19.265","100","0.875","50","3.776","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2284964.25","27.076",5.995,"100",1.2872,"50",19.6224,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2019659","23.376","62.959","250","19.835","80","2.884","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","160724.75","1.86","23.441","250","0.007","80","43.514","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2205641.25","25.528","65.321","250","24.445","80","1.965","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44182592","511.727","30.057","100","21.933","50","0.444","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","8684185","102.171","8.143","50","0","35","0.853","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","13385352","157.729","334.369","50","882.043","35","2.701","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8860717","102.555","111.83","320","0.49","100","4.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6843695.5","79.209","-","-","-","-",0.384,"20","正常"]