{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1876.493","3.922","25","68.189","250","18.503","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","245.27","97.253","500","83.35","500","73.996","500","4.479","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.801","0.008","15","1.242","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","230.004","3.967","10","25.766","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.453","0.077","8","20.478","50","5.328","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","65.66","0.91","10","42.119","80","2.729","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","121.82","0.034","10","29.75","80","3.9","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.849","0.067","10","16.35","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.496","0.046","10","44.631","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.104","10","13.154","80","-","-","0.089","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","648.32","0.028","1.5","2.129","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1042.066","0.576","10","19.316","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4739.04","0.031","10","35.119","80","8.834","15","0.24","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","481.766","0.427","10","38.829","80","2.854","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","623.81","2.19","10","26.029","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","153.79","0.083","10","26.532","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","343","0.087","10","46.85","80","7.88","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","3.154","10","28.121","80","10.509","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.684","15","30.192","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.09","0.044","10","2.692","80","5.33","20","0.028","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.629","0.012","10","9.315","70","1.182","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12963.48","0.03","8.629","14.88","69.431","11.777","27.416","0.116","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21549.024","9.854","500","129.225","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","491.832","0.018","10","18.741","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.616","1.183","10","3.566","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.386","0.457","10","23.335","80","2.3","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1031.184","0.468","10","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.024","10","9.56","80","11.863","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1014.854","0.034","8","24.83","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","621.22","1.519","10","40.519","80","10.422","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1441.15","0.299","10","60.78","80","2.464","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","480.31","0.396","10","39.98","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.88","0.031","10","24.162","60","-","-","0.023","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.113","10","7.76","80","0.65","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.485","0.168","10","14.766","80","1.185","20","0.239","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.568","0.518","15","21.614","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.182","0.668","15","36.952","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","504.87","169.99","500","189.33","500","179.96","500","20.935","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.322","0.051","15","5.508","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.12","0.198","10","39.548","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1305.5","0.057","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2116.8","5.28","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.752","1.238","15","19.818","80","5.638","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.132","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","65.75","0.124","15","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","81","1.409","15","14.986","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","56.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","6.166","15","16.29","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.186","0.13","15","3.502","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","167.96","0.086","500","20.67","500","25.683","500","1.795","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","0.222","10","13.116","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.54","2.513","10","14.614","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.392","15","20.253","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","294.939","0.067","10","8.867","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","174.084","0.243","10","17.548","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","4.133","10","6.962","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","200.47","0.126","10","12.675","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.293","0.05","10","4.912","80","2.988","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13531.1","0.501","10","32.392","80","8.42","15","0.137","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15269.325","46.331","1000","486.301","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","76818.289","0.59","5","11.247","40","13.076","15","0.127","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120045.43","13.577","50","108.144","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.015","10","17.83","80","1.219","20","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","506.3","0.076","5","15.59","50","-","-","0.248","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.98","0.11","10","7.307","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76317.12","0.027","2","10.83","40","12.41","15","0.266","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107904.96","21.08","50","205.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","209.174","0.027","10","8.164","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","125.28","0.053","10","29.98","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","558.624","0.406","10","6.23","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","89.86","0.466","10","28.456","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","585.79","0.196","10","51.23","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1159","0.316","8","11.052","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.114","10","22.678","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.1","10","23.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","91.757","0.019","10","7.728","80","15.682","20","0.071","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.4","0.116","10","17.423","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.638","0.021","10","0.457","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1959.55","0.318","30","15.765","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","115.917","0.01","8","8.955","60","5.127","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","8.91","80","0.34","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.086","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1833.999","0.464","10","30.418","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","191.03","0.136","15","27.992","80","2.736","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","402.538","1.061","15","9.091","80","4.901","20","0.423","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","3.281","10","24.875","80","-","-","-","-","停机"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.15","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","18.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.441","10","3.131","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1244.938","1.419","10","21.144","80","3.927","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.955","0.073","10","3.725","80","0.18","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","159.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","374.112","0.061","8","25.079","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","36.309","0.039","10","27.244","80","-","-","0.082","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","6","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1245.02","0.165","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.87","1.041","10","14.95","80","7.01","15","0.031","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","320.54","2.432","15","41.49","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.095","1.492","15","12.586","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","33.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","43.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.306","0.022","10","10.46","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11348.286","4.846","16","23.131","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","45.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","806.11","0.671","10","28.323","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","161.8","2.022","8","28.425","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","376.79","0.043","10","25.156","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","146.88","5","10","25.69","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1039.39","1.7","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","884","0.023","10","23.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","616.723","0.12","10","48.166","80","5.427","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13447.085","0.088","8","36.93","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","662.69","0.21","8","20","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.011","10","3.948","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","25.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","113.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","81.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","159.549","0.494","8","9.822","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.049","10","1.486","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.67","0.62","10","31.214","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.02","15","3.813","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","168.566","0.067","10","18.537","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","66.53","0.139","8","24.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","128.39","0.094","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.43","0.682","10","23.46","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","312.77","0.071","10","7.134","80","2.45","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","337.392","0.992","8","7.268","50","-","-","0.044","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","217.469","35.7","500","335.59","500","127.83","500","23.81","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.196","10","13.79","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.549","5.992","10","13.636","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.379","6.702","10","21.346","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","77.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","16.718","0.024","10","8.254","90","-","-","0.086","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2580.925","0.011","2","8.833","40","-","-","0.13","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","488.074","0.165","10","18.105","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.624","0.227","10","26.274","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.12","0.213","10","17.36","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1286.5","2.939","10","47.687","80","5.86","15","0.046","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","1.784","0.01","10","6.702","80","0.181","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.211","10","8.035","80","0.684","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.709","2.882","15","8.005","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","168.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","130.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3140.64","0.045","8","25.651","50","7.529","15","0.102","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","4.191","1000","83.868","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","678.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","862.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","87.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1126.392","2.804","10","29.232","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1355.682","1.098","15","36.846","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","40.694","0.231","8","3.286","50","-","-","0.033","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","150.664","1.174","15","30.481","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","6.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","54.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","403.92","0.023","15","19.405","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","133.92","0.134","10","29.681","80","1.766","15","0.02","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1056.771","2.805","8","20.018","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.525","0.846","10","21.198","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","1.526","10","14.775","80","10.561","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","239.33","1.502","10","39.055","80","4.595","15","0.058","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","39.162","0.011","10","2.256","80","1.363","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","7.4","100","2.45","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.06","2.446","15","11.28","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","239.93","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.773","3.133","8","11.4","60","7.71","15","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7469.28","0.036","10","15.071","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","81.22","0.023","10","12.296","80","0.391","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.28","0.162","10","25.86","80","-","-","-","-","正常"]