{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1067308.75","12.353","0","320","1.884","100","0.058","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","243626.125","2.82","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15070.628","0.174","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10141.267","0.117","19.361","320","14.152","100","1.912","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","591780.312","6.849","76.177","300","8.555","100","3.922","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5821632","67.38",6.62,"200",0.82,"200",2.26,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.29","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","587257.312","6.797","0","320","22.359","100","18.738","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","597480.938","6.915","0.748","320","0.002","100","1.036","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","13835.446","0.16","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3750698.25","43.791","123.336","200","9.483","50","6.672","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3558804","41.53","119.186","200","3.503","50","4.628","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3115998.25","36.372","114.159","200","9.484","50","5.116","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1093115.75","12.65","109.419","200","19.944","35","4.87","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1221271","14.14","109.057","200","14.205","35","4.512","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1244244.25","14.4","113.47","200","13.63","35","1.609","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3245750.75","37.57","113.228","200","6.446","35","0.529","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2219288.25","25.686","167.693","200","15.699","50","4.596","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1292909.75","14.964","157.781","200","20.3","50","3.089","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483052.25","17.165","168.151","200","15.293","50","3.439","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2376336.96","27.504",23.57,"200",0.95,"35",0.34,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","28.39","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2762411","31.972","0.001","50","0","35","4.227","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1194975.13","13.986","23.756","50","0.108","35","9.884","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10114.65","0.12","0","50","8.692","35","297.009","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","151236.184","1.78",35.429,"50","0","35",0.195,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","417363.84","17390.16","363.974","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12396646.08","143.48","73.498","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8197053.12","94.873","100.96","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","933068.16","10.799","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3956264.64","45.79","20.86","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","832904.64","9.64","105.06","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",53.72,"120",1.8,"850",3.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","7484868.5","86.63",265.708,320,19.255,"100",4.443,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","732271.875","8.475","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","4153220","48.07","182.98","320","71.196","100","289.53","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5502278.5","63.684","-","-","-","-",9.651,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","759974.4","8.796",15.27,"50",0.69,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","12380.436","0.143","-","-","-","-",0.967,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14005.105","0.162","-","-","-","-",0.864,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.982,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","16884.754","703.531","22.53","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-56080.813","-0.644",7.735,"100",0.1,"50",0.044,"20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58730515.834","692.871",36.533,"100",27.524,"50",4.137,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","375472","4.346","261.811","550","6.701","280","0.595","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","444872.375","5.149","242.782","550","1.143","400","0.473","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","639360","7.4","252.86","550","1.84","400","5.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","445203.062","5.153","175.452","550","7.576","400","1.367","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","656414.938","7.597","137.834","200","5.796","200","1.425","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1224687.375","14.175","61.478","200","6.376","200","4.619","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138219.578","1.6","24.964","-","18.868","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1248165.5","14.446","46.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","779264.188","9.019","33.223","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3672360.5","42.504","77.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3945297.5","45.663","58.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4316778.5","49.963","62.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6626785.5","76.699","52.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1598702.875","18.504","49.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1820800.875","21.074","38.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1191829.75","13.794","70.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1800032.5","20.834","69.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3604535.75","150189.016","-","-","1.049","50","15.239","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4213528","48.768","35.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1742470.625","20.167","43.776","100","7.769","50","0.474","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407730.406","4.719","30.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2186356.5","25.305","-","-","33.337","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12355878","143.008","35.872","100","3.236","50","6.968","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","487508.75","5.642","52.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2975589","34.44","18.521","100","17.528","50","8.396","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3324686.5","38.48","62.523","100","1.112","50","0.751","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063888.125","12.314","-","-","4.361","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","176604.656","2.044","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","187639.422","2.172","26.175","50","6.715","35","11.086","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1737951.375","20.115","44.714","100","1.497","50","0.276","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6649457","76.961","28.308","100","0.635","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6525865","75.531","47.442","100","1.072","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9352061","108.24","111.22","200","29.07","200","6.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2517180","29.13","154.74","200","24.95","200","7.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1515970","17.54","56.35","200","39.4","200","22.08","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","962148","11.13","86.11","200","170.39","200","3931.06","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3223514.5","37.3","50.98","100","4.52","35","1.51","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1307958.37","15.13","49.96","300","3.19","100","5.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1836.56","0.02","555.7","300","302.26","100","78.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","976802.56","11.31","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2698699.5","31.23","79.54","300","1.31","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2242423.75","25.95","69.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10605010","122.74","64.33","120","4.56","100","2.09","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7204582.5","83.39","58.07","100","0","50","3.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19729800","228.35","25.65","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147770.33","1.71","29.62","300","0.12","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7481680","86.59","32.35","100","0","50","1.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291370.12","14.95","62.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1517800","17.56","67.68","200","50.1","200","11.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1174850","13.59","100.81","200","55.64","200","9.21","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1620775.13","18.76","127.179","200","41.397","50","5.964","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1473157.63","17.05","129.642","200","44.165","50","4.92","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3881929","44.93","77.362","80","26.333","30","0.814","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3066925.75","35.5","76.692","80","4.285","30","1.461","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","280.6","0","29.955","80","31.666","30","26.717","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","541.84","0.01","64.374","80","1.814","30","38.636","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3124806","36.167",18.386,"100",0.876,"50",4.111,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2059806.875","34.225",5.195,"100",0.604,"50",5.904,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","207883.812","2.406","4.46","250","0.015","80","18.108","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","428522.781","4.96","6.842","250","0.056","80","15.976","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1992065","23.056","75.516","250","23.761","80","2.213","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47397792","548.586",33.357,"100",23.144,"50",0.799,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3086629.75","36.324","3.944","50","0","35","0.304","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1113304.375","13.177","240.456","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3240.693","0.038","140.71","320","67.17","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","160121.903","1.853","-","-","-","-","0","20","停机"]