{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","129483.984","1.794","0","320","4.179","100","17.725","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1747986.5","20.231","0","320","2.332","100","0.048","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","466456.188","5.399","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1254762.125","14.512","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9347.706","0.113","18.941","320","20.286","100","7.95","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","182245.125","2.109","1.071","300","0.269","100","2.307","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9650880","111.7",7.75,"200",0.77,"200",2.46,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","586131.688","6.784","0","320","20.98","100","18.37","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","691118","7.999","0.735","320","0","100","1.177","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","19095.994","0.221","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","11.495","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3624353","44.197","121.682","200","11.358","50","6.631","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3354284","40.963","123.782","200","6.745","50","4.558","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3156581","37.274","118.108","200","9.362","50","5.101","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055748.63","12.22","111.456","200","20.581","35","5.139","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1253115.75","14.5","109.015","200","17.073","35","4.868","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1234613.38","14.91","110.184","200","11.745","35","1.594","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3235896.75","37.45","110.569","200","6.967","35","0.514","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2253427.25","26.081","167.883","200","18.733","50","4.37","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1284836.75","14.871","156.681","200","16.517","50","2.97","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1481432.625","17.146","169.908","200","11.868","50","4.083","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2567782.08","29.72",32.14,"200",1,"35",0.33,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","35.23","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","818524","9.474","0.314","50","0.122","35","9.311","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11119490.504","136.176","27.11","50","0.306","35","1.313","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","173.229","0.002","14.164","50","0.754","35","11.162","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9234.179","0.11","286.087","50","14.773","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","165840.964","2.045",35.711,"50",0.034,"35",0.207,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8678983.68","361624.32","104.284","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","15447404.16","178.789","65.614","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8044012.8","93.102","89.08","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","195203.52","2.259","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-26861.76","-0.311","23.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","19805817.6","229.234","60.2","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","188352","2.18",52.22,"120",2.83,"850",2.93,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10042309","116.23",250.448,"320",39.456,"100",6.935,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","734806.688","8.505","272.854","320","96.016","100","28.432","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6186193","71.6","-","-","-","-",9.425,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","889920","10.3","10.7","50","13.33","35","4.02","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","270252.969","3.128","-","-","-","-",2.369,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7515.119","0.087","-","-","-","-",0.653,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","56321.91","0.652","-","-","-","-",1.065,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","420219.794","17509.158",21.88,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-140213.153,"-1.671","1559.607","100","28.759","50","21.439","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55425544.344","654.038",33.444,"100",22.633,"50",5.142,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","367905","4.258","263.621","550","6.896","280","0.612","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","448893.75","5.196","246.14","550","1.189","400","0.458","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","659232","7.63","248.69","550","1.85","400","8.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","457212.438","5.292","225.174","550","9.72","400","1.285","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","692711.312","8.017","150.456","200","5.64","200","1.497","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1247238.5","14.436","64.271","200","6.106","200","4.637","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139135.688","1.61","24.918","-","19.684","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1307835.75","15.137","49.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","783182.5","9.065","37.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3702145.75","42.935","80.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3987229.5","46.148","61.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4338506.5","50.214","65.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6624294","76.67","54.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1552096.125","17.964","51.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1940438.5","23.578","42.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1201867.375","13.91","72.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1808128.75","20.927","71.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3608260.5","150344.172","-","-","1.032","50","15.636","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3853770.75","48.659","36.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1702481.25","19.705","54.614","100","7.516","50","0.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402677.156","4.661","32.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2200449","25.468","-","-","29.471","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12322884","142.626","35.895","100","3.968","50","6.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","480750.031","5.564","55.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2941285.75","34.043","34.886","100","11.591","50","9.911","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3357165.75","38.856","68.34","100","1.233","50","0.674","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063781.875","12.312","-","-","4.706","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","200489.188","2.32","16.233","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","31180.77","0.361","34.002","50","9.844","35","17.029","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1757043","20.336","44.323","100","1.448","50","0.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6715631.5","77.727","30.744","100","0.542","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6756767.5","78.203","51.837","100","1.01","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9276752","107.37","96.7","200","43.87","200","6.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2713690","31.4","162.85","200","43.83","200","10.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","435730","5.04","22.28","200","2.56","200","22.85","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","763300","8.83","41.25","200","6.07","200","676.7","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4151884.25","48.05","63.23","100","4.29","35","1.48","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1298262.5","15.02","50.77","300","2.89","100","4.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1998.61","0.02","1627.37","300","1076.18","100","294.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","988007.94","11.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2759187.5","31.94","83.93","300","1.55","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2065475.25","23.9","65.32","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10788695","124.86","64.55","120","4.09","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7243217","83.78","59","100","0","50","3.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19096500","221.02","27.16","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182852.69","2.12","55.35","300","0.19","100","1.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6949980","80.43","31.66","100","0","50","2.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1304986.5","15.1","67.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1146920","13.27","69.24","200","52.97","200","21.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1388550","16.07","103.43","200","58.39","200","14.4","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1598175.13","18.5","122.149","200","46.218","50","5.994","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1467581.88","16.99","131.17","200","45.416","50","5.836","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3763182.75","43.56","77.837","80","25.315","30","0.866","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3024966.25","35.01","76.667","80","6.137","30","1.608","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","655.17","0.01","19.787","80","45.023","30","29.609","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","295864.81","3.42","88.434","80","1.369","30","43.003","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3097576.75","35.852",18.024,"100",0.831,"50",4.448,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2777837.25","32.694",4.998,"100",0.907,"50",7.384,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","172561.609","1.997","1.105","250","0.365","80","16.57","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","771860.125","8.934","4.346","250","0.059","80","14.32","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1987130","22.999","73.562","250","24.594","80","2.143","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46940068","543.288",33.145,"100",22.989,"50",0.788,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12814033","150.749","12.534","50","0","35","0.723","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1720670.25","20.431","372.269","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2766.248","0.032","201.36","320","119.32","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","135824.285","1.572","-","-","-","-","0","20","停机"]