{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1793.618","11.857","25","75.691","250","27.201","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","332.06","83.382","500","1459.43","500","82.795","500","0.439","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.263","0.012","15","0.646","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.011","0.865","10","3.174","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","191.808","0.098","8","23.037","50","5.309","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","243.65","2.449","10","54.323","80","4.332","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.033","10","31.2","80","4.25","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.63","0.017","10","14.151","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","130.464","0.031","10","32.028","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.138","10","11.852","80","-","-","0.132","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","983.068","0.03","1.5","2.01","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2014.108","0.539","10","21.43","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2275.78","0.025","10","31.202","80","8.028","15","0.234","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","404.611","1.607","10","34.948","80","4.858","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.5","10","47.685","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","70.85","2.296","10","39.965","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.47","10","30.12","80","13.53","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.022","10","28.033","80","5.188","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.083","15","13.815","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.202","0.116","10","4.924","80","7.27","20","0.195","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","108.518","0.057","10","10.194","70","1.434","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19446.85","0.093","8.629","12.28","69.431","14.361","27.416","0.061","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3385.224","8.574","500","173.511","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","516.629","0.075","10","12.987","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.274","0.054","10","2.329","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.017","0.024","10","24.206","80","1.035","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","858.989","0.133","10","25.896","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.011","10","8.97","80","6.447","20","0.009","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","875.405","0.069","8","16.17","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","445.82","5.721","10","24.362","80","9.428","15","0.003","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1105.92","0.523","10","36.11","80","1.908","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","312.619","0.477","10","5.224","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.034","10","12.773","60","-","-","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.164","10","11.13","80","1.31","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.71","0.634","10","21.099","80","0.578","20","0.173","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.842","0.44","15","15.986","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.269","1.007","15","22.626","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","0.13","146.88","500","86.01","500","96.57","500","17.402","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.818","0.269","15","1.841","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.8","3.924","10","24.993","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1890.43","0.048","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2577.31","6.169","10","11.06","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.95","0.011","15","19.762","80","6.941","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","55.3","0.117","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","90.461","0.132","15","44.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","0.98","15","17.661","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","35.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","6.722","15","8.98","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.608","0.066","15","3.629","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","146.01","1.265","500","23.87","500","84.617","500","1.572","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","7.78","3.109","10","12.574","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.99","1.237","10","16.061","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.554","15","3.829","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","313.712","0.214","10","20.038","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","326.47","0.277","10","17.141","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56","4.161","10","6.592","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","250.704","0.077","10","1.47","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","177.984","0.111","10","4.237","80","2.915","20","0.059","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7742.3","0.157","10","28.374","80","4.75","15","0.088","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16180.344","78.02","1000","238.28","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","93857.945","0.193","5","7.983","40","9.916","15","0.102","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","83470.688","15.111","50","94.537","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.02","10","17.85","80","1.385","20","0.068","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","412.13","0.076","5","12.46","50","-","-","0.268","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","420.77","0.395","10","7.046","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72391.97","0.039","2","11.78","40","10.54","15","0.28","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80488.32","31.35","50","218.92","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","183.082","0.024","10","8.191","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","392.26","0.887","10","46.28","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","355.032","0.263","10","12.12","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.613","10","20.115","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","574.56","0.148","10","48.15","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1276","0.174","8","9.257","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.259","0.051","10","22.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.653","10","28.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.325","0.329","10","10.085","80","9.606","20","0.396","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","147.42","0.876","10","22.777","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.072","0.005","10","1.851","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1854.14","0.036","30","19.175","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.445","1.65","8","8.275","60","4.457","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","11.9","80","4.25","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.075","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1770.404","0.022","10","26.183","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","111.802","0.254","15","34.091","80","5.665","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","320.544","0.19","15","9.873","80","1.818","20","0.132","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","194","0.778","10","21.924","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","7.78","0.336","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.17","0.068","10","3.084","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","446.947","0.563","10","13.196","80","1.433","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.457","0.045","10","4.247","80","0.259","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","373.248","0.228","8","10.224","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.11","0.386","10","36.049","80","-","-","0.426","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","161","1.182","45","27.179","500","6.39","70","0.95","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1490.4","0.467","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","26.78","0.221","10","11.42","80","1.35","15","0.058","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","366.34","1.563","15","42.89","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","4.082","15","12.255","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","29.117","0.056","10","10.543","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9068.444","0.879","16","39.567","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","84.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","758.59","0.511","10","7.648","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","265.3","0.186","8","32.65","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","356.746","0.137","10","14.181","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1053.22","3.484","10","29.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","825","0.023","10","29.34","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1147.478","0.273","10","33.828","80","7.64","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15091.387","0.002","8","47.987","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","241.92","0.08","8","15.12","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.025","10","2.025","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","27.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","60.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","183.85","0.608","8","9.092","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.99","0.476","10","4.938","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.068","15","5.092","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","133.661","0.195","10","29.111","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","27.65","0.447","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.16","0.153","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","57.02","0.719","10","7.44","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","296.35","0.23","10","34.808","80","1.96","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","328.493","0.554","8","9.279","50","-","-","0.114","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","223.43","69.57","500","195.26","500","131.4","500","21.62","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.033","10","10.38","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.996","2.856","10","16.309","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","84.067","6.247","10","13.42","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","53.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","148.438","0.034","10","8.738","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2828.714","0.01","2","7.36","40","-","-","0.09","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","604.109","0.115","10","9.786","80","-","-","0.016","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.95","1.227","10","15.339","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.056","0.138","10","18.387","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","980","1.742","10","56.592","80","4.277","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","213.002","0.091","10","7.699","80","0.037","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.292","0.422","10","6.427","80","0.408","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.452","4.267","15","13.141","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","82.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","179.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3156.19","0.018","8","22.087","50","7.386","15","0.053","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.892","1000","161.313","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","476.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","824.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","143.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","675.96","0.085","10","24.378","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1023.633","0.022","15","29.648","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.581","0.037","8","1.688","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.133","0.472","15","54.119","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","9.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","662.88","0.018","15","12.39","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","365.47","0.156","10","35.695","80","4.516","15","0.022","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","699.522","1.394","8","14.512","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.539","2.023","10","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","2.841","10","10.503","80","9.438","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","158.11","2.54","10","30.162","80","3.935","15","0.101","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.137","1.705","10","4.924","80","3.478","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","19.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7","100","0.09","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","51.17","2.144","15","24.009","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","16.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","85.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.019","8","9.7","60","7.15","15","0.021","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8171.71","0.117","10","15.682","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.294","0.022","10","21.392","80","1.129","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.11","0.347","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]