{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","243981.422","2.826","0","320","16.303","100","26.152","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","438220.219","5.072","0","320","2.946","100","0.137","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","459939.375","5.323","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","329323.719","3.812","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2368749.75","27.416","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10027.428","0.116","9.684","320","24.413","100","7.517","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","536235.75","6.206","71.285","300","9.943","100","2.316","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8829216","102.19",7.89,"200",0.62,"200",2.07,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","587613.625","6.801","36.93","320","38.132","100","19.205","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","608459.062","7.042","0.684","320","0.046","100","1.128","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9260.176","0.107","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","463239.969","5.362","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3802396","44.386","120.948","200","11.168","50","6.69","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3531105.75","41.22","120.281","200","2.948","50","4.55","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3231448.25","37.666","55.246","200","9.012","50","5.161","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070324.25","12.39","109.387","200","20.866","35","1.885","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1173418","14.17","108.123","200","11.742","35","5.503","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1295385.5","14.99","108.616","200","10.616","35","1.606","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3254063","37.66","112.426","200","6.395","35","0.509","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2249729","26.038","161.516","200","11.291","50","4.924","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288952.375","14.918","147.149","200","14.811","50","2.922","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1484128.5","17.177","160.583","200","12.622","50","2.672","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2588042.88","29.954",28.83,"200",6.8,"35",0.32,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","37.81","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","521904.406","6.041","0.004","50","0","35","9.664","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12952839.907","152.739","25.773","50","0.113","35","1.287","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","24.794","50","1.76","35","34.011","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7592.983","0.09","40.608","50","52.315","35","353.786","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","160014.812","1.884",35.719,"50","0","35",0.203,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9424857.6","392702.4","17.073","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10150047.36","117.477","46.142","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","60.99","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","183306.24","2.122","46.11","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-228718.08","-2.647","46.32","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50510813.76","584.616",24.43,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","201312","2.33",54.51,"120",2.05,"850",2.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10071300","116.566",233.305,"320",38.61,"100",5.88,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","648892.375","7.51","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1401.313","320","912.673","100","51.504","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6096947","70.566","-","-","-","-",9.521,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","815097.6","9.434",29.59,"50",3.81,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","326629.938","3.78","-","-","-","-",2.058,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","98683.438","1.142","-","-","-","-",16.86,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41524.094","0.481","-","-","-","-",1.023,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","246261.01","10260.875",16.86,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-188758.474,"-2.242","523.808","100","11.953","50","2.948","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54507502.706","644",35.699,"100",19.363,"50",6.42,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","371873","4.304","256.393","550","7.009","280","0.574","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459788.781","5.322","243.038","550","1.212","400","0.484","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","645408","7.47","246.5","550","1.71","400","5.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475984.062","5.509","184.799","550","10.176","400","0.997","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","620532.188","7.835","139.399","200","4.814","200","1.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1090090.375","14.419","59.528","200","5.22","200","4.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","141887.797","1.642","23.884","-","21.439","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1364295","15.79","55.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781572.562","9.046","40.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3799548","43.976","81.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3960440","45.838","67.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4370535.5","50.622","63.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6967322","80.64","60.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1345411.625","15.572","50.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2446480.75","28.316","41.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1205137.125","13.948","72.417","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1807475.625","20.92","71.187","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3521324.5","146721.844","-","-","1.031","50","15.845","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4239770.5","49.071","36.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1938173","22.432","39.75","100","6.041","50","0.796","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406323.625","4.703","29.731","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2207685.25","25.552","-","-","27.733","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12563187","145.407","39.858","100","4.628","50","7.018","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","451735.5","5.228","51.236","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3200134","37.038","12.368","100","10.49","50","8.169","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3335134","38.601","66.637","100","0.943","50","0.634","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061542.125","12.286","-","-","3.858","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","211951","2.453","11.716","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","33037.281","0.383","56.918","50","7.344","35","28.525","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1830897.5","21.206","39.727","100","1.248","50","0.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6754426","78.176","32.078","100","0.435","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7190202","83.22","59.591","100","1.036","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9219050","106.7","110.18","200","38.1","200","6.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2586840","29.94","169.3","200","39.28","200","6.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","454484","5.26","32.68","200","0","200","34.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","782931","9.06","91.2","200","1.9","200","252.82","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3854273.5","44.6","64.47","100","4.43","35","1.83","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1371680","15.87","49.67","300","2.45","100","4.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2145.74","0.02","1907.25","300","1562.57","100","435.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","925095.5","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2701697.25","31.27","105.2","300","1.23","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2146530","24.84","73.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10601192","122.69","65.96","120","4.19","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7369818.5","85.3","57.17","100","0","50","2.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20326600","235.26","33.09","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","156080.27","1.81","60.46","300","0.18","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6366560","80.38","33.62","100","0.1","50","2.24","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291115.25","14.94","59.49","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1120540","12.96","88.65","200","50.22","200","14.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1330250","15.39","124.02","200","55.8","200","10.8","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1594331.5","18.45","132.216","200","45.168","50","5.966","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1473393.75","17.05","143.265","200","46.634","50","5.558","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3487702.5","40.37","77.176","80","24.993","30","0.862","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2807044","32.49","76.563","80","14.234","30","1.739","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","224.46","0","43.176","80","28.474","30","25.974","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1603136.13","18.56","72.725","80","0.794","30","43.478","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3091655","35.783",17.551,"100",0.885,"50",4.633,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2854957.5","33.67",5.911,"100",0.774,"50",8.364,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","180815.141","2.093","29.529","250","0.26","80","27.308","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","431712.031","4.997","58.605","250","0.293","80","18.56","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2040726.875","23.62","76.386","250","19.451","80","2.165","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46889660","542.704",32.026,"100",23.732,"50",0.781,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3820134.75","45.285","7.672","50","0","35","0.533","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2755122","32.699","141.348","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2841.608","0.033","113.83","320","263.03","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","142197.144","1.646","-","-","-","-","0","20","停机"]