{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","209141.438","2.421","0","320","0.127","100","16.076","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1253787.875","14.511","0","320","1.286","100","0.046","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","914489.25","10.584","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","907405","10.502","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2326567.25","26.908","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","16180.826","0.195","2.734","320","19.81","100","1.402","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","702947.5","8.136",146.577,"300",14.487,"100",2.298,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1518670.08","17.577",1.45,"200",0.66,"200",0.28,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","889772","10.298","0.005","320","20.094","100","23.463","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","919642.75","10.644","0.662","320","0","100","3.014","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","14.529","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3493227.25","42.669","115.281","200","11.403","50","6.414","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3311205.25","40.515","119.427","200","3.336","50","4.455","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2948199.5","35.974","109.513","200","12.667","50","4.857","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1034812.06","11.98","106.799","200","23.365","35","3.037","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1218709.13","14.1","104.282","200","16.163","35","6.376","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1216551.88","14.69","114.246","200","8.618","35","1.664","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3281482.75","37.98","114.67","200","8.626","35","0.456","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2251671.25","26.061","169.088","200","10.789","50","5.314","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1271579.75","14.717","157.651","200","9.453","50","2.581","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1511980.875","17.5","172.894","200","8.201","50","2.175","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2610377.28","30.213",26.82,"200",6.59,"35",0.41,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","29.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1478079.125","17.107","0.397","50","0.161","35","9.1","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","30782328.619","366.38","26.834","50","0.065","35","0.565","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15888074.222","196.303","25.483","50","0.267","35","0.934","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8024.661","0.095","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","68712.542","0.851","44.771","50","0.074","35","0.61","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","20582579.52","857607.48","81.673","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26510405.76","306.833","55.795","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20457748.8","236.78","31.73","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","805308.48","9.321","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-312068.16","-3.612","54.32","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","52915559.04","612.449",24.06,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","194400","2.25",57.1,"120",2.23,"850",3.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10700740","123.851",243.898,"320",40.926,"100",8.01,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3276330.5","37.92","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","126235.023","1.461","755.058","320","824.17","100","22.454","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7282538","84.289","-","-","-","-",9.136,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","637891.2","7.383",32.62,"50",1.83,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","496973.562","5.752","-","-","-","-",1.844,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","275348.562","3.187","-","-","-","-",0.341,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","55055.801","0.637","-","-","-","-",0.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","127093.958","5295.582","19.35","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-355741.7","-4.182","445.407","100","11.114","50","2.208","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59061796.751","698.623",38.037,"100",25.158,"50",6.4,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","384897","4.455","217.33","550","6.284","280","0.582","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465823.406","5.392","189.563","550","0.9","400","0.434","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","634176","7.34","241.93","550","1.73","400","3.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","496759.969","5.75","251.64","550","7.179","400","1.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","742426.562","8.593","152.236","200","2.108","200","1.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1399620.5","16.199","53.336","200","2.043","200","5.533","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137227.516","1.588","24.432","-","17.613","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1336502.125","15.469","59.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","793115.5","9.18","37.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4021522.25","46.545","85.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4623926","53.518","72.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4386738","50.772","62.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6862731.5","79.43","59.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1783870.5","20.647","51.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2407223.25","27.861","44.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1209095.375","13.994","72.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1819645.625","21.061","71.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3545191","147716.266","-","-","0.961","50","16.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3832636.75","48.843","36.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2066215.125","23.914","43.257","100","2.09","50","0.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405464.844","4.693","31.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2203340.25","25.502","-","-","31.256","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12652648","146.555","48.341","100","3.424","50","6.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","496370.188","5.745","53.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3182430.75","36.886","16.201","100","9.202","50","9.275","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3351720.5","38.793","67.394","100","0.629","50","0.439","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1013224.75","11.727","-","-","4.576","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","227260.422","2.63","9.36","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","45069.742","0.522","990.222","50","19.781","35","151.119","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1935272.125","22.399","31.04","100","1.251","50","0.256","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6852454","79.311","32.611","100","0.256","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7367783.5","85.275","58.233","100","1.135","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10079486","116.66","109.53","200","33.82","200","6.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2719410","31.47","156.95","200","33.28","200","8.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","561126","6.49","41.47","200","3.46","200","243.75","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","809353","9.36","85.85","200","21.17","200","189.42","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4755961","55.04","64.98","100","20.88","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1419074.37","16.42","66.41","300","0.52","100","4.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2340.73","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","930275.31","10.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2788467.75","32.27","99.89","300","0.95","200","1.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2106183.25","24.37","64.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","47.03","120","15.28","100","27.42","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7154139.5","82.75","57.41","100","0.01","50","3.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21512800","248.99","32.26","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","152088","1.76","50.46","300","0.03","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8176100","94.63","40.63","100","0","50","3.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1293568.5","14.97","60.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1187100","13.73","144.38","200","36","200","6.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1479720","17.12","161.04","200","40.06","200","5.46","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1603554.75","18.56","141.197","200","41.641","50","6.059","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1605093.13","18.58","146.937","200","42.41","50","3.694","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3738533","43.27","77.368","80","27.401","30","1.305","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2986865.25","34.57","77.22","80","22.609","30","2.306","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","417092.94","4.83","36.03","80","5.005","30","36.813","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","919428.88","10.64","102.917","80","0.435","30","98.428","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3151388","36.474",21.69,"100",0.855,"50",4.996,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2227233","26.254",6.989,"100",0.834,"50",4.591,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","144996.797","1.678","8.412","250","0","80","40.192","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2365785.5","27.382","75.523","250","20.931","80","2.304","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1485484.375","17.193","83.204","250","22.153","80","16.496","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46916296","543.013",34.857,"100",23.434,"50",0.692,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","39127408","464.119","12.001","50","0","35","0.063","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3570206.75","42.024","35.402","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2830.922","0.033","97.71","320","420.88","100","0.01","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","174519.65","2.02","-","-","-","-","0","20","停机"]