{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2505.158","5.437","25","35.517","250","13.791","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","268.79","17.376","500","53.1","500","51.369","500","1.034","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","228.444","3.589","10","26.901","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.067","8","20.032","50","4.346","15","0.005","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","1.507","10","57.78","80","3.388","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","188.35","0.076","10","30.67","80","4.18","15","0.013","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.956","0.012","10","58.922","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","145.325","0.052","10","33.107","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.116","10","9.512","80","-","-","0.252","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1046.975","0.037","1.5","1.747","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4405.504","0.235","10","16.277","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3309.98","0.028","10","7.789","80","8.136","15","0.08","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","335.491","0.514","10","29.863","80","3.251","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.74","10","28.252","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","97.63","0.083","10","24.525","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","434","0.058","10","33.26","80","11.79","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","0.368","10","42.593","80","6.563","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.13","15","1.351","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.302","0.18","10","2.847","80","7.384","20","0.498","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","79.056","0.005","10","7.116","70","0.16","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16079.17","0.044","8.629","10.548","69.431","19.587","27.416","0.056","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2486.976","10.652","500","163.59","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","518.642","0.632","10","13.243","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.29","0.397","10","7.688","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","23.43","0.309","10","22.841","80","2.038","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1156.982","0.005","10","23.622","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.017","10","7.698","80","5.584","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","909.619","0.331","8","16.8","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","683.42","0.033","10","39.788","80","7.727","15","0.09","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1248.48","0.229","10","31.26","80","1.991","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","383.446","0.284","10","25.746","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","4.32","0.018","10","2.788","60","-","-","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","19.35","80","3.14","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","23.328","0.373","10","10.838","80","1.01","20","0.258","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.034","0.01","15","20.26","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.502","1.047","15","31.519","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","414.65","139.28","500","80.89","500","119.28","500","3.418","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.749","0.055","15","2.534","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","64.8","4.173","10","30.451","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2068.42","0.05","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","59.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1878.34","6.435","10","15.88","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.974","0.011","15","17.85","80","5.558","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.11","0.123","15","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","127.267","0.588","15","37.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.318","15","14.482","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","136.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","113.18","6.7","15","9.93","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.594","0.043","15","3.528","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","237.69","0.011","500","16.15","500","65.745","500","0.866","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.042","10","7.454","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.03","1.39","10","11.66","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.053","15","35.634","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","201.307","0.02","10","26.431","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","233.23","0.261","10","21.939","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.757","10","3.254","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","216.791","0.026","10","0.981","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.45","0.114","10","4.167","80","4.901","20","0.037","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9097.92","0.128","10","27.194","80","6.7","15","0.118","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19132.839","22.816","1000","315.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","79344.375","0.237","5","6.517","40","11.635","15","0.073","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","74952.945","14.629","-","90.352","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.042","10","12.84","80","1.443","20","0.041","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","470.88","0.071","5","10.67","50","-","-","0.243","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","470.02","0.281","10","6.875","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66888.29","0.033","2","14.76","40","10.77","15","0.275","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73090.56","31.82","-","235.81","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","257.645","0.298","10","5.595","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","431.14","0.147","10","30.88","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","312.288","1.417","10","11.53","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.518","10","19.578","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","607.39","3.564","10","59.21","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1298","0.028","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","289.008","1.588","10","29.201","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","1.211","10","28.82","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.027","0.052","10","6.787","80","10.012","20","0.186","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.19","0.747","10","21.942","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.886","0.008","10","2.461","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1988.93","0.015","30","17.853","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.6","0.378","8","7.245","60","3.071","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","16.62","80","4.25","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.154","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1670.912","0.072","10","26.618","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","168.307","0.254","15","36.931","80","6.078","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","459.216","1.273","15","10.343","80","3.295","20","0.1","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","196","1.174","10","23.671","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.037","15","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","16.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78.71","0.02","10","3.19","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","577.93","0.083","10","10.728","80","1.79","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","122.887","0.02","10","3.61","80","0.286","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","494.64","0.017","8","22.554","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.796","0.05","10","32.823","80","-","-","0.274","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","190","0.038","45","22.993","500","32.61","70","4.58","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1403.14","0.271","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.634","10","23.16","80","4.969","15","0.027","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","564.19","4.493","15","46.09","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","3.689","15","12.362","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.624","0.063","10","9.068","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9538.503","3.829","16","48.123","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","73.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","613.44","0.465","10","24.172","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","257.26","0.939","8","24.373","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","53.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","465.091","0.027","10","130.946","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1211.33","1.697","10","23.46","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","654","0.028","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","888.106","0.509","10","48.384","80","7.191","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12690.017","0.004","8","37.487","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8959.68","0.36","8","18.82","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.03","0.012","10","2.428","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","98.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","115.173","0.25","8","8.719","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.76","0.626","10","16.043","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.085","15","3.466","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","166.32","0.611","10","34.326","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","0.846","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","306.979","0.134","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","48.38","0.125","10","6.33","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","398.3","0.076","10","6.945","80","1.64","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","324.346","0.338","8","15.868","50","-","-","0.152","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","211.594","52.83","500","261.81","500","107.22","500","24.51","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.055","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.212","0.535","10","23.705","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.907","4.968","10","13.772","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","177.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","432.155","0.054","10","8.756","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3151.405","0.03","2","7.408","40","-","-","0.15","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","693.274","0.066","10","17.175","80","-","-","0.028","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.272","1.161","10","22.818","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.76","1.74","10","18.764","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1150","1.548","10","55.037","80","4.723","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","187.082","0.217","10","6.841","80","0.023","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.374","2.208","10","7.887","80","3.408","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.593","3.373","15","11.586","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","94.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","358.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3348","0.016","8","19.423","50","4.681","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.052","1000","529.511","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","456.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","822.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","364.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","681.984","0.134","10","28.23","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1138.389","0.027","15","17.491","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.133","0.036","8","0.946","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.31","1.919","15","8.958","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","41.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","719.52","0.041","15","14.772","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","454.46","0.071","10","30.883","80","2.629","15","0.022","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1352.648","1.785","8","14.989","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.338","5","5.1","50","4.684","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.341","0.413","10","27.527","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","3.896","10","10.652","80","8.836","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","223.78","1.26","10","28.759","80","1.159","15","0.129","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.692","0.462","10","2.48","80","0.269","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.1","100","2.38","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.18","0.09","15","8.423","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","82.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","200.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.19","1.47","8","14.7","60","10.35","15","0.016","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8319.46","0.034","10","15.786","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","21.4","80","0.349","15","0.021","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","271.3","0.203","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]