{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-02-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","603451.5","7.288","32.961","320","12.378","100","12.387","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1301065.875","15.713","1.354","320","1","100","0.035","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","355590.969","4.116","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","134700.844","1.559","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2165844.25","25.068","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4977.495","0.058",0.014,"320","31.586","100","0.014","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","727536.5","8.421",144.413,"300",10.638,"100",2.299,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1573352.64","18.21",1.55,"200",0.57,"200",0.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","470749.156","5.448","25.269","320","30.329","100","21.698","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","349114.5","4.041","0.373","320","0.376","100","1.178","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3386438.5","39.477","114.156","200","10.291","50","6.51","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3385010.5","39.567","96.763","200","4.565","50","4.544","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3078848.5","35.892","118.855","200","10.326","50","4.985","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1031336.75","11.94","108.374","200","19.785","35","1.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1106540.25","13.97","111.159","200","13.635","35","5.881","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1271174.5","14.71","112.065","200","11.79","35","1.572","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3180377.75","36.81","115.177","200","6.895","35","0.496","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2227080.75","25.776","164.629","200","12.533","50","5.274","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1305565","15.111","165.966","200","11.791","50","2.676","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1473306.625","17.052","164.929","200","12.51","50","2.111","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2694453.12","31.186",31.67,"200",0.37,"35",0.4,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","29.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","338136.875","3.914","0.001","50","0","35","9.004","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9574736.029","112.704","25.668","50","0.162","35","1.312","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8411885.26","99.28","27.008","50","0.209","35","1.456","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8433.198","0.099","0","50","10.682","35","46.229","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","193205.074","2.271",26.165,"50",0.003,"35",0.218,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19336726.08","805696.92",16.402,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21579799.68","249.766",13.308,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18491042.88","214.017","41.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10503933.12","121.573","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","17098542.72","197.9","38.43","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49708529.28","575.33",24.06,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","193536","2.24",50.03,"120",1.99,"850",3.14,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10564065","122.269",240.371,"320",34.821,"100",6.664,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3030791.25","35.079","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","424.784","320","497.532","100","38.442","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6742837","78.042","-","-","-","-",9.27,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","581990.4","6.736",35.46,"50",4.89,"35",0.28,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","549797.688","6.363","-","-","-","-",2.313,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","270373.688","3.129","-","-","-","-",0.233,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15144.847","0.175","-","-","-","-",0.931,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","147199.118","6133.297","14.83","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-283402.411,"-3.337","859.125","100","13.225","50","6.219","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61393835.093","725.17",38.793,"100",26.564,"50",7.144,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","379982","4.398","257.745","550","7.975","280","0.559","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459461.594","5.318","213.876","550","1.087","400","0.367","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","246.66","550","1.74","400","2.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475573.781","5.504","243.64","550","11.435","400","1.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","739308.125","8.557","152.939","200","3.497","200","1.491","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1414966.75","16.388","53.225","200","3.571","200","5.571","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137829.156","1.595","25.668","-","20.179","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1276025.75","14.769","56.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","782064.25","9.052","36.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4011003","46.537","82.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4397066.5","50.892","66.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4343967","50.349","60.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6936609","80.285","58.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1813058.375","20.984","50.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2409101.5","27.883","41.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1205505.75","13.953","71.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1816175.125","21.02","72.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3498884.5","146089.359","-","-","646678.375","50","15.648","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4190453","48.501","36.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1939743.125","22.451","42.073","100","3.264","50","0.468","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404565.719","4.682","30.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2210953.5","25.59","-","-","29.542","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12564499","145.422","42.877","100","3.763","50","6.707","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","528943.562","6.122","49.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2985053.25","34.573","18.116","100","10.94","50","8.69","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3339658.5","38.734","64.346","100","0.627","50","0.614","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1009768.938","11.711","-","-","3.05","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","224756.406","2.608","5.722","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","34422.984","0.399","44.231","50","1.349","35","18.429","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1706851.125","20.614","38.271","100","1.753","50","0.261","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6763871.5","78.286","30.333","100","0.456","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7346799","85.032","54.907","100","1.48","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10116285","117.09","116.4","200","33.09","200","6.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2572210","29.77","134.03","200","40.34","200","6.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","504475","5.83","59.87","200","11.19","200","206.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","748323","8.66","87.12","200","24.98","200","132.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4482182","51.87","64.59","100","23.51","35","1.29","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1367139.62","15.82","55.34","300","1.12","100","4.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2180.91","0.03","1295.4","300","1018.91","100","235.15","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","922695.44","10.68","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2731241.5","31.61","111.25","300","1.36","200","1.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2134194.75","24.7","63.77","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","43.28","120","16.07","100","21.71","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6711638","77.68","52.59","100","0","50","2.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21311600","246.66","29.86","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125025.2","1.45","64.22","300","0.11","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7982630","92.39","37.12","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1289710.75","14.93","56.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1102080","12.75","108.77","200","45.81","200","8.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1301350","15.06","135.77","200","51.06","200","6.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1584090.38","18.33","132.534","200","44.901","50","4.883","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1567959.63","18.15","153.326","200","46.253","50","2.843","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3848698.25","44.54","77.341","80","27.639","30","1.2","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3160929","36.58","77.18","80","19.876","30","2.182","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","293.36","0","68.734","80","11.811","30","27.417","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","62.508","80","0.398","30","87.399","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3147338","36.428",20.48,"100",0.736,"50",4.135,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2454626.75","28.917",6.87,"100",0.511,"50",6.092,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","115770.609","1.34","4.588","250","0.201","80","33.517","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2361209.75","27.329","72.735","250","21.076","80","1.923","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","214114.5","2.478","3.972","250","0.304","80","19.477","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47423624","548.885",35.059,"100",23.293,"50",0.752,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","4375873.5","56.377","1.717","50","0","35","0.255","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","51845772","617.451",14.1,"50",1.766,"35",0.065,"5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2677.741","0.031","120.31","320","78.58","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","120421.978","1.394","-","-","-","-","0","20","停机"]