{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-02-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1972.47","5.634","25","15.25","250","7.867","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","384.65","33.36","500","33.4","500","37.306","500","1.195","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.004","0.529","15","0.01","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","5.118","0.04","10","2.939","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.01","8","20.024","50","6.321","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","249.7","1.061","10","48.494","80","2.505","15","0.016","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","207.36","0.115","10","28.67","80","3.97","15","0.015","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.898","0.009","10","68.165","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","144.547","0.077","10","25.314","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","93.31","0.032","10","13.339","80","-","-","0.245","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","883.729","0.023","1.5","4.236","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4402.393","0.273","10","18.59","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4673.38","0.032","10","8.207","80","7.965","15","0.108","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","289.872","0.598","10","32.6","80","3.869","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.15","10","23.356","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","117.5","0.072","10","16.887","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","362","0.065","10","32.6","80","12.14","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","0.707","10","47.258","80","7.158","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.141","15","1.422","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.091","0.103","10","1.626","80","4.264","20","0.277","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","81.216","0.018","10","7.141","70","0.028","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19912.59","0.098","8.629","20.272","69.431","18.805","27.416","0.216","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2353.824","6.923","500","179.777","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","542.506","0.678","10","12.12","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.043","10","2.063","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.568","0.226","10","22.036","80","1.922","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","872.035","0.095","10","26.662","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.129","10","6.612","80","3.497","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1038.96","0.05","8","18.32","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","781.92","6.907","10","32.65","80","11.055","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1240.7","0.035","10","36.4","80","1.953","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","492.286","0.161","10","44.156","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","10.37","0.046","10","3.223","60","-","-","0.052","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","2.59","0.072","10","13.92","80","0.6","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.808","0.58","10","14.231","80","1.652","20","0.287","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.516","0.214","15","21.178","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.912","1.193","15","30.339","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","446.04","143.51","500","74.46","500","145.9","500","5.435","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.629","0.011","15","1.71","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.36","4.354","10","30.508","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1804.9","0.035","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2534.98","6.299","10","13.07","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.826","0.392","15","21.551","80","7.49","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","0.122","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","199.066","4.184","15","39","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","1.547","15","18.215","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","132.19","7.016","15","10.05","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.79","0.051","15","3.283","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","229.58","1.192","500","15.89","500","90.019","500","1.683","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.504","10","13.895","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.01","1.738","10","13.838","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","116.64","1.083","15","8.993","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","193.331","0.02","10","16.23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","181.11","0.259","10","20.271","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48","3.242","10","5.026","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","250.186","0.028","10","1.018","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","230.947","0.05","10","4.297","80","2.13","20","0.052","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11247.55","0.154","10","26.144","80","5.53","15","0.059","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17195.855","24.186","1000","314.789","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","116132.117","0.562","5","6.123","40","12.144","15","0.067","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","93162.086","13.023","-","140.756","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.1","0.061","10","11.94","80","0.219","20","0.076","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","544.32","0.086","5","11.07","50","-","-","0.148","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.1","0.341","10","9.364","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65174.11","0.034","2","9.65","40","11.43","15","0.302","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72041.76","29.86","-","205.59","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","227.837","0.035","10","6.816","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","401.76","0.515","10","31.81","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","500.496","0.86","10","5.86","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.619","10","33.778","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","642.82","0.162","10","45.29","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1461","0.028","8","8.355","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","569.808","0.116","10","28.318","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.93","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.878","0.106","10","4.968","80","11.392","20","0.156","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.963","0.301","10","24.406","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.269","0.011","10","1.47","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1969.92","0.013","30","15.652","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.378","0.009","8","7.448","60","0.029","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","227","0.014","10","17.87","80","2.2","10","0.028","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.07","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1780.889","0.056","10","27.801","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","181.872","0.337","15","37.986","80","5.051","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","497.664","1.416","15","11.637","80","3.607","20","0.123","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","158","1.294","10","19.563","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.118","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63.801","0.078","10","0.684","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","945.994","0.042","10","17.683","80","1.3","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","94.409","0.016","10","3.741","80","0.909","20","0.024","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","349.661","0.642","8","11.214","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.091","0.319","10","20.84","80","-","-","0.217","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","174","0.053","45","22.354","500","36.29","70","4.24","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1418.69","0.293","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.61","10","17.1","80","4.389","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","560.74","3.538","15","45.8","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.014","3.197","15","12.493","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.402","0.041","10","11.953","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9421.703","6.588","16","58.503","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","51.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","605.66","0.131","10","23.023","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","232.83","0.368","8","33.444","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","471.83","0.123","10","18.36","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0.86","5.443","10","23.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1126.66","1.224","10","30.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","592","0.077","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1027.987","0.954","10","50.023","80","9.304","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12590.081","0.004","8","38.586","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9323.42","0.08","8","17.43","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.006","10","2.546","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","246.366","2.383","8","8.932","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.89","0.915","10","3.738","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.035","15","9.224","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","110.16","0.447","10","32.988","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.06","0.753","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","264.989","0.074","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","44.06","1.09","10","5.08","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","472.61","0.143","10","7.084","80","1.3","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","275.011","0.273","8","19.142","50","-","-","0.249","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","204.595","45.81","500","262.25","500","106.4","500","21.24","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","65.66","0.039","10","24.81","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.749","0.486","10","25.133","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.696","4.511","10","13.142","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","113.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","456.865","0.091","10","5.057","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3320.824","0.012","2","7.025","40","-","-","0.153","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","571.622","0.157","10","20.569","80","-","-","0.027","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.31","2.572","10","28.443","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.016","0.125","10","16.884","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1278","3.012","10","51.108","80","5.461","15","0.031","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.627","0.112","10","7.078","80","0.042","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.191","0.489","10","7.35","80","0.884","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.698","2.211","15","9.692","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","21.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","49.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4106.59","0.029","8","19.596","50","6.841","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","18.005","1000","4.263","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","684.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","786.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","407.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","706.2","0.061","10","28.42","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1166.608","1.758","15","25.362","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","40.003","0.063","8","3.863","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.262","3.25","15","26.647","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","40.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","601.2","0.015","15","14.293","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","543.46","0.072","10","23.107","80","2.801","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1376.806","0.946","8","15.407","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","101.294","1.217","5","8.28","50","4.377","12","0.022","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.784","1.601","10","20.184","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","3.677","10","10.33","80","8.331","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","1.22","10","17.6","80","2.948","15","0.093","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.088","0.447","10","3.366","80","2.058","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","13.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","7","100","2.51","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.92","0.593","15","9.436","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8253.79","0.205","10","16.501","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.974","0.022","10","30.614","80","0.453","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","267.84","0.02","10","19.41","80","-","-","-","-","正常"]