{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11550582","141.306","146.598","320","14.363","100","1.548","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","7166038.5","95.529","4822.245","320","20.3","100","5.487","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10546263","122.063","-","-","-","-",10.5237,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","3363993","38.935","-","-","-","-",5.109,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13918.279","0.161","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8141.109","0.094","9.562","320","35.722","100","3.654","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","724299.062","8.383","118.713","300","4.13","100","2.093","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","202487.04","2.344","17.65","200","0.72","200","2.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.34","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8408421","97.32","310.287","320","59.95","100","2.094","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","180660.391","2.091","0.001","320","0.185","100","0.768","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","5030637","58.225","-","-","-","-",11.0269,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3376708.5","39.418","119.015","200","11.701","50","6.251","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3521272.75","41.102","108.628","200","6.588","50","4.719","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3385147.75","39.494","112.517","200","10.301","50","5.101","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1025904.56","11.87","106.37","200","12.502","35","1.346","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1172508.63","14.16","112.329","200","12.1","35","4.591","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1319246.75","15.27","111.707","200","6.236","35","1.655","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3162566.25","36.6","112.417","200","4.152","35","0.442","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2107850","24.396","152.29","200","10.9","50","5.662","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1277658.875","14.788","167.476","200","22.486","50","2.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1551566","17.958","176.614","200","18.25","50","2.663","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2612813.76","30.241",42.17,"200",7.75,"35",0.36,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","25.45","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","266716.625","3.087","0.001","50","0.011","35","7.576","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27331361.482","322.022","28.218","50","0.07","35","0.62","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29367930.661","349.626","25.895","50","0.027","35","0.518","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","41671.504","0.489","73.764","50","10.114","35","212.631","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","13251.126","0.156","135.181","50","16.793","35","85.582","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21780964.8","907540.2","48.91","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24295057.92","281.193","44.712","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","71.3","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44947275.84","520.223","21.06","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41914212.48","485.118","23.66","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1098161.28","12.71","194.8","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",48.99,"120",1.48,"850",10.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10652961","123.298","183.162","320","32.357","100","3.526","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5920270.5","68.522","-","-","-","-",14.2772,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11429283","132.283","206.03","320","43.344","100","2.027","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7532538.5","87.182","-","-","-","-",9.8559,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","956966.4","11.076",1.75,"50",1.01,"35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","364573.25","4.22","-","-","-","-",1.5422,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","39190.406","0.454","-","-","-","-",0.2184,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","43515.238","0.504","-","-","-","-",0.9008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","291870.146","12161.256","23.8","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-218271.923,"-2.568","0","100","0","50","6.03","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59569019.615","702.899","42.036","100","26.042","50","5.598","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","385138","4.458","251.729","550","6.897","280","0.615","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459317.312","5.316","243.241","550","1.218","400","0.414","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","577152","6.68","239.48","550","1.66","400","2.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","517196.625","5.986","225.246","550","4.375","400","1.525","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","767002.125","8.877","156.501","200","2.84","200","1.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1306360.125","15.12","53.486","200","2.876","200","6.178","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136795.438","1.583","23.564","-","17.744","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1351595.375","15.644","55.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","839317.75","9.714","35.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3945902.5","45.67","87.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4377607.5","50.667","69.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4358507","50.446","57.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7478548","86.557","58.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1840789.5","21.305","48.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2490990","28.831","42.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1228040.75","14.213","69.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1728206.125","20.002","70.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3641291.25","151720.469","-","-","367465.344","50","14.774","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4399036.5","50.915","35.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1934792.375","22.393","40.418","100","4.881","50","0.388","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","451487.375","5.226","23.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2205891.75","25.531","-","-","49.097","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12323850","142.637","44.015","100","5.704","50","7.482","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","515039.781","6.22","47.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2912310","33.707","15.09","100","13.03","50","10.041","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3338303.25","38.638","70.633","100","0.838","50","0.584","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067388.875","12.354","-","-","5.056","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","229365.188","2.655","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","58024.27","0.672","18.19","50","0.371","35","2.486","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1882610.125","21.79","42","100","1.347","50","0.29","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7194526","83.27","32.482","100","0.63","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7534828.5","87.209","57.127","100","0.995","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10281278","119","113.2","200","27.52","200","5.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3109450","35.98","146.35","200","56.5","200","10.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1780570","20.6","79.61","200","27.59","200","15.87","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","820724","9.49","79.25","200","22.16","200","14.46","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4891434","56.61","64.63","100","15.71","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1520056.87","17.59","77.7","300","1.76","100","4.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2074.28","0.02","377.48","300","260.65","100","54.39","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","900476.19","10.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2872877.5","33.25","110.03","300","2.04","200","1.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2255473.5","26.1","73.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","89166.57","1.03","68.72","120","27.3","100","21.12","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7202771","83.37","59.64","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","4100980","47.46","31.61","50","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","145996.75","1.69","29.67","300","0.16","100","0.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8372830","96.9","41.91","100","0","50","5.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384297","16.14","59.26","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1553450","17.97","92.52","200","39.55","200","4.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1691400","19.57","123.19","200","41.07","200","2.96","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1621498.75","18.77","158.425","200","43.413","50","3.162","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1641164.38","19","159.324","200","46.122","50","5.578","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3797116.25","43.95","77.04","80","24.714","30","1.059","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3089783","35.76","77.167","80","18.757","30","2.037","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","278.98","0","34.949","80","26.63","30","23.216","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","3.205","80","6.781","30","71.698","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3246426.75","37.574","19.602","100","0.829","50","4.175","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1984565.25","23.41",8.9481,"100",0.5217,"50",5.3589,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","9.259","250","4.578","80","53.859","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2349851.75","27.197","77.761","250","25.122","80","3.367","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","33752.606","0.391","2.724","250","0.327","80","14.542","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46811492","541.8","33.515","100","24.515","50","0.727","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2175099","25.618","0.692","50","0","35","0.197","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","19072588","286.039","10.17","50","5.299","35","0.031","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8833252","102.237","252.57","320","2.65","100","4.14","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5799807.174","67.127","-","-","-","-",0.3218,"20","正常"]