{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12715472","148.823","136.67","320","12.613","100","1.886","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16396106","191.863","133.86","320","31.518","100","0.07","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10536189","121.947","-","-","-","-",9.5362,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8647783","100.09","-","-","-","-",4.3369,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","786550.25","41187.949","-","-","-","-","0.008","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1255908.875","14.536","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","82226.656","0.952","0.51","320","1.522","100","0.005","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706362.688","8.176","136.594","300","6.654","100","2.164","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","275434.56","3.188","17.66","200","0.59","200","0.7","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.32","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10966259","126.924","199.564","320","31.803","100","1.003","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","302149.344","3.497","0","320","0","100","0.844","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8951371","103.604","-","-","-","-",1.9847,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3226749","37.666","117.457","200","10.732","50","5.583","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3483279.75","40.711","119.138","200","3.406","50","4.447","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3154448.5","36.822","116.16","200","11.23","50","4.774","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1112555.13","12.88","108.315","200","20.854","35","1.757","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1140612.75","15.09","105.117","200","9.624","35","4.045","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1305139","15.11","113.61","200","9.84","35","1.636","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3038141.5","35.16","115.425","200","5.713","35","0.432","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1971796.125","22.822","149.794","200","2.865","50","4.982","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1279518.25","14.809","165.246","200","17.114","50","2.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1448093.25","16.76","165.296","200","18.701","50","2.166","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2765396.16","32.007",40.73,"200",6.36,"35",0.56,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","33.52","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2251732.5","26.062","0","50","0","35","7.323","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5214994","60.359","5.785","50","0.083","35","0.096","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31767879.689","375.278","28.255","50","0.04","35","0.566","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","30411378.998","361.895","26.47","50","0.057","35","0.508","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7046.863","0.083","11.988","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","76436.329","0.899","39.526","50","0.173","35","0.739","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","29029164.48","1209548.52","28.027","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29211554.88","338.097","61.575","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7930224","91.785","51.01","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10566348.48","122.296","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46576624.32","539.081","20.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","201312","2.33",51.31,"120",1.75,"850",5.69,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10591238","122.584","164.232","320","27.329","100","4.356","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6009177.5","69.551","-","-","-","-",13.7215,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7098263","82.156","-","-","-","-",9.6517,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","486777.6","5.634","83.24","50","2.17","35","0.44","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","669770","7.752","-","-","-","-",1.4136,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","264852.75","3.065","-","-","-","-",0.2469,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","55448.316","0.642","-","-","-","-",0.9067,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","206413.43","8600.56","25.61","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-407725.707,"-4.874","825.759","100","11.953","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60896495.003","719.569","41.252","100","22.192","50","6.709","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389178","4.504","259.561","550","8.288","280","0.572","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477693.25","5.529","189.487","550","0.872","400","0.322","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","243.83","550","1.74","400","1.36","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","501235.188","5.801","178.773","550","5.348","400","1.444","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","748433.438","8.662","153.733","200","5.336","200","1.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1440311.25","16.67","74.34","200","4.382","200","7.83","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139313.453","1.612","25.054","-","17.274","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1371241.875","15.871","68.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","855226.312","9.898","44.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3836301.75","44.402","89.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4306370.5","49.842","71.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4439974","51.389","72.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7290305","84.378","60.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1876658.75","21.721","54.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2529302.25","29.274","45.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1224153.25","14.168","83.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1856929","21.492","83.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3597096.75","149879.031","-","-","491487.625","50","13.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4465812.5","51.688","44.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2066083.125","23.913","50.543","100","5.783","50","0.475","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","447653.875","5.181","26.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2212149","25.604","-","-","36.237","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12367173","143.139","40.482","100","6.498","50","7.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","521920.938","6.041","53.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3061943","35.439","18.393","100","21.734","50","11.127","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3289315","38.071","70.454","100","0.634","50","0.32","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062692.75","12.3","-","-","3.05","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","265551.625","3.074","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","32417.41","0.375","79.188","50","4.937","35","32.526","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1880781.875","21.768","39.427","100","1.779","50","0.242","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7103720.5","85.794","31.472","100","0.436","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7030389.5","88.768","58.846","100","1.589","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10607608","122.77","111.48","200","28.97","200","6.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3243870","37.54","154.37","200","49.53","200","10.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1847240","21.38","79.51","200","24.23","200","14.82","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1107460","12.81","81.15","200","19.65","200","13.02","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4436935","53.58","64.42","100","14.92","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1517318.12","17.56","72.25","300","0.91","100","4.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2462.47","0.03","434.36","300","1297.84","100","301.43","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","812472.94","9.4","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2866333","33.18","74.83","300","0.83","200","1.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2260868","26.16","74.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","125675.25","1.45","52.81","120","13.89","100","13.94","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7210341","83.45","58.4","100","0","50","3.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","7394670","85.58","61.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","96374.44","1.12","40.75","300","0.06","100","1.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","9198060","106.45","43.08","100","0","50","8.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1309495.12","15.16","69.55","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1688900","19.54","47.83","200","45.47","200","5.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1719980","19.9","89.08","200","43.16","200","3.29","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1584496","18.34","106.406","200","42.187","50","6.25","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1632130.13","18.89","125.901","200","45.11","50","3.82","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3849851.5","44.56","75.896","80","25.027","30","1.365","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3144932.75","36.4","76.629","80","13.436","30","2.595","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","20.65","0","37.755","80","2.477","30","31.286","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","23.751","80","3.622","30","83.125","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3219352.5","37.261","19.119","100","0.353","50","4.186","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2278948.25","27.019",7.0191,"100",0.5379,"50",14.1828,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","17.818","250","0","80","77.646","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2356662.5","27.276","73.656","250","24.261","80","2.783","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","19.643","0","56.543","250","0.051","80","14.98","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46216688","534.916","37.589","100","27.434","50","0.756","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3156848.25","40.869","2.25","50","0","35","1.623","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","32792090","405.73","8.878","50","0","35","0.034","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8935255","103.417","235.63","320","4.25","100","4.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5914589.208","68.456","-","-","-","-",0.308,"20","正常"]