{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12039635","140.889","132.61","320","13.526","100","1.672","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16479669","192.887","128.11","320","15.8","100","0.043","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10385684","120.205","-","-","-","-",9.5308,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8445887","97.753","-","-","-","-",4.6134,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","5653065.5","237174.625","-","-","-","-","0.011","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1287254.125","14.899","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6612.646","0.076","1.561","320","2.281","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683151.5","7.907","117.554","300","4.292","100","2.143","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1311007.68","15.174","19.44","200","0.93","200","2.34","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.33","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11186899","129.478","202.7","320","28.166","100","1.01","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","233239.453","2.7","0","320","0","100","0.692","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9206944","106.562","-","-","-","-",7.091,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3193914.5","37.28","115.139","200","12.341","50","5.752","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3623106.5","42.371","112.71","200","3.089","50","4.676","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3170204","36.996","113.944","200","13.198","50","4.958","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1126366.63","13.04","108.599","200","26.873","35","2.344","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1213195.75","15.32","110.518","200","18.218","35","4.384","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1330330.88","15.4","115.583","200","18.793","35","1.653","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2645072.25","34.99","114.267","200","7.695","35","0.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2152831.75","24.917","172.919","200","6.671","50","3.5","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1250948.125","14.479","157.874","200","16.621","50","2.433","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529282.625","17.7","169.789","200","21.977","50","2.132","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2537308.8","29.367","18.09","200","1.73","35","0.65","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","33.79","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1000418.062","11.579","0.001","50","0","35","5.932","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11997854.793","141.55","28.471","50","0.192","35","1.284","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","761953.961","8.821","36.275","50","2.093","35","11.367","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9094.661","0.108","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","159123.426","1.882","37.881","50","0.009","35","0.277","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8949372.48","372890.52","74.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35023026.24","405.359","22.472","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8548718.4","98.944","37.1","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","783699.84","9.071","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42645070.08","493.577","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","207360","2.4",50.75,"120",1.84,"850",5.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10778118","124.747","209.25","320","37.037","100","4.515","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5661869.5","65.531","-","-","-","-",13.1187,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","6185294","71.658","128.823","320","25.946","100","1.249","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6692072.5","77.454","-","-","-","-",9.7725,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","700358.4","8.106","20.73","50","3.39","35","0.47","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","232280.953","2.688","-","-","-","-",1.5673,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11434.479","0.132","-","-","-","-",0.4353,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","37346.602","0.432","-","-","-","-",0.9491,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1478.659","61.611","0.18","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-323903.642,"-3.814","905.157","100","11.953","50","1.612","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60635755.553","717.287","39.586","100","26.192","50","7.511","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389572","4.509","260.257","550","8.008","280","0.569","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475558.562","5.504","221.233","550","1.107","400","0.33","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","550368","6.37","245.81","550","1.92","400","1.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","493471.156","5.711","159.891","550","5.475","400","1.074","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","765245.438","8.857","167.386","200","2.887","200","1.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1408435.875","16.301","69.485","200","2.294","200","7.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139827.719","1.618","25.07","-","23.222","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1335589.75","15.458","61.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","850772.5","9.847","39.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3843248.5","44.482","88.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3384857","47.078","57.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4381919","50.717","67.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7211463","83.466","62.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1789005.25","20.706","51.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2435972.75","28.194","45.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1210143","14.006","77.205","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1832301.625","21.207","78.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3625870.75","151077.953","-","-","487599.344","50","13.275","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4440823","51.398","39.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1867122.125","21.61","46.327","100","2.381","50","0.436","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","443632.562","5.135","27.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2208985.25","25.567","-","-","39.603","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12382178","143.312","36.445","100","6.844","50","7.503","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","549306.625","6.358","52.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3021302.25","34.969","19.016","100","19.532","50","9.989","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3324315.75","38.476","68.168","100","0.677","50","0.547","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064798.125","12.324","-","-","3.142","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","247914.062","2.869","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","38909.695","0.45","35.523","50","3.166","35","18.937","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1927352.125","22.307","40.035","100","1.778","50","0.252","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7237454","83.767","31.824","100","0.464","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7061067.5","81.725","55.489","100","1.45","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10490270","121.42","118.42","200","25.45","200","5.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2277480","26.35","151.06","200","47.5","200","7.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1844420","21.34","79.55","200","25.57","200","12.29","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1192880","13.8","83.54","200","21.14","200","12.16","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3482082.5","40.3","64.5","100","18.53","35","1.58","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1574460.75","18.22","82.22","300","1","100","4.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2183.16","0.03","1001.17","300","1946.06","100","465.84","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","794930.81","9.2","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2754490","31.88","72.59","300","1.45","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2237110.5","25.89","71.68","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","144.89","0","53.57","120","20.03","100","12.74","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7294942.5","84.43","57.63","100","0.02","50","3.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19102000","221.08","31.32","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","110607.24","1.28","14.42","300","0.14","100","1.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8841270","102.32","41.63","100","0","50","6.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1315033.38","15.22","67.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1927380","22.3","70.3","200","68.29","200","17.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1562960","18.08","117.03","200","64.02","200","8.25","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1617424.75","18.72","126.824","200","45.365","50","4.58","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1623070.88","18.79","150.589","200","44.267","50","5.478","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3839487.75","44.44","77.007","80","27.219","30","1.393","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3173574","36.73","77.773","80","26.76","30","2.45","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","131.79","0","43.055","80","2.242","30","30.781","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","28.215","80","1.597","30","59.784","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3191750","36.942","19.784","100","0.225","50","4.066","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2568386.75","30.315",5.743,"100",0.9027,"50",5.7216,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","0","0","20.968","250","0","80","78.185","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2367495.5","27.402","76.634","250","27.109","80","2.352","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","5978.052","0.069","54.858","250","0.011","80","16.701","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46573312","539.043","36.68","100","27.506","50","0.752","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2306205.25","36.514","0.09","50","0.018","35","0.186","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","48145528","566.484","12.199","50","0","35","0.006","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8896166","102.965","235.6","320","3.99","100","4.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5590356.347","64.703","-","-","-","-",0.337,"20","正常"]