{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2316.606","13.778","25","48.609","250","11.108","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","311.22","54.553","500","33.34","500","109.643","500","0.437","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.004","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","207.348","0.8","10","38.411","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.638","0.071","8","25.166","50","6.135","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","0.897","10","43.973","80","3.016","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","139.97","0.164","10","28.63","80","4.06","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.164","10","31.883","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.41","0.117","10","47.562","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.038","10","13.223","80","-","-","0.227","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","842.884","0.056","1.5","3.259","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5214.809","0.251","10","15.826","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3675.46","0.057","10","9.325","80","8.795","15","0.119","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","329.098","0.13","10","21.37","80","1.579","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","4.88","10","47.407","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","82.94","0.203","10","35.692","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","494","0.071","10","36.95","80","10.74","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","1.817","10","43.143","80","7.89","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.225","15","1.454","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.221","10","3.127","80","4.499","20","0.19","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","99.446","0.054","10","8.074","70","1.061","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14067.34","0.038","8.629","17.088","69.431","28.075","27.416","0.071","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2001.192","11.42","500","123.649","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","491.823","0.008","10","17.447","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.734","0.631","10","2.882","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.105","10","17.391","80","1.653","10","0.003","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1145.578","0.124","10","30.262","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.015","10","7.861","80","4.912","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1144.714","0.033","8","15.22","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.036","10","28.867","80","6.948","15","0.013","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1039.39","0.349","10","39.71","80","2.507","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","429.074","0.156","10","32.742","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","17.28","0.09","10","3.887","60","-","-","0.032","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.171","10","8.99","80","1.33","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.178","0.174","10","10.508","80","1.902","20","0.117","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.657","0.037","15","27.431","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.133","0.778","15","17.403","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","412.41","162.49","500","81.73","500","88.14","500","20.206","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.305","0.007","15","2.08","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.88","2.085","10","36.034","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2244.67","0.04","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2168.64","5.235","10","11.42","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","2.385","15","17.283","80","7.703","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.12","15","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","128.477","0.726","15","37.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","0.989","15","15.433","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","85.54","7.715","15","14","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.52","0.069","15","2.828","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.87","1.291","500","18.12","500","64.6","500","0.709","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.384","10","6.88","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.21","10","12.125","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.352","15","27.196","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.759","0.019","10","28.248","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.03","0.247","10","19.712","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","5.844","10","5.201","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","222.773","0.043","10","1.017","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","87.35","0.086","10","7.101","80","1.91","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8090.5","0.152","10","44.362","80","6.27","15","0.042","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17261.122","29.43","1000","114.518","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","119955.188","0.414","5","6.683","40","9.117","15","0.088","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95317.992","10.553","-","75.517","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.048","10","7.66","80","0.595","20","0.04","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","510.62","0.07","5","11.9","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","105.41","0.752","10","6.836","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80072.06","0.03","2","11.59","40","11.37","15","0.282","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86974.08","28.37","-","271.87","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.965","0.031","10","5.885","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.084","10","26.66","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","478.824","0.21","10","7.86","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.586","10","15.201","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","634.18","0.131","10","48.11","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1340","0.032","8","16.658","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","618.538","0.053","10","20.879","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","10","0.545","10","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.07","10","8.366","80","10.032","20","0.144","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.582","0.159","10","22.306","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.015","10","1.273","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2104.7","0.006","30","17.049","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.616","0.007","8","8.099","60","0.03","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.118","10","8.21","80","1.61","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.066","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1889.577","0.075","10","24.402","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","250.042","0.725","15","47.249","80","5.706","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","587.866","6.25","15","11.357","80","8.51","20","0.096","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","130","1.062","10","15.593","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.192","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.021","0.005","10","1.417","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1250.726","0.177","10","22.17","80","3.566","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","130.248","0.037","10","3.269","80","0.964","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","426.47","0.039","8","14.424","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.408","0.378","10","36.86","80","-","-","0.336","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","217","0.69","45","28.517","500","31.84","70","4.7","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1453.25","0.298","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","28.51","0.027","10","5.49","80","2.873","15","0.101","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","334.37","3.108","15","42.69","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","2.159","15","25.612","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.074","10","11.1","80","-","-","0.001","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8694.041","2.166","16","40.572","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","580.61","0.861","10","56.138","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","304.04","1.07","8","39.353","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.331","0.247","10","19.871","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","469.15","1.466","10","26.1","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","461","0.029","10","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1240.013","1.016","10","43.534","80","7.849","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","172.8","0.072","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12517.884","0.04","8","39.673","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9553.25","0.08","8","16.2","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.006","10","2.25","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","421.602","2.025","8","10.774","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.39","0.38","10","12.399","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.04","15","4.067","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.018","10","29.665","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","37.15","0.438","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.072","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.61","1.019","10","3.61","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","743.9","0.497","10","7.556","80","2.37","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","147.139","1.891","8","11.721","50","-","-","0.157","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","262.138","75.58","500","128.78","500","101.06","500","19.42","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.258","10","12.32","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.548","2.837","10","22.164","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.843","6.055","10","11.172","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","126.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","383.476","0.046","10","10.014","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3575.975","0.012","2","5.874","40","-","-","0.081","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","713.75","0.086","10","16.74","80","-","-","0.024","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.954","1.255","10","11.767","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.132","10","15.232","80","-","-","-","-","停机"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1212","1.901","10","62.573","80","5.903","15","0.4","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","160.059","0.008","10","6.343","80","0.225","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","183.27","0.247","10","6.574","80","0.482","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.888","0.013","15","15.563","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3212.35","0.022","8","19.837","50","8.857","15","0.094","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","15.052","1000","8.767","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","452.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","724.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","60.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","99.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","802.08","0.077","10","24.481","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1286.458","0.025","15","19.911","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.104","0.041","8","7.749","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.796","1.951","15","35.812","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","7.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","111.36","0.151","15","16.126","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","460.51","0.126","10","24.995","80","1.115","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","988.565","0.308","8","15.63","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","412.208","0.436","5","7.507","50","0.816","12","0.041","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.752","0.602","10","24.394","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","2.656","10","9.54","80","6.327","20","0.002","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","74.3","1.391","10","14.769","80","2.938","15","0.062","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.039","0.011","10","3.998","80","2.501","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","12.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.3","100","2.21","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","126.97","0.011","15","7.763","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","69.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.22","8","8.9","60","9.8","15","0.036","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8145.79","0.034","10","13.227","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.022","10","7.4","80","0.369","15","0.022","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","308.45","0.178","10","16.28","80","-","-","-","-","正常"]