{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2348.1","13.571","25","35.478","250","10.644","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","409.51","60.111","500","26.06","500","91.787","500","0.188","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.003","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","186.82","0.195","10","37.604","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.453","0.076","8","23.567","50","6.23","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","265.25","0.883","10","40.994","80","2.811","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","144.29","0.111","10","27.41","80","3.99","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.758","1.031","10","26.632","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.019","0.065","10","42.805","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.048","10","12.319","80","-","-","0.229","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","819.365","0.061","1.5","3.784","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5488.261","0.26","10","13.44","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3462.05","0.057","10","17.469","80","8.847","15","0.147","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","379.555","0.083","10","22.847","80","1.805","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","3.67","10","44.965","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","108","0.113","10","34.213","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","600","0.072","10","36.61","80","11.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","1.88","10","42.641","80","8.275","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","24.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.224","15","5.244","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.066","0.182","10","3.66","80","4.646","20","0.195","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.237","0.029","10","8.572","70","0.879","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12784.06","0.049","8.629","13.499","69.431","25.293","27.416","0.067","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","11363.664","11.094","500","152.658","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","483.823","0.013","10","11.652","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","65.318","0.719","10","3.11","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.985","0.141","10","19.096","80","1.792","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","882.403","0.374","10","34.75","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","220","0.038","10","7.535","80","4.32","20","0.01","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1075.334","0.029","8","17.27","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.036","10","29.755","80","7.165","15","0.013","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1015.2","0.642","10","40.4","80","2.819","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","492.65","0.258","10","32.859","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.87","0.113","10","3.753","60","-","-","0.072","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.175","10","8.73","80","1.99","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.946","0.166","10","6.924","80","1.83","20","0.135","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.814","0.027","15","25.951","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","87.955","0.895","15","18.649","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","449.75","166.84","500","78.97","500","148.62","500","24.593","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.678","0.01","15","4.484","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.64","2.431","10","36.468","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1842.91","0.024","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1848.1","0.074","10","7.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.83","1.596","15","19.141","80","6.584","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.123","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","116.467","1.058","15","28.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","0.856","15","14.581","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","71.71","7.658","15","14.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.779","0.084","15","3.085","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","191.17","0.879","500","16","500","76.193","500","0.929","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.548","10","9.638","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.94","1.272","10","12.391","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.384","15","25.707","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.589","0.036","10","25.563","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","258.58","0.24","10","21.69","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","5.951","10","5.135","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","241.591","0.059","10","1.638","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","102.125","0.077","10","4.334","80","4.179","20","0.047","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8498.3","0.082","10","51.248","80","6.2","15","0.061","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18142.237","31.781","1000","67.668","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","112595.914","0.328","5","6.367","40","9.908","15","0.067","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","90751.766","11.356","-","70.444","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.058","10","8.94","80","0.69","20","0.074","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","522.72","0.071","5","8.64","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","352.51","0.705","10","6.676","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75204.29","0.029","2","11.24","40","12.49","15","0.281","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82801.44","30.73","-","303.65","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","198.202","0.024","10","6.964","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","505.44","0.386","10","29.85","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","479.208","0.208","10","6.62","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","0.672","10","18.002","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","664.42","0.127","10","44.85","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1315","0.029","8","16.812","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.086","2.494","10","12.467","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.128","10","27.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.971","0.07","10","8.1","80","11.332","20","0.145","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.713","0.282","10","20.305","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.69","0.015","10","1.226","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2013.98","0.007","30","17.325","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","93.484","0.008","8","8.681","60","0.026","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","23","0.032","10","6.24","80","1.25","10","0.03","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.822","0.069","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1795.63","0.058","10","24.332","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","168.48","0.555","15","42.286","80","5.649","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","459.648","5.7","15","10.572","80","7.728","20","0.095","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","135","0.971","10","17.782","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.234","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.958","0.002","10","1.217","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1204.675","0.251","10","17.971","80","3.501","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","116.994","0.049","10","3.774","80","1.492","20","0.03","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","495.85","0.043","8","15.177","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.1","0.232","10","33.269","80","-","-","0.222","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","224","0.695","45","25.979","500","31.62","70","2.73","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1515.46","0.159","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.026","10","4.69","80","2.545","15","0.065","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","539.14","3.438","15","40.3","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.033","3.221","15","31.5","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.637","0.068","10","11.317","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8808.529","3.604","16","42.779","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","603.07","0.108","10","34.277","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","244.32","1.088","8","29.532","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","463.536","0.065","10","21.303","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","843.26","1.768","10","32.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","788","0.022","10","20.39","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1343.002","1.042","10","40.784","80","7.423","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","29.38","0.076","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12313.431","0.037","8","36.671","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10077.7","0.08","8","16.64","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.01","10","2.407","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","194.17","1.923","8","11.262","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.01","0.502","10","11.676","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.039","15","6.709","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","126.403","0.214","10","30.031","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","0.424","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","295.661","0.072","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","0.367","10","3.56","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","733.54","0.416","10","7.803","80","2.21","15","0.02","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","234.662","2.554","8","16.265","50","-","-","0.183","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","310.608","62.63","500","140.83","500","108.5","500","19.45","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","1.097","10","24.72","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.572","2.674","10","25.52","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.322","6.836","10","10.725","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","129.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","419.523","0.062","10","9.753","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3398.78","0.012","2","2.743","40","-","-","0.074","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","590.026","0.021","10","20.06","80","-","-","0.028","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.454","1.711","10","11.151","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.28","0.138","10","16.637","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1348","1.183","10","55.449","80","4.31","15","0.242","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","56.797","0.01","10","6.026","80","0.227","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","187.237","0.395","10","8.247","80","0.594","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.367","0.009","15","14.241","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","46.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2739.74","0.013","8","20.232","50","10.026","15","0.08","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.444","1000","12.296","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","655.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","827.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","332.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","698.64","0.057","10","24.576","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1172.615","0.03","15","18.855","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","37.843","0.031","8","4.595","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.937","1.691","15","40.124","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","41.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","535.92","0.102","15","16.534","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","151.2","0.094","10","25.18","80","0.983","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1520.64","0.37","8","16.129","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","285.919","0.428","5","7.444","50","0.774","12","0.036","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.627","1.306","10","25.22","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","2.702","10","10.378","80","6.421","20","0.003","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","87.26","0.433","10","12.646","80","2.363","15","0.054","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.875","0.007","10","4.22","80","2.705","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","11.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.2","100","2.29","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.62","0.03","15","10.48","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","47.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.788","8","6","60","8.92","15","0.025","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8329.82","0.018","10","6.324","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.022","10","7.4","80","0.369","15","0.022","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","313.63","0.38","10","16.69","80","-","-","-","-","正常"]