{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2455.408","13.165","25","97.944","250","24.005","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","247.14","108.559","500","15.78","500","56.701","500","1.852","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","265.182","0.195","10","37.525","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.066","8","24.985","50","5.042","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","215.14","0.922","10","50.579","80","3.005","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.108","10","33.93","80","3.84","15","0.053","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.228","0.762","10","19.36","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","199.238","0.152","10","46.061","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.035","10","12.978","80","-","-","0.239","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1514.04","0.147","1.5","6.549","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6659.419","0.32","10","10.754","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3710.88","0.028","10","17.154","80","9.367","15","0.123","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","365.99","0.216","10","27.934","80","2.151","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","1.49","10","39.351","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","118.37","0.072","10","25.938","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","486","0.082","10","50.88","80","12.37","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","2.224","10","43.05","80","9.069","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","13.072","0.251","15","2.386","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.782","0.103","10","3.484","80","4.923","20","0.167","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.978","0.013","10","5.423","70","1.125","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15969.15","0.046","8.629","16.658","69.431","22.129","27.416","0.07","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2487.6","9","500","120.528","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","592.868","0.042","10","6.79","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","52.877","0.131","10","3.013","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.547","0.274","10","22.762","80","1.773","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1102.291","0.181","10","24.259","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","224","0.022","10","6.514","80","4.896","20","0.01","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","903.053","0.029","8","16.79","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","718.85","0.054","10","23.425","80","10.412","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1033.34","1.242","10","45.64","80","3.723","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","362.506","0.29","10","21.352","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.1","0.08","10","3.759","60","-","-","0.064","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.207","10","8.52","80","2.16","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.65","0.209","10","11.793","80","2.97","20","0.172","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.994","0.22","15","21.045","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.118","1.004","15","20.54","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","443.87","158.48","500","85.13","500","162.4","500","15.882","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.536","0.045","15","3.572","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.84","1.216","10","26.074","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1899.07","0.026","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2724.19","6.706","10","10.52","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.176","0.016","15","20.751","80","4.949","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","86.4","0.127","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","132.71","1.569","15","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","0.67","15","15.337","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","103.68","7.144","15","8.13","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.816","0.046","15","2.666","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","262.04","2.389","500","29.85","500","65.678","500","1.53","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.878","10","12.899","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.02","1.985","10","13.224","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.384","15","11.617","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","211.521","0.08","10","18.925","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","280.07","0.251","10","21.532","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","5","2.42","10","2.757","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","193.653","0.123","10","2.247","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.605","0.1","10","3.584","80","7.32","20","0.089","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7651.58","0.865","10","58.649","80","6","15","0.047","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18386.948","31.547","1000","113.694","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","111081.242","0.555","5","5.563","40","11.644","15","0.075","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","89122.398","12.514","-","74.585","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","27.65","0.056","10","6.82","80","2.129","20","0.037","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","434.59","0.071","5","17.61","50","-","-","0.131","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.1","0.66","10","7.463","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68986.08","0.028","2","10.32","40","10.89","15","0.28","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77006.16","28.74","-","288.05","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","236.045","0.063","10","10.675","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","474.34","0.293","10","28.57","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","423.432","0.34","10","8.38","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.709","10","24.317","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","598.75","1.588","10","43.82","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1369","0.545","8","18.681","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","990.576","4.063","10","20.692","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.575","10","31.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.104","0.031","10","7.121","80","9.725","20","0.159","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.388","0.058","10","17.858","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.282","0.018","10","2.009","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2108.16","1.967","30","22.856","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","108.338","0.014","8","8.434","60","0.177","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","7.98","80","1.22","10","0.027","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.981","0.078","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1974.632","0.105","10","26.849","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","247.277","0.608","15","40.26","80","5.688","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","446.429","5.543","15","10.526","80","7.489","20","0.078","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","151","2.135","10","26.12","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.206","15","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77.52","0.023","10","1.838","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","907.805","0.072","10","17.175","80","1.046","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.351","0.034","10","4.503","80","0.585","20","0.03","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","452.304","0.042","8","11.914","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.953","1.146","10","55.104","80","-","-","0.271","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","226","0.703","45","29.943","500","32.35","70","4.37","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1298.59","0.11","8","27.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.03","10","12.51","80","5.35","15","0.128","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","427.68","3.491","15","42.44","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","0.676","15","17.457","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.094","0.052","10","10.629","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9258.988","0.62","16","59.277","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","39.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","576.29","0.45","10","19.131","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","286.42","0.755","8","24.669","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","16.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","457.574","0.038","10","23.521","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1286.5","1.296","10","21.77","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","796","0.024","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","956.189","1.013","10","33.426","80","7.975","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12615.006","0.153","8","33.024","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9364.9","0.08","8","20.63","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","247.97","0.018","10","2.409","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","247.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","258.36","2.91","8","9.742","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.24","0.477","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.042","15","17.088","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","139.709","0.069","10","24.322","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.02","0.862","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","281.059","0.072","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","45.79","0.12","10","3.59","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","744.77","0.071","10","20.185","80","2.82","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","334.282","2.384","8","18.26","50","-","-","0.209","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","279.85","115.17","500","162.23","500","137.08","500","21.28","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.04","10","15.73","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.701","3.299","10","16.509","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","95.818","8.408","10","59.515","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","43.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","540.071","0.055","10","9.897","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3715.379","0.011","2","8.842","40","-","-","0.064","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","656.986","0.012","10","18.119","80","-","-","0.033","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","88.992","0.25","10","5.827","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.872","0.129","10","17.174","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1471","0.615","10","45.222","80","5.398","15","0.139","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.581","0.02","10","5.614","80","0.359","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","171.086","0.05","10","7.268","80","0.117","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.117","0.013","15","14.976","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","12.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4072.9","0.011","8","20.873","50","8.403","15","0.087","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.61","1000","16.456","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","682.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","961.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","459.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","164.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","747.528","0.165","10","18.172","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1079.891","0.031","15","19.426","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.318","0.14","8","0.747","50","-","-","0.011","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.966","1.503","15","33.712","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","14.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","969.36","2.265","15","17.76","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.074","10","25.001","80","1.128","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1085.912","0.343","8","16.542","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","250.349","0.528","5","7.985","50","1.205","12","0.05","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.184","0.388","10","22.823","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","3.019","10","11.408","80","6.128","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.93","0.954","10","29.253","80","2.695","15","0.079","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.966","0.069","10","4.171","80","2.948","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","16.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","2.03","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.1","0.011","15","7.429","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.913","8","5.8","60","8.29","15","0.015","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.94","0.022","10","5.426","80","0.397","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","360.29","0.544","10","14.65","80","-","-","-","-","正常"]