{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12223828","143.136","153.693","320","17.762","100","0.943","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15952696","186.737","115.166","320","22.031","100","0.045","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10848175","125.558","-","-","-","-",9.4183,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8573321","99.228","-","-","-","-",5.628,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","323153.125","13464.714","-","-","-","-","0.059","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","144632.219","1.674","-","-","-","-","0.976","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2494942.75","28.877","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9715.801","0.112","24.852","320","18.323","100","0.007","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706874.125","8.181","121.535","300","4.758","100","1.956","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1150182.72","13.312","20.21","200","0.51","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11288485","130.654","201.402","320","32.463","100","1.107","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1646459.25","19.056","1259.116","320","0.005","100","7.254","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9616404","111.301","-","-","-","-",2.7456,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","1121782.625","12.984","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3107058.25","36.395","115.83","200","10.87","50","6.728","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3407834.5","39.936","113.606","200","5.984","50","4.976","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2990216","34.951","103.851","200","15.185","50","5.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","712405.69","8.25","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1260285.38","14.59","110.256","200","4.089","35","5.117","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1127032.88","13.05","7457","200","198.833","35","1084.875","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2947982","34.12","113.457","200","26.208","35","0.476","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2145776.75","24.835","163.03","200","21.719","50","4.507","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1303445.375","15.086","140.449","200","15.553","50","6.611","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480087.25","17.131","142.992","200","20.096","50","6.606","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2471644.8","28.607","17.2","200","5.9","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","28.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2555969.25","29.583","0.007","50","0.001","35","7.475","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","912187.312","10.558","0.981","50","0.012","35","0.006","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1177358.075","14.499","16.826","50","0.077","35","6.621","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","944737.745","10.937","34.208","50","0.623","35","9.789","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5282.918","0.063","0.136","50","1.929","35","32.266","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","192952.824","2.275","34.786","50","0.024","35","0.219","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16433245.44","684718.56","176.012","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27357635.52","316.639","36.749","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8080231.68","93.521","82.23","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-98876.16","-1.144","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25309437.12","292.933","26.13","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-908824.32","-10.519","35.36","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152064","1.76",50.6,"120",1.63,"850",6.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10088330","116.763","199.198","320","31.403","100","4.794","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4959274.5","57.399","-","-","-","-",11.7528,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9784566","113.247","224.508","320","40.657","100","1.824","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6855773.5","79.349","-","-","-","-",9.9678,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1312502.4","15.191","4.01","50","10.85","35","1.88","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","169958.281","1.967","-","-","-","-",1.4035,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6415.739","0.074","-","-","-","-",0.7857,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20996.392","0.243","-","-","-","-",0.9304,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","157444.392","6560.183","19.37","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-34442360.016,"-406.784","0","100","0","50","6.476","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55008789.905","650.012","37.527","100","25.411","50","6.263","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","384641","4.452","259.646","550","7.482","280","0.706","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","445930.406","5.161","243.79","550","1.108","400","0.532","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","511488","5.92","240.23","550","1.62","400","1.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459800.219","5.322","242.468","550","8.061","400","1.16","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","653046.438","7.558","132.722","200","4.719","200","1.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1217552.625","14.092","68.084","200","5.347","200","6.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139588.75","1.616","23.341","-","29.081","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1169037.25","13.53","55.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","855686.875","9.904","34.271","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3841025.25","44.456","78.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3984271","46.114","54.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4122300.5","47.712","65.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7336214.5","84.91","60.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1677996","19.421","48.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2469824.75","28.586","43.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1206578.125","13.965","73.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1779657.875","20.598","75.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3563945.75","148497.75","84.745","100","0.337","50","12.895","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4392692.5","50.841","37.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1735807.75","20.09","40.052","100","6.43","50","0.464","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","441038.844","5.105","26.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2194080.25","25.394","-","-","44.012","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12412624","143.665","54.154","100","5.63","50","6.864","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","602821","6.977","47.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2882413.75","33.361","17.711","100","14.43","50","10.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3332251","38.568","66.174","100","0.708","50","0.746","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1113046.375","12.882","-","-","2.362","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","204939.469","2.372","7.104","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","37228.406","0.431","22.255","50","4.931","35","9.992","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1928735.75","22.323","37.167","100","1.486","50","0.251","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7046615.5","81.558","0","100","1.226","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6959716.5","80.552","52.389","100","1.383","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9963099","115.31","101.46","200","32.04","200","6.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2185580","25.29","151.87","200","49.55","200","10.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2014810","23.31","79.62","200","24.63","200","12.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2116330","24.49","79.31","200","21.94","200","8.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3423934.25","39.62","59.61","100","15.37","35","1.75","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1250344","14.47","59.69","300","1.99","100","5.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1845.39","0.02","498.84","300","370.59","100","67.01","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","950681.25","11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2524373.25","29.22","105.83","300","2.12","200","1.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2287715.75","26.47","72.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","763055.06","8.83","30.63","120","26.18","100","8.39","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7185964","83.17","58.25","100","0","50","2.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18778600","217.34","28.82","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124288.3","1.44","37.96","300","0.01","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4944890","57.23","48.43","100","0","50","6.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1376931.38","15.94","68.53","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1569230","18.16","77.02","200","49.11","200","11.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1109160","12.83","121.53","200","45.76","200","5.71","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1631401.75","18.88","125.728","200","44.294","50","5.896","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1606622.88","18.6","135.175","200","46.439","50","4.448","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3839554.25","44.44","77.552","80","26.325","30","1.111","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3140403.5","36.35","77.022","80","24.612","30","1.678","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","166.7","0","439.503","80","8.54","30","23.538","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","155061.2","1.79","8.414","80","3.654","30","102.48","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",132333.687,18.379,"18.287","100","0","50","3.773","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2367285.5","27.902",6.1926,"100",0.3293,"50",5.6543,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","47507.992","0.55","1.994","250","1.328","80","29.089","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2257652","26.13","75.942","250","24.503","80","1.781","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","51.09","250","0.104","80","17.857","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47110252","545.258","37.175","100","27.793","50","0.651","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","22606786","267.915","82.283","50","0","35","32.856","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","17403834","205.154","9.39","50","0.006","35","0.002","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5699882.469","65.971","-","-","-","-",0.4659,"20","正常"]