{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2021.338","13.505","25","36.73","250","18.501","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","423.23","163.831","500","140.49","500","180.962","500","7.402","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.184","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","143.627","1.576","10","35.368","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.614","0.242","8","24.852","50","4.228","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","242.78","0.861","10","45.85","80","2.86","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","253.15","0.162","10","31.14","80","3.78","15","0.049","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.911","0.945","10","19.454","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","190.944","0.154","10","39.181","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.04","10","12.442","80","-","-","0.197","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1068.99","0.156","1.5","2.588","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6784.371","0.172","10","16.542","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3490.56","0.031","10","13.084","80","8.689","15","0.161","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","462.672","0.314","10","25.191","80","1.692","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","132.19","0.59","10","29.055","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","86.4","0.081","10","33.486","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","470","0.11","10","70.51","80","7.04","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","137.38","2.573","10","39.11","80","10.127","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.013","15","3.618","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.018","10","4.022","80","5.329","20","0.157","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","102.557","0.011","10","7.244","70","1.384","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16059.78","0.098","8.629","19.533","69.431","21.483","27.416","0.04","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2304.72","15.404","500","141.698","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","491.944","0.027","10","9.003","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.264","0.076","10","3.473","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.006","0.321","10","21.094","80","1.704","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1173.485","0.101","10","28.98","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.024","10","6.5","80","7.735","20","0.01","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1047.082","0.27","8","22.49","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","775.87","0.05","10","29.61","80","4.385","15","0.021","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","831.17","0.044","10","45.38","80","2.535","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","385.367","0.307","10","28.692","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.92","0.019","10","3.048","60","-","-","0.038","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.111","10","8.17","80","1.75","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.968","0.463","10","9.462","80","3.024","20","0.283","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.072","0.548","15","21.191","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","79.488","1.195","15","15.719","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","533.15","157.86","500","95.55","500","165.06","500","19.442","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.73","0.326","15","1.929","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","15.84","3.454","10","34.173","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1880.93","0.022","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2554.85","5.783","10","10.43","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.445","0.244","15","15.022","80","4.526","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","33.7","0.132","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","97.459","1.446","15","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","0.419","15","17.919","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","53.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","86.4","6.79","15","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.533","0.046","15","3.731","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","270.56","1.797","500","20.77","500","54.259","500","2.363","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.251","10","17.454","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.03","1.973","10","15.78","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.259","15","5.743","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","284.043","0.081","10","16.536","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","255.49","0.251","10","23.261","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","9","5.035","10","4.217","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","199.022","0.036","10","2.383","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","192.067","0.056","10","2.888","80","2.588","20","0.087","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13252.03","0.95","10","40.683","80","6.12","15","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17278.963","35.975","1000","110.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","117237.938","0.454","5","7.761","40","10.883","15","0.067","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95143.43","12.587","-","81.323","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.89","0.047","10","10.14","80","3.093","20","0.063","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","546.91","0.085","5","17.61","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.608","10","7.408","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92773.73","0.033","2","8.34","40","10.63","15","0.217","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103176.24","27.42","-","193.57","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","144.202","0.045","10","6.143","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","462.24","0.157","10","27.39","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","711.144","0.188","10","10.93","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","22.46","1.138","10","26.574","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","613.44","1.759","10","45.51","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1541","0.456","8","7.847","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","546.221","0.977","10","21.384","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","73","0.204","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.031","10","6.829","80","10.073","20","0.196","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","141.262","0.193","10","18.686","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.382","0.025","10","2.264","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2144.45","0.029","30","18.833","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.566","0.131","8","8.334","60","1.841","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","292","0.008","10","6.98","80","1.44","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","0.074","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1812.07","0.348","10","34.485","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","235.354","0.544","15","42.993","80","6","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","564.624","4.321","15","13.685","80","6.72","20","0.098","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","182","2.847","10","21.768","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.196","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.192","0.004","10","3.614","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","591.235","0.142","10","19.181","80","2.572","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.356","0.03","10","5.604","80","0.427","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","458.611","0.052","8","11.268","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.134","2.205","10","25.299","80","-","-","0.136","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","236","2.498","45","27.6","500","29.51","70","4.89","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1394.5","0.126","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.03","10","12.81","80","5.886","15","0.133","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","430.27","3.397","15","44.09","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","3.192","15","20.378","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","29.894","0.042","10","8.659","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8434.081","9.306","16","41.777","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","100.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","495.07","0.298","10","23.899","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","144.45","0.113","8","32.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","35.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","494.986","0.026","10","26.915","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1403.14","1.144","10","18.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","789","0.038","10","24.75","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1552.003","1.038","10","39.693","80","10.572","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.075","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12270.053","0.021","8","33.079","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10283.33","0.09","8","15.11","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","222.91","0.012","10","1.78","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","222.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","284.776","1.686","8","7.573","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.68","0.294","10","6.453","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.216","15","13.942","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","161.827","0.276","10","30.906","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","40.61","3.526","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","42.682","0.074","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.98","0.753","10","4.23","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","603.07","0.172","10","12.434","80","5.2","15","0.052","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","40.522","1.538","8","18.592","50","-","-","0.162","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","260.669","130.17","500","202.22","500","153.95","500","23.43","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.019","10","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.336","3.404","10","23.11","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","92.362","7.748","10","4.131","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","36.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","553.374","0.14","10","12.382","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4360.391","0.01","2","7.76","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","617.155","0.01","10","16.587","80","-","-","0.039","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","101.434","0.649","10","31.179","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","67.2","0.121","10","17.784","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1598","1.885","10","51.742","80","5.01","15","0.119","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","68.135","0.223","10","7.587","80","0.1","20","0.014","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","164.028","0.183","10","6.781","80","0.465","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.367","1.65","15","14.935","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","35.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","41.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3831.84","0.011","8","20.533","50","9.189","15","0.089","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.851","1000","29.016","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","645.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","877.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","376.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","973.656","0.163","10","19.723","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1334.665","0.025","15","17.247","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","1.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.365","0.065","8","1.986","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.331","3.133","15","22.121","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","29.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","858.72","0.056","15","14.416","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","405.22","0.072","10","21.091","80","3.458","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1333.4","0.094","8","19.724","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","330.486","0.879","5","10.717","50","1.803","12","0.097","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.64","3.631","10","31.561","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","3.473","10","10.875","80","6.468","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","180.58","2.525","10","30.186","80","4.728","15","0.114","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.03","0.258","10","3.238","80","12.464","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","14.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.5","100","2.27","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","159.05","1.308","15","17.166","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","68.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.907","1.009","8","11.3","60","8.7","15","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8296.13","0.037","10","16.798","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.817","0.036","10","13.762","80","0.392","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","284.26","0.108","10","16.17","80","-","-","-","-","正常"]