{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1883.675","10.554","25","50.066","250","26.399","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","324.76","165.595","500","122.46","500","101.954","500","4.031","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.357","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","203.876","1.546","10","33.962","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.245","0.343","8","26.453","50","4.255","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","0.819","10","42.09","80","2.748","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","104.54","0.152","10","30.89","80","3.75","15","0.046","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.115","10","9.058","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","163.123","0.147","10","38.688","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.057","10","13.918","80","-","-","0.198","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","764.599","0.162","1.5","3.351","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3945.719","0.164","10","19.998","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3469.82","0.026","10","14.277","80","8.674","15","0.155","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","123.206","0.33","10","20.897","80","1.141","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2.59","0.57","10","30.346","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","101.95","0.084","10","27.117","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","404","0.114","10","63.51","80","6.63","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","2.55","10","40.839","80","10.639","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.006","15","19.288","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.015","10","4.69","80","5.467","20","0.171","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","99.101","0.014","10","8.684","70","1.38","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14098.22","0.061","8.629","17.531","69.431","20.8","27.416","0.046","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2446.176","13.397","500","137.171","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","513.026","0.164","10","9.884","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.698","0.148","10","2.483","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.402","10","17.543","80","1.893","10","0.003","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1247.184","0.035","10","25.94","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.016","10","5.245","80","6.653","20","0.009","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1058.832","0.101","8","24.84","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648.86","0.067","10","28.867","80","4.288","15","0.022","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1134.43","0.525","10","48.67","80","3.319","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","435.566","0.409","10","32.323","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","21.6","0.018","10","2.878","60","-","-","0.048","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","8.19","80","0.66","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.944","0.431","10","10.091","80","2.856","20","0.167","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.624","0.016","15","16.034","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.886","1.167","15","22.365","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","371.31","157.08","500","101.05","500","165.66","500","20.081","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.718","0.281","15","1.86","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.792","10","35.729","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2017.44","0.024","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1994.11","4.41","10","12.48","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.693","0.365","15","16.856","80","5.096","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.02","0.13","15","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","98.41","0.191","15","38.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","0.073","15","17.56","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","203.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","99.36","6.626","15","13.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.246","0.069","15","4.905","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","278.93","1.114","500","20.39","500","68.841","500","0.961","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.063","10","14.018","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","2.569","10","17.203","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.213","15","12.917","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","221.126","0.045","10","17.961","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.28","0.248","10","25.4","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","8","7.852","10","3.704","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","223.618","0.049","10","6.015","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","118.714","0.051","10","2.071","80","10.068","20","0.077","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10836.29","0.665","10","43.775","80","6.1","15","0.037","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12547.38","33.432","1000","112.696","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","111449.648","0.657","5","10.209","40","9.712","15","0.094","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","91577.211","10.447","-","117.778","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.068","10","11.85","80","1.878","20","0.061","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.02","0.101","5","17.56","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.746","10","7.171","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93410.5","0.034","2","8.54","40","10.55","15","0.219","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104232","21.02","-","214.49","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","89.77","0.11","10","5.371","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","488.16","0.105","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","537.96","0.18","10","11.29","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","2.59","1.036","10","18.989","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","764.64","6.547","10","50.66","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1327","0.571","8","5.903","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","69.984","2.092","10","25.281","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","30","0.163","10","31.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.038","10","6.878","80","11.469","20","0.194","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.102","0.181","10","17.373","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.021","10","2.513","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2249.86","0.02","30","19.119","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.15","8","8.594","60","1.715","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.009","10","12.05","80","1.5","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.131","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2006.73","0.13","10","28.368","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","229.306","0.266","15","42.42","80","5.274","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","440.208","4.634","15","13.367","80","6.914","20","0.095","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","155","3.011","10","21.133","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.296","15","33.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","49.291","0.029","10","9.585","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.073","10","17.138","80","2.689","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","96.422","0.043","10","4.914","80","0.231","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","164.851","0.041","8","4.633","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","84.366","2.002","10","34.83","80","-","-","0.138","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","194","4.328","45","23.2","500","29.82","70","2.6","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1409.18","0.07","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.023","10","22.09","80","6.59","15","0.162","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","213.41","2.468","15","44.94","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","4.053","15","20.882","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.053","10","8.533","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9611.855","8.382","16","39.863","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","490.75","0.193","10","25.404","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","336.47","0.102","8","30.263","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","414.029","0.026","10","25.212","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1495.58","1.111","10","19.64","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","745","0.034","10","29.07","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1518.394","1.068","10","39.328","80","10.086","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.079","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13933.104","0.195","8","33.333","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10283.33","0.08","8","15.68","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","155.52","0.006","10","2.148","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","33.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","240.448","0.889","8","9.276","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.46","0.294","10","12.104","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","3.596","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","112.32","0.006","10","28.576","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","63.94","0.634","8","13.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","243.734","0.106","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.3","0.17","10","9.98","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","588.38","0.211","10","12.244","80","4.98","15","0.048","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","312.509","1.765","8","25.462","50","-","-","0.158","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","207.965","122.5","500","185.88","500","148.79","500","22.27","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","66.53","0.021","10","14.18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.249","2.537","10","21.934","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.046","7.942","10","15.288","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","111.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","462.711","0.131","10","12.495","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4088.528","0.499","2","11.192","40","-","-","0.115","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","621.216","0.01","10","11.691","80","-","-","0.041","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.664","0.31","10","24.922","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.816","0.129","10","17.117","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1382","1.981","10","54.515","80","6.227","15","0.14","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.787","0.284","10","8.459","80","0.041","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","157.781","0.157","10","6.823","80","0.386","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.529","4.48","15","15.59","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","48.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2848.61","0.01","8","19.869","50","4.659","15","0.08","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","14.53","1000","27.418","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","559.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","797.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","130.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","80.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","779.784","0.141","10","18.984","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1393.728","0.026","15","17.956","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","15.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","42.509","0.204","8","0.506","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.255","3.2","15","21.161","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","732.96","0.055","15","14.403","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","96.77","0.071","10","19.778","80","2.243","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1530.868","0.139","8","18.711","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","308.381","0.988","5","16.817","50","2.192","12","0.065","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.739","2.908","10","15.026","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","3.386","10","10.489","80","6.418","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","1.59","10","22.998","80","3.735","15","0.086","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.896","0.316","10","2.974","80","13.393","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.15","10","9.2","100","2.9","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","149.27","1.452","15","20.292","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.871","8","14.8","60","7.13","15","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8294.4","0.138","10","17.182","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","28.771","0.065","10","18.32","80","0.436","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.95","0.281","10","19.27","80","-","-","-","-","正常"]