{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","941.71","10.59","25","56.609","250","13.221","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","320.78","167.721","500","78.69","500","105.501","500","1.066","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.246","0.38","15","0.007","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","144.194","2.921","10","34.028","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.194","0.494","8","25.275","50","4.315","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","246.24","1.309","10","45.051","80","3.126","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","208.22","0.064","10","29.9","80","3.61","15","0.042","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.742","0.012","10","0.965","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","177.034","0.101","10","47.477","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.072","10","12.516","80","-","-","0.179","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","974.652","0.148","1.5","2.318","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6039.128","0.243","10","12.558","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4017.6","0.029","10","9.831","80","9.502","15","0.13","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","363.312","0.324","10","17.272","80","3.945","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","573.7","0.8","10","23.543","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","101.95","0.072","10","25.088","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","626","0.138","10","25.58","80","5.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","126.14","4.14","10","42.828","80","11.476","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.001","15","10.228","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.339","0.128","10","3.371","80","4.392","20","0.134","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","95.558","0.426","10","9.555","70","1.702","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17373.2","0.1","8.629","18.999","69.431","16.844","27.416","0.057","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5071.992","8.941","500","138.145","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","638.833","0.178","10","17.334","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.203","0.111","10","3.295","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.947","0.454","10","40.352","80","2.585","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","877.738","0.061","10","29.516","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.016","10","5.013","80","4.88","20","0.008","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","954.202","0.496","8","19.88","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","461.38","0.048","10","31.249","80","4.924","15","0.017","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1007.42","0.007","10","47.84","80","2.582","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","371.217","0.648","10","36.44","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.87","0.072","10","3.529","60","-","-","0.026","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","9.15","80","1.1","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.4","0.172","10","10.248","80","1.53","20","0.097","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.981","0.184","15","20.529","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","85.882","1.042","15","22.54","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","414.8","158.52","500","105.66","500","153.4","500","20.573","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.019","0.27","15","3.795","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.72","4.555","10","32.452","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2096.93","0.038","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","161.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2589.41","7.909","10","12.95","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.707","0.212","15","18.22","80","5.171","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.125","15","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","126.49","0.127","15","38.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","0.567","15","20.879","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","28.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","71.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","108.86","5.868","15","12.56","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","34.906","0.081","15","4.813","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","208.09","0.389","500","17.99","500","67.961","500","0.753","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","2.88","10","10.924","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.24","2.788","10","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.218","15","23.303","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.174","0.031","10","18.847","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","164.69","0.245","10","23.236","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","11","4.209","10","3.306","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","228.577","0.041","10","1.118","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","212.976","0.067","10","8.448","80","2.294","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10572.77","0.271","10","45.847","80","3.82","15","0.054","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17679.868","31.977","1000","110.378","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","56876.746","0.199","5","9.398","40","9.214","15","0.063","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","65603.57","13.951","-","99.849","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.07","10","11.74","80","1.935","20","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","493.34","0.098","5","16.91","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","453.6","0.073","10","7.24","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87404.83","0.035","2","8.69","40","11.57","15","0.276","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98021.76","25.25","-","264.34","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","175.997","0.32","10","16.662","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","416.45","0.101","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","597.888","0.174","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.583","10","25.434","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","579.74","16.081","10","58.55","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1343","0.654","8","6.868","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","375.408","3.571","10","25.843","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.158","10","31.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.4","0.051","10","7.062","80","8.767","20","0.188","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","156.06","0.208","10","19.823","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.109","0.017","10","2.332","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2334.53","0.078","30","19.365","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.121","0.123","8","8.331","60","2.06","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","11.82","80","0.78","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.549","0.123","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1857.632","0.066","10","26.431","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","218.765","0.15","15","43.314","80","5.344","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","411.005","6.247","15","11.431","80","8.533","20","0.061","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","174","1.6","10","23.411","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.037","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","19.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","53.986","0.034","10","8.278","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","754.099","0.074","10","19.42","80","4.045","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","47.408","0.037","10","4.894","80","0.308","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","454.118","0.173","8","12.039","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.041","0.949","10","31.008","80","-","-","0.117","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","214","5.866","45","25.96","500","34.25","70","3.5","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1183.68","0.073","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.042","10","21.92","80","6.006","15","0.139","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","650.59","3.053","15","44.54","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","5.241","15","21.149","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.414","0.056","10","6.377","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8470.826","6.811","16","44.512","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","88.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","540.86","0.338","10","21.633","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","257.99","0.124","8","32.514","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","465.178","0.114","10","28.834","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","761","0.031","10","26.17","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","20","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1353.197","1.553","10","41.013","80","11.093","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12630.255","0.085","8","32.834","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10131.26","0.29","8","18.13","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","210.82","0.006","10","2.716","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","210.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","15.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","239.076","1.512","8","8.786","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.06","10","22.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.7","0.219","10","15.643","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","3.635","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","160.79","0.77","10","36.201","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","50.98","0.774","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","362.102","0.163","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","88.13","0.031","10","12.61","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","446.69","0.097","10","7.364","80","2.72","15","0.028","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","274.061","2.514","8","22.164","50","-","-","0.225","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","270.518","113.56","500","143.26","500","137.93","500","22.97","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","73.44","0.017","10","12.26","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.967","3.376","10","20.872","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.566","7.468","10","23.041","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","122.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","727.68","0.075","10","13.007","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4221.757","0.939","2","17.383","40","-","-","0.178","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","638.582","0.353","10","8.907","80","-","-","0.016","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","108.518","0.934","10","42.841","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","65.256","0.255","10","18.191","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1257","0.738","10","52.184","80","4.947","15","0.121","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","160.718","0.357","10","8.585","80","0.063","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","175.66","0.319","10","7.259","80","0.708","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.467","3.283","15","13.018","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","48.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","42.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2924.64","0.014","8","18.337","50","3.139","15","0.106","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","15.042","1000","27.27","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","557.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","916.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","315.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","114.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","917.184","0.167","10","19.748","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1365.03","0.035","15","17.161","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","40.09","0.066","8","1.708","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","47.005","1.943","15","35.859","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","41.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","833.04","0.06","15","16.27","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.073","10","19.505","80","2.4","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","982.119","0.21","8","18.096","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","254.536","0.999","5","17.369","50","1.398","12","0.053","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","2.325","10","16.292","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","3.401","10","10.806","80","6.633","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.91","0.458","10","20.879","80","3.227","15","0.081","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.188","0.217","10","2.593","80","11.248","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.105","10","7.8","100","2.79","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","133.41","0.258","15","23","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","52.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","60.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","0.617","8","14.6","60","8.05","15","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8322.05","0.03","10","13.876","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.026","0.075","10","18.5","80","0.448","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.13","0.394","10","22.53","80","-","-","-","-","正常"]