{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11778873","143.919","141.413","320","19.532","100","0.767","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15797616","193.175","127.925","320","12.646","100","0.285","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10715938","124.027","-","-","-","-",8.0358,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7505225","86.866","-","-","-","-",5.2757,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","342722.781","14280.114","-","-","-","-","0.027","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","374851.125","4.339","-","-","-","-","0.576","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13432.876","0.156","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","33469.879","0.387","7.939","320","3.562","100","0.015","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","714814.75","8.273","115.788","300","14.391","100","2.152","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","253454.4","2.934","3.54","200","1.44","200","0.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11155274","129.112","208.535","320","30.845","100","1.664","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13703251","158.602","198.32","320","20.288","100","0.595","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9713981","112.43","-","-","-","-",7.2993,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6626582","76.697","-","-","-","-",4.6621,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3413924.75","39.857","117.951","200","13.487","50","6.064","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3504500.75","40.917","112.207","200","5.558","50","4.678","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3257655.5","37.99","111.524","200","15.331","50","5.077","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1206391.13","13.96","110.169","200","27.716","35","2.869","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1244719","14.41","1002.956","200","99.088","35","733.919","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","109573.65","1.32","8.931","200","2.671","35","23.025","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3068984","35.52","113.112","200","27.841","35","0.376","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2000158.75","23.15","180.792","200","9.131","50","4.525","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1281912.125","14.837","163.93","200","8.008","50","6.174","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1387602.25","16.06","167.789","200","9.2","50","5.659","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2511259.2","29.066","22.93","200","3.92","35","0.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","41.42","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6109310.5","70.71","17.026","50","0.181","35","4.737","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6078625.5","70.354","7.59","50","0.044","35","0.068","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8617049.905","101.663","24.405","50","0.151","35","1.403","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7963815.522","94.264","27.945","50","0.182","35","1.564","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7441.48","0.087","0","50","45.338","35","182.036","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","159670.17","1.886","39.868","50","0.007","35","0.289","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9116608.32","379858.68","266.922","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8241670.08","95.39","51.694","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8491780.8","98.284","37.81","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-109252.8","-1.264","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10646691.84","123.226","28.96","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-923063.04","-10.684","50.31","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",51.68,"120",2,"850",4.08,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10593884","122.614","171.369","320","30.827","100","4.347","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5904640.5","68.341","-","-","-","-",9.6973,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10118467","117.112","205.723","320","39.031","100","1.792","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7042363.5","81.509","-","-","-","-",9.2648,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1207353.6","13.974","16.53","50","6.45","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","376493.562","4.358","-","-","-","-",2.1812,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","73267.726","0.848","-","-","-","-",0.9591,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","27832.697","0.322","-","-","-","-",1.1137,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119263.258","4969.302","13.53","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-35265262.403,"-416.306","739.475","100","8.026","50","0.926","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57299245.88","676.523","38.913","100","26.636","50","6.457","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","376723","4.36","250.171","550","6.614","280","0.624","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","483688.156","5.598","245.557","550","1.24","400","0.266","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","538272","6.23","243.08","550","1.8","400","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","413511.375","4.786","182.727","550","5.627","400","1.12","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","600061","7.576","136.347","200","3.34","200","1.426","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1043466.188","13.175","58.594","200","3.298","200","6.187","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142143.406","1.645","25.44","-","26.437","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1152467.625","13.339","57.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","823702.938","9.534","38.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3638795","42.116","87.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4032720.5","46.675","65.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4614991","53.453","74.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7337959.5","84.93","64.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1741204.75","20.153","53.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2499152","28.946","45.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1224359.125","14.171","79.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1816525.875","21.025","80.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3559123","148296.812","85.034","100","0.404","50","12.807","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4425525","51.221","38.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1870797.5","21.653","42.622","100","4.5","50","0.575","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415432.5","4.808","30.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2210340.75","25.583","-","-","39.393","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12306663","142.438","46.274","100","4.954","50","8.419","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","547315.5","6.335","56.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2907346","33.65","19.132","100","12.446","50","8.791","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3286099.75","38.034","71.691","100","0.843","50","0.682","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061141.75","12.282","-","-","1.297","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","222820.219","2.579","6.039","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36060.602","0.417","11.171","50","3.259","35","4.575","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1879405.625","21.752","43.593","100","1.459","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7178618.5","83.086","34.542","100","1.348","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7096187","82.132","57.78","100","1.348","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10616314","122.87","115.4","200","19.37","200","5.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2219370","25.68","160.14","200","74.2","200","13.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1730310","20.02","79.61","200","23.59","200","20.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2321070","26.86","83.29","200","22","200","11.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3352608.25","38.8","49.89","100","16.75","35","1.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1273584.75","14.74","54.19","300","2.11","100","5.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2175.52","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","857130.06","9.92","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2352593.75","27.23","117.16","300","1.57","200","1.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2088102.75","24.16","65.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","18.55","120","23.24","100","17.35","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7035162.5","81.43","60.99","100","0","50","3.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18644200","215.78","35.32","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","103166.17","1.19","51.81","300","0.76","100","1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5093980","59.37","54.88","100","0.18","50","19.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1307142.88","15.13","75.65","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2010070","23.26","82.25","200","72.22","200","13.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1174470","13.59","126.57","200","70.82","200","8.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1672132.38","19.35","159.845","200","46.229","50","2.29","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1717638","19.88","168.268","200","44.398","50","4.19","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3725525.5","43.12","77.385","80","27.29","30","1.502","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3048104.25","35.28","76.154","80","27.202","30","2.194","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","26.99","0","225.937","80","1.356","30","20.062","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3303049.25","38.23","76.757","80","27.264","30","3.734","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3109160.25","35.986","17.162","100","1.83","50","3.465","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2389805.5","28.205",6.525,"100",0.5144,"50",7.473,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","81709.133","0.946","39.948","250","0","80","37.105","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2288959.5","26.493","74.863","250","26.834","80","1.799","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","93.511","250","0.079","80","20.14","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46413264","537.19","36.042","100","27.7","50","0.814","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","24664012","292.09","22.664","50","0","35","4.093","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12634496","163.593","19.074","50","0","35","0.024","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8982072.85","103.959","268.756","320","6.051","100","4.259","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5545952.054","64.189","-","-","-","-",5.2612,"20","正常"]