{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,222,0],[220,1,222,1],[223,0,226,0],[223,1,226,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2025-03-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1826.388","5.932","25","33.707","250","10.033","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","339.46","64.685","500","85.97","500","72.022","500","0.393","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.156","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","181.801","2.138","10","36.193","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.649","8","20.847","50","3.987","15","0.006","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","246.24","1.319","10","46.621","80","3.36","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.035","10","31.1","80","3.31","15","0.036","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.973","0.011","10","0.885","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","83.549","0.089","10","36.275","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.056","10","13.161","80","-","-","0.19","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","970.068","0.144","1.5","4.096","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5966.078","0.233","10","11.928","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3711.74","0.03","10","9.225","80","10.105","15","0.153","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","372.816","0.354","10","25.572","80","1.645","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","8.64","1.03","10","35.753","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","90.72","0.071","10","24.711","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","442","0.095","10","24.47","80","4.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","134.78","2.885","10","44.215","80","12.263","20","0.001","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.988","15","10.016","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","2.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.053","0.073","10","3.163","80","3.335","20","0.043","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.546","0.027","10","5.841","70","1.03","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17924.47","0.044","8.629","15.504","69.431","10.296","27.416","0.051","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6912.288","9.893","500","149.802","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","627.558","0.011","10","11.814","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.72","0.352","10","9.122","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.933","0.707","10","32.31","80","2.619","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1140.048","0.18","10","21.527","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.01","10","7.472","80","7.17","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","968.458","0.692","8","19.05","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.033","10","37.586","80","4.664","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1152.58","1.587","10","52.45","80","4.124","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","453.054","0.267","10","27.784","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.92","0.065","10","3.234","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","10.29","80","0.75","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.882","0.615","10","11.85","80","1.796","20","0.159","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.71","0.426","15","22.449","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.242","0.719","15","22.386","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","295.91","169.29","500","113.53","500","149.76","500","21.59","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.272","0.009","15","5.206","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.4","5.689","10","35.162","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2064.96","0.052","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2653.34","7.806","10","12.13","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.528","0.008","15","18.836","80","6.173","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.11","0.12","15","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.179","1.185","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","1.177","15","17.109","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","32.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","106.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","95.9","6","15","9.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.99","0.084","15","4.407","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.27","12.864","500","22.1","500","106.672","500","1.694","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","0.524","10","8.07","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.72","2.12","10","15.586","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.552","15","24.442","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","191.1","0.008","10","17.867","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.08","0.248","10","22.703","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","18","5.281","10","4.35","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","250.178","0.045","10","1.983","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","230.342","0.058","10","2.557","80","12.236","20","0.028","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10035.36","0.407","10","33.482","80","5.84","15","0.163","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18117.035","30.646","1000","110.948","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143462.609","0.342","5","9.132","40","8.833","15","0.093","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","109390.414","9.288","-","74.099","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.01","0.047","10","11.3","80","1.561","20","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","499.39","0.069","5","14.04","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","515.81","0.083","10","7.138","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","45396.29","0.028","2","8.14","40","9.37","15","0.278","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","60874.08","13.92","-","839.31","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","164.851","0.061","10","5.618","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","480.38","0.106","10","24.09","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","532.272","0.188","10","9.24","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","91.58","0.559","10","48.296","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","646.27","3.328","10","55.68","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1303","0.548","8","9.287","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1076.803","2.071","10","19.886","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","72","0.043","10","31.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.765","0.044","10","5.428","80","10.388","20","0.202","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.08","0.134","10","17.921","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.342","0.01","10","0.516","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1897.34","0.043","30","17.928","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.809","0.017","8","8.768","60","3.209","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","9.98","80","0.28","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.248","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1821.927","0.203","10","32.538","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","197.77","0.399","15","41.414","80","5.749","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","451.267","6.088","15","11.44","80","8.121","20","0.064","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","251","0.821","10","23.733","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.17","15","36.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67.968","0.019","10","4.884","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1128.989","0.07","10","26.93","80","1.346","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","108.622","0.031","10","5.558","80","0.167","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","387.245","0.027","8","10.444","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.216","1.08","10","31.737","80","-","-","0.171","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","118","3.2","45","29.229","500","33.75","70","4.25","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1448.06","0.071","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.025","10","7.54","80","5.503","15","0.088","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","687.74","1.627","15","44.6","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","6.179","15","27.952","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.083","0.046","10","9.978","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8498.486","2.839","16","41.214","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","88.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","538.27","0.295","10","23.669","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","217.28","0.165","8","32.016","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","422.323","0.025","10","33.401","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1337.47","1.153","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","769","0.041","10","25.43","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1053.734","0.196","10","41.685","80","11.172","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11559.289","0.01","8","33.271","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10075.1","0.07","8","15.6","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","241.92","0.035","10","3.023","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","241.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","25.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","273.824","0.691","8","8.275","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.34","0.458","10","9.707","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.023","15","3.636","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","177.206","0.079","10","25.158","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.117","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","311.818","0.109","10","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","68.26","0.821","10","8.74","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","363.74","0.073","10","7.421","80","2.14","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","287.453","1.274","8","14.236","50","-","-","0.107","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","294.883","119.68","500","138.83","500","137.66","500","22.25","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.007","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.769","2.868","10","13.092","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","104.371","4.037","10","10.714","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","450.834","0.012","10","14.625","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3716.446","0.012","2","12.222","40","-","-","0.09","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","662.17","0.061","10","16.683","80","-","-","0.022","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","105.667","0.191","10","25.139","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","66.144","1.164","10","18.049","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1402","1.171","10","50.122","80","5.759","15","0.029","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.704","0.067","10","7.603","80","0.031","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","165.798","0.206","10","8.511","80","0.831","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.48","2.808","15","12.903","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","26.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","36.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3700.51","0.013","8","20.93","50","8.965","15","0.101","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.319","1000","26.07","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","565.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","908.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","327.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","168.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","971.472","0.164","10","17.397","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1065.609","0.302","15","29.544","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","42.854","0.052","8","6.519","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.196","0.653","15","19.054","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","38.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","775.68","0.006","15","15.272","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","379.3","0.094","10","18.976","80","2.364","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1306.726","0.544","8","23.861","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","199.853","0.922","5","14.312","50","0.507","12","0.036","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","33.523","1.482","10","19.022","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","3.577","10","10.472","80","6.491","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","186.62","0.418","10","21.991","80","2.643","15","0.078","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.014","10","3.01","80","3.19","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.3","100","2.88","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137.79","0.048","15","23.665","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","88.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.909","2.825","8","9.4","60","9.7","15","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8167.39","0.044","10","15.568","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.838","0.031","10","9.325","80","0.483","15","0.025","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","328.32","0.547","10","13.44","80","-","-","-","-","正常"]