{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12149468","142.165","122.778","320","23.253","100","1.241","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15880694","185.895","101.584","320","10.824","100","0.687","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10094486","116.834","-","-","-","-",6.3512,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7711208","89.25","-","-","-","-",5.5772,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","301871.75","12577.989","-","-","-","-","0.05","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0.896","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1667795.125","19.303","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","27712.469","0.321","108.012","320","196.444","100","0.237","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707286.062","8.186","139.703","300","10.095","100","2.103","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1018725.12","11.791","2.7","200","4.81","200","0.06","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11742813","135.912","105.33","320","28.523","100","1.164","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13410063","155.209","113.895","320","19.649","100","0.668","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9876374","114.31","-","-","-","-",3.1309,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6725922.5","77.846","-","-","-","-",4.5848,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3332498.75","38.878","103.942","200","12.457","50","6.313","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3484335.75","40.768","113.183","200","6.563","50","4.987","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3007740.75","35.049","105.879","200","14.568","50","5.192","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1260557.88","14.59","111.308","200","16.641","35","3.636","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","247309.03","2.86","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","114005.33","1.32","151.681","200","0.082","35","35.408","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2959088.25","35.74","114.605","200","25.558","35","0.448","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2195194.5","25.407","158.813","200","15.828","50","5.18","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1276597.625","14.775","139.572","200","7.706","50","6.482","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1538259.625","17.804","138.732","200","13.457","50","6.19","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2416340.16","27.967","8.43","200","3.37","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","34.51","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3607838","41.757","8.65","50","0.031","35","4.875","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1038489.938","12.02","1.084","50","0.003","35","0.006","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8928493.485","105.225","19.995","50","0.206","35","1.372","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7653672.446","91.865","23.171","50","0.191","35","1.732","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7529.013","0.089","39.31","50","3.656","35","88.355","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","129878.705","1.537","39.79","50","0.02","35","0.319","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26524.8","1105.2","30.239","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18531676.8","214.487","37.813","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20333566.08","235.342","411.64","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-77362.56","-0.895","122.22","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45016292.16","521.022","20.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-918328.32","-10.629","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190080","2.2",47.55,"120",1.57,"850",3.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10507862","121.619","102.585","320","33.981","100","5.82","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5376644","62.23","-","-","-","-",8.2855,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10226284","118.36","132.808","320","41.098","100","1.698","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6910526.5","79.983","-","-","-","-",8.1738,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1019865.6","11.804","11.69","50","7.41","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","465870.969","5.392","-","-","-","-",1.7267,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","215759.969","2.497","-","-","-","-",0.2317,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","8034.837","0.093","-","-","-","-",1.2694,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","45978.96","1915.79","0.03","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-34853460.207","-411.516","18.576","100","11.355","50","14.555","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58535581.893","691.475","38.757","100","24.202","50","5.456","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","381927","4.42","175.461","550","5.972","280","0.546","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464991.062","5.382","143.589","550","0.43","400","0.261","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","164.36","550","1.19","400","1.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","419316.344","4.853","0","550","0","400","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","565850.562","6.549","126.333","200","4.755","200","1.493","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1048339.5","12.134","59.411","200","4.89","200","6.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","140007.516","1.62","23.508","-","25.833","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1167316.5","13.511","59.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","820738.812","9.499","39.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3786564","43.826","87.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4014102","46.46","64.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4543760.5","52.59","71.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7232809.5","83.713","51.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1667759.5","19.303","51.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2444819.75","28.296","41.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1248992.375","14.456","77.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1828601.125","21.164","80.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3538856.5","147452.344","85.184","100","0.518","50","10.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4397500","50.897","38.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1777023.375","20.567","40.849","100","7.402","50","0.459","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396841.094","4.593","26.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2215846","25.646","-","-","36.403","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12005241","138.95","41.26","100","4.345","50","8.022","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","525952","6.087","51.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2854148","33.034","17.722","100","13.138","50","7.865","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3358324","38.869","72.966","100","0.758","50","0.795","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1076740.75","12.462","-","-","1.628","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","206774.094","2.393","9.314","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","45415.172","0.526","20.044","50","0.04","35","7.447","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1853857.75","21.457","40.632","100","1.38","50","0.255","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7071679","81.848","33.17","100","0.616","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6693270.5","77.468","55.544","100","1.051","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11668948","135.06","84.35","200","33.15","200","6.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2636050","30.5","163.66","200","43.34","200","4.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1454940","16.83","76.94","200","30.94","200","9.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2067250","23.92","81.41","200","29.32","200","10.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3902954.75","45.17","54.26","100","18.87","35","1.54","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1564138.25","18.1","108.59","300","2.41","100","5.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","123561.4","1.43","1417.18","300","742.63","100","197.15","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","785969.81","9.1","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2362186.5","27.34","126.99","300","0.04","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2124665.5","24.59","68.91","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","17.43","120","33.44","100","20.96","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7178083","83.08","61.16","100","0.05","50","3.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21544000","249.35","25.97","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123097.47","1.42","64.57","300","0","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6184120","71.57","29.93","100","0","50","7.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1322739.88","15.31","76.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1975120","22.86","61.23","200","43.04","200","2.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1216990","14.08","113.2","200","39.48","200","1.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1665906.5","19.28","118.007","200","39.464","50","4.862","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1634337.5","18.92","121.567","200","39.976","50","4.507","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3571576.25","41.34","53.88","80","27.236","30","1.372","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3013636.5","34.88","54.705","80","27.838","30","1.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","113.44","0","235.846","80","5.362","30","14.205","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3308527.25","38.29","55.989","80","27.193","30","2.953","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3128380.75","36.208","15.83","100","1.91","50","3.438","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2408637.25","28.39",5.221,"100",0.5951,"50",6.2356,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","392.387","0.004","3.69","250","0","80","30.289","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2274469.25","26.325","64.81","250","27.991","80","1.53","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","79.421","250","0.338","80","19.173","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46057700","533.075","35.055","100","27.56","50","0.821","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","14782898","173.862","61.601","50","0","35","12.811","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11492061","136.377","165.707","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1589526.05","48.136","45.339","320","0.824","100","1.754","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5655196.135","65.454","-","-","-","-",3.9193,"20","正常"]